ЧЕЛЯБИНСКАЯ    ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел. 62-04-96, 62-17-76, 62-16-34

# Р Е Ш Е Н И Е

№    20-ЗГО	  					                               от           06.04.2015 г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  для муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение

Златоустовского городского округа»

на 2016-2020 г.г.

В целях перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, а также развития систем водоснабжения в районе машиностроительного завода  Златоустовского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.06.2005 г. № 11-ЗГО «Об утверждении Концепции о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Златоустовский городской округ»,  Собрание депутатов Златоустовского городского округа решает:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» на 2016-2020 г.г. (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению.

Председатель Собрания депутатов

Златоустовского городского округа                                                                        П.Н.Варганов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от 06.04.2015 г. № 20-ЗГО

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

Муниципального унитарного предприятия

«Водоснабжение Златоустовского городского округа»

на 2016-2020 г.г.

- Общие положения

- Основанием для разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – предприятие) по развитию систем водоснабжения в районе машзавода  Златоустовского городского округа (далее - инвестиционная программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641»Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 06 января 2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

8) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа, утвержденная решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 08.04.2013г. № 15-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»;

9)  Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа, утвержденная постановлением Администрации Златоустовского городского 20.03.2013г. № 92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года и о присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа»;

10)   Схема водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа от 31.12.2013г. № 565-р «Об   утверждении   схемы  водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2. Целями разработки инвестиционной программы являются:

1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения в районе машзавода Златоустовского городского округа;

2) обеспечение качественным водоснабжением 328 многоквартирных домов, учреждений здравоохранения, школ, детских садов и прочих потребителей  при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения в районе машзавода и обеспечение качества горячей воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

3) повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

1) Разработка мероприятий по модернизации и реконструкции водопроводных сетей в районе машзавода Златоустовского городского округа,  связанных с переходом на закрытую систему горячего водоснабжения и обеспечивающих водоснабжение района машзавода и прилегающих к магистральным сетям улицам, с учетом разработанного проекта Генерального плана Златоустовского городского округа.

2) Осуществление модернизации  и реконструкции водопроводных сетей в районе машзавода Златоустовского городского округа в связи с прекращением использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения с 01.01.2022г., с учетом разработанного проекта Генерального плана Златоустовского городского округа  и обеспечение качества холодной и горячей воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- Основные требования к инвестиционной программе.

4. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техническому заданию.

5.  Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

6) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

9) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные на реализацию следующих целей:

1) повышение качества питьевой и горячей воды;

2) прекращение использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения в районе машзавода с 01.01.2022г.;

2) повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо модернизировать или реконструировать;

3) повышение качества обслуживания абонентов;

4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

6) подключение к централизованным системам водоснабжения  абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение

7) защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

К таким мероприятиям относится:

1) Выполнение гидравлического расчета трубопроводов сетей водоснабжения с определением отметок и напоров;

2) Реконструкция магистральных трубопроводов диаметром 350-500мм, суммарной протяженностью 12км;

3) Реконструкция разводящих, в том числе внутриквартальных сетей диаметром 50-150мм, суммарной протяженностью 32км;

4) Строительство новых сетей для районов компактной застройки диаметром 100-3000мм, протяженностью 34,3 км;

5) Корректировка электронной модели систем подачи и распределения воды и эксплуатация ее в режиме постоянно действующей модели;

6) Развитие системы автоматизированного контроля и управления системами подачи и распределения воды на базе оптимизационных расчетов на электронной модели.

7. При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) Генплан г. Златоуста;

2) Данные о существующем состоянии сетей водоснабжения в районе машзавода;

3) Технико-экономическое обоснование реконструкции насосно-фильтровальной станции района машзавода;

4) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа,

5) Схема водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа,

6) Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа.

8. Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия;

- заемные ресурсы;

- тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

- средства бюджета муниципального образования «Златоустовский городской округ».

9. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

- Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы

10. Предприятие в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжению, направляет в Собрание депутатов Златоустовского городского округа следующие документы:

1) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

2) производственную программу Предприятия, утвержденную в установленном порядке.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Предприятие дорабатывает инвестиционную программу в течение 7 календарных дней.

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы Собрание депутатов Златоустовского городского округа согласовывает проект. Согласованный проект инвестиционной программы подлежит утверждению уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области.

Глава Златоустовского городского округа                                                                 В.А. Жилин