	Приложение 1 к аукционной документации

	Реестр №
	Наименование муниципального имущества
	Основание возникновение  права муниципальной собственности
	Начальная цена права на заключение договора аренды, в размере ежегодной арендной платы, по лоту, руб.

	Шаг аукциона, руб.

(5%)
	Сумма задатка,

руб.

(10% начальной цены)

	ЛОТ № 1

	Недвижимое имущество


	 
	 
	 

	31273
	Газоснабжение жилых домов частного сектора поселка Комсомольский в г.Златоусте; назначение:инженерно-коммуникационное, литер Г. Протяженность трассы 6191 м, трубопровода 6379 м.
	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 31.10.2007г.
	24116
	
	

	
	Адрес: Челябинская область,г.Златоуст,трасса газопровода среднего  и низкого давления по улицам Чернореченская,Подольская,Победы, Кащеева,Уральская,Полевая,Водная,Есаульская
	
	 
	 
	 

	Движимое имущество


	 
	 
	 

	37784
	Газовые сети (газоснабжение жилых домов)
	газопровод низкого давления, в том числе:  надземный стальной  -  Дн 57 - 221м, - Дн 76 - 216м, - Ду 25 - 261м (отводы к жилым домам: ул. Есаульская, № 15,17,19,21,23, 25,27,  ул. Подольская № 25,27,29,31,33,35,37,39), - Ду 32 - 16м (отвод к домам по ул. Есаульская № 25,27)
	07.04.2009
	3329
	
	

	38949
	Газовые сети (наружные)-газоснабжение  жилых домов №№83,85 по ул.им.Л.Толстого 
	Протяженность :66 м (наружный газопровод Дн 108-12м,Дн 57-44 м,Дн 25-10 м
	02.09.2009
	308
	
	

	29200
	Газовые сети,(низкого давления)  жилых домов  по ул.Маяковского, Павленко, Центральная, Толстого, Лермонтова
	Местонахождение :ул.Маяковского,Павленко, ул.Центральная, Толстого, Лермонтова ( к жилым домам)
	01.12.2004
	23780
	
	

	
	
	Протяженность :6,012 км
	
	 
	
	

	29313
	Газопровод
	Местонахождение: 5-й м/н к жилым домам малоэтажные постройки
	01.01.2005
	8112
	
	

	
	
	Протяженность :1980,0 м заложение надземное
	
	 
	
	

	29314
	Газопровод
	Местонахождение :5-й м/р-н  жилые  дома малоэтажные застройки
	01.01.2005
	57
	
	

	
	
	Протяженность :14,0 м заложение  надземное
	
	 
	
	

	29315
	Газопровод
	Местонахождение :пос.Шевченко(нижний) к жилым домам
	01.01.2001
	6417
	
	

	
	
	Протяженность :1817,0 м   заложение надземное
	
	 
	
	

	29316
	Газопровод
	Местонахождение: ул.Лермонтова, ул.Маяковского, ул.Павленко, Центральная, Толстого
	01.01.2001
	18
	
	

	
	
	Протяженность :5,0 м  заложение надземное
	
	 
	 
	 

	29317
	Газопровод
	Местонахождение: ул.Лермонтова, ул.Маяковского, ул.Павленко, Центральная, Толстого
	01.01.2001
	1125
	
	

	
	
	Протяженность :318,5 м, заложение надземное
	
	 
	
	

	31695
	Газопровод- газоснабжение жилых домов  КТОС "Дегтярка" ул.Мичурина, Чкалова до ул. Халтурина (1-я очередь)
	Протяженность :2888,4 м Надземный  газопровод  среднего  давления Дн 273- 21,0 м, Дн 89- 174,0 м,Дн- 25-10,0 м, низкого давления Дн-25-35,0 м.
	17.10.2008
	13057
	
	

	
	
	Подземный  газопровод Дн 89- 9,4 м.
	
	 
	
	

	37046
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.  Гоголя.42
	Протяженность (м) :108
	01.01.2002
	397
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36940
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 40-летия Октября
	Протяженность (м) :255
	01.01.1995
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	684
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37009
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Воровского
	Протяженность (м) :541
	01.01.2003
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76
	
	2063
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37025
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Воровского,24
	Протяженность (м) :87,5
	01.01.2003
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :65
	
	334
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37002
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Дворцовая
	Протяженность (м) :46,5
	01.01.1981
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	33
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	37051
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Попова
	Протяженность (м) :392
	01.01.2001
	 
	 
	 

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	1384
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36978
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Садовая, 3, 6, 8
	Протяженность (м) :410
	01.01.1991
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	869
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37066
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Урицкого,26
	Протяженность (м) :26
	01.01.1999
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	84
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37047
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Попова (2-я очередь), Ухтомского
	Протяженность (м) :204
	01.01.2002
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89
	
	749
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37031
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Просвещения
	Протяженность (м) :319
	01.01.2003
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\76
	
	1217
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36902
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.Лермонтова, к жилым домам,  заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :502
	01.01.2001
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76
	
	1773
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	
	89906
	4 495,3
	8 990,6

	ЛОТ № 2

	Движимое имущество
	
	
	

	29189
	Газовые сети (среднего давления) квартала Орловский
	Местонахождение :квартал Орловский
	01.10.2003
	20654
	
	

	
	
	Протяженность :5,415 км.
	
	 
	
	

	37007
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв.Орловский
	Протяженность (м) :2673
	01.01.2003
	10195
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\108\89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	
	10195
	509,75
	1 019,5

	ЛОТ № 3

	Недвижимое имущество
	 
	 
	 

	40953
	Газопровод - закольцовка среднего давления от ул.Береговая Ветлужская до ул. Миасская. 
	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 27.12.2011г.
	 
	27065
	
	

	
	Адрес: Россия,Челябинская область, г.Златоуст, ул. Береговая Ветлужская, до точки врезки в существующий газопровод по ул. Миасская. Протяженность трассы 5319м. Протяженность трубопровода: 5474м
	
	
	 
	
	

	29199
	Газопровод низкого давления; назначение: инженерно-коммуникационное; литер: I. 
	распор.Главы ЗГО № 2778-р  от 09.11.2007г.
	 
	28404
	
	

	
	Адрес: г. Златоуст, пос.Зареченский: ул. Спартака, ул. Труда, ул. Красная, ул.Красноармейская, ул.8-го Марта
	
	
	 
	
	

	40855
	Газопровод низкого давления, назначение: инженерно-коммуникационное. Общая протяженность трассы 192.34м, протяженность трубопровода 213,68м. Инв. №21781. Литер: 5Г. Адрес: г. Златоуст, от точки  врезки в существующий  газопровод  по ул. им. А.С. Щербакова до домов № 2,4,6,12 по ул. им. Гончарова
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-74251000-35 от 25.03.2011г. Орган выдачи:
	 
	1141
	
	

	Движимое имущество
	 
	 
	 

	37781
	Газовые  сети (газоснабжение жилых домов) пос. Пушкинский
	газопровод низкого давления Местонахождение: по ул.Циолковского
	04.04.2009
	1609
	
	

	
	
	Протяженность: 318,5 м, в т.ч.:  надземный стальной  - диаметорм 76 мм протяженностью 12м, диаметорм 50мм протяженностью 290м,  диаметром 25мм протяженностью 16м (отводы к жилым домам № 3,5,7,9,11,15,23,25), -  диаметром 20мм протяженностью 0,5м (продувочный газопровод)
	
	 
	
	

	23195
	Газовые сети
	Местонахождение :ул. Мечникова, д. №№ 1,9,11,17,21,23,14,22,28,16,13,10,5,7
	01.01.2003
	2826
	
	

	
	
	Протяженность :741,0 м
	
	 
	
	

	23198
	Газовые сети
	Местонахождение : Аносова, Береговая Ветлужская, Н.Тесьминская, Бер.Тесьминская
	01.01.2003
	11257
	
	

	
	
	Протяженность :3170,0 м
	
	 
	
	

	23199
	Газовые сети
	Местонахождение :от точки врезки до ул.Бажова
	01.01.2003
	398
	
	

	
	
	Протяженность :112,0 м
	
	 
	
	

	23202
	Газовые сети
	Местонахождение : ул. Восточная,Мебельная,
	01.01.2003
	8291
	
	

	
	
	ул. Трудовая, Спортивная
	
	 
	
	

	
	
	Протяженность :2335,0 м
	
	 
	
	

	24353
	Газовые сети
	Местонахождение :пос.Зареченский шк.41
	01.01.2004
	311
	
	

	
	
	Протяженность :78 п.м.
	
	 
	
	

	29190
	Газовые сети  (наружные)  жилых домов  ул.1-я,2-я,3-я,4-я, 5-я,6-я Нижне -Вокзальная
	Местонахождение : ул.1,2,3,4,5,6-я, Н.Вокзальная
	01.10.2005
	40087
	
	

	
	
	Протяженность :9,702 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	31271
	Газовые сети  низкого давления (наружный) по ул.Свердлова, Пугачева
	Протяженность :315 м
	13.11.2007
	1391
	
	

	37122
	Газовые сети (газопровод низкого давления), газоснабжение жилых домов №19/1,19/2 по ул.Спортивная
	Местонахождение :по ул.Спортивная,№19/1,19/2
	14.01.2009
	407
	
	

	
	
	Протяженность :86,6 м
	
	 
	
	

	29185
	Газовые сети (наружные) жилых  домов  
	Газовые сети (наружные) жилых  домов  по ул.Аносова, Средняя Ветлужская, Верхняя Ветлужская, Малая Ветлужская, 3-я Тесьминская, 4-я Тесьминская
	01.09.2004
	68613
	
	

	
	
	Протяженность :17,199 км.
	
	 
	
	

	
	
	Газопровод низкого давления по ул.5-я Тесьминская (от точки врезки у дома №67 до дома №105), протяженность 0,542 км
	
	 
	
	

	29186
	Газовые сети (наружные)  жилых домов  пос. Верхневокзальный (ул.Свердлова, ул.Пугачева, ул.Сажина, ул.Вагонная,ул.Репина, ул.Паровозная, ул.Ст.Разина)
	Местонахождение : пос.Верхневокзальный, Ст.Разина, ул.Свердлова, Пугачева, Сажина, ул.Вагонная,Репина, Паровозная (жилых домов)
	01.08.2005
	21072
	
	

	
	
	Протяженность :5,100 км. 
	
	 
	
	

	29198
	Газовые сети (наружные)  жилых домов  пос.Зареченский. 2  очередь, ул.Пролетарская, ул.Спартака, ул.Громова, ул.Д.Бедного
	Местонахождение : пос.Зареченский, 2 очередь: ул.Пролетерская, ул.Спартака, ул.Громова, ул.Д.Бедного (к жилым домам)
	25.11.2005
	9214
	
	

	
	
	Протяженность :2,230 км. 
	
	 
	 
	 

	29205
	Газовые сети (наружные)  жилых домов пос. Ветлужский 
	улицы: Береговая Ветлужская:от жилого дома № 79 до жилого дома  № 169, ул.Береговая Ветлужская:от жилого дома  № 88 до жилого дома № 152, ул.Аносова:от жилого дома № 82  до жилого дома № 164, от жилого дома № 139 до жилого дома № 215
	01.02.2004
	10201
	
	

	29184
	Газовые сети (наружные) жилых домов  по ул.2-я Тесьминская
	Местонахождение :2-я Тесьминская
	01.01.2004
	3798
	
	

	
	
	Протяженность :0,952 км. (жилых  домов)
	
	 
	
	

	37062
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов 1-я Лесопильная,65
	Протяженность (м) :15
	01.01.2000
	51
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36903
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 2-я Тесьминская
	Протяженность (м) :952
	01.01.2003
	3662
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36962
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Аносова, 261
	Протяженность (м) :126
	01.01.1992
	287
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37030
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Аносова,140
	Протяженность (м) :13,5
	01.01.2003
	52
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37061
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Бажова,13,2а
	Протяженность (м) :112
	01.01.2000
	383
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :60\32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37071
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Вагонная, 22
	Протяженность (м) :55
	01.01.1997
	165
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37014
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Вагонная,37
	Протяженность (м) :70
	01.01.2003
	269
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37011
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Лесная,10
	Протяженность (м) :21
	01.01.2003
	81
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37012
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Мебельная,74
	Протяженность (м) :75
	01.01.2003
	289
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36932
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная
	Протяженность (м) :108
	01.01.1995
	323
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36935
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная
	Протяженность (м) :27
	01.01.1995
	81
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36936
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная
	Протяженность (м) :21
	01.01.1995
	63
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36937
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная
	Протяженность (м) :10
	01.01.1995
	30
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36938
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная
	Протяженность (м) :31
	01.01.1995
	93
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37035
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная,37
	Протяженность (м) :45
	01.01.2002
	167
	
	


	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37065
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная,43,48,50,52
	Протяженность (м) :124
	01.01.1999
	406
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	 
	 

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	37044
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная,46
	Протяженность (м) :114
	01.01.2002
	422
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37074
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Паровозная,63
	Протяженность (м) :45
	01.01.1997
	135
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :40
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37008
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Песчаная,21
	Протяженность (м) :98
	01.01.2003
	377
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37013
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Пугачева
	Протяженность (м) :33
	01.01.2003
	127
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37077
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Пугачева, 51
	Протяженность (м) :35
	01.01.1996
	100
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36946
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Румянцева
	Протяженность (м) :152
	01.01.1994
	390
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	36995
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Румянцева
	Протяженность (м) :177,2
	01.01.1986
	252
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36951
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Румянцева 8-8а
	Протяженность (м) :113
	01.01.1994
	262
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36924
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Румянцева, 97
	Протяженность (м) :198
	01.01.1996
	564
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36929
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. С. Разина
	Протяженность (м) :112
	01.01.1995
	303
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36952
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. С. Разина, 5
	Протяженность (м) :186
	01.01.1993
	451
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37063
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Сажина,14,53,83,38
	Протяженность (м) :332
	01.01.1999
	1088
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	 
	 

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	36928
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова
	Протяженность (м) :151
	01.01.1995
	409
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36973
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова
	Протяженность (м) :271,45
	01.01.1992
	619
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :273\159\108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36923
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова, 13
	Протяженность (м) :55
	01.01.1996
	157
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37058
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова,11
	Протяженность (м) :80
	01.01.2000
	274
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36950
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова,16 (36)
	Протяженность (м) :188
	01.01.1994
	482
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37033
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Спортивная,141
	Протяженность (м) :48
	01.01.2002
	178
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36972
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Ст.Разина
	Протяженность (м) :136
	01.01.1992
	310
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37042
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Фурманова,35
	Протяженность (м) :7
	01.01.2002
	28
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37053
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.1-я Лесопильная,53
	Протяженность (м) :8
	01.01.2000
	29
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37023
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Аносова,152
	Протяженность (м) :24
	01.01.2003
	99
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36944
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Вагонная
	Протяженность (м) :40
	01.01.1995
	116
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37064
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Вагонная
	Протяженность (м) :45
	01.01.1999
	158
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37078
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Вагонная, 30
	Протяженность (м) :43
	01.01.1996
	132
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37017
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Володарсккого,30
	Протяженность (м) :24
	01.01.2003
	99
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37043
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Восточная,16
	Протяженность (м) :3
	01.01.2002
	12
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37045
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Восточная,77
	Протяженность (м) :24
	01.01.2002
	95
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37057
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Пугачева,19,21
	Протяженность (м) :86,5
	01.01.2000
	318
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37020
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Пугачева,55
	Протяженность (м) :41
	01.01.2003
	169
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37070
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Пугачева,61,63
	Протяженность (м) :57
	01.01.1997
	183
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :40
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37059
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Пугачева,73,75,77
	Протяженность (м) :75
	01.01.2000
	275
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :40
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37039
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Пугачева,93,87-1
	Протяженность (м) :204
	01.01.2002
	812
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37024
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Сажина, Паровозная,Пугачева, Свердлова
	Протяженность (м) :513
	01.01.2003
	2120
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37072
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Сажина,40
	Протяженность (м) :47
	01.01.1997
	141
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37060
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Сажина,55,59,63
	Протяженность (м) :141
	01.01.2000
	482
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37010
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Столетова,22
	Протяженность (м) :18
	01.01.2003
	69
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37038
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Столетова,28
	Протяженность (м) :23
	01.01.2002
	52
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36948
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Тесьминская
	Протяженность (м) :16
	01.01.1994
	41
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37018
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Трудовая,46
	Протяженность (м) :30
	01.01.2003
	94
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37034
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Трудовая,81
	Протяженность (м) :33
	01.01.2002
	122
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36914
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Белый ключ
	Протяженность (м) :105,7
	01.01.2001
	376
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36919
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Белый ключ
	Протяженность (м) :69
	01.01.1997
	138
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36915
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Ветлуга
	Протяженность (м) :317
	01.01.2000
	1084
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	


	36911
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Зареченский: ул. Спартака, ул. Труда, ул. Красная, ул. 8-го Марта, ул. Красноармейская
	Протяженность (м) :3903
	01.01.2003
	15014
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :219\159\108\114\89\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36909
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Зареченский:ул. Красная, Труда, Красноармейская, 8-е Марта, Кольцова
	Протяженность (м) :5025
	01.01.2003
	19331
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36979
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Кировский
	Протяженность (м) :40
	01.01.1991
	142
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	36905
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Кировский: ул. Спортивная, ул. Щорса, ул. Короленко,
	Протяженность (м) :2100
	01.01.2003
	5984
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36906
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Пушкинский
	Протяженность (м) :1859
	01.01.2003
	7151
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36916
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Пушкинский
	Протяженность (м) :704
	01.01.1998
	2207
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37054
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов ул.Мебельная,108
	Протяженность (м) :12
	01.01.2000
	44
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37079
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов ул.Паровозная,25,31
	Протяженность (м) :114
	01.01.1996
	325
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36898
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение от Котельная РМЗ, заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :662
	01.01.2003
	2547
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :133/108/89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36897
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение от плотины городского пруда, заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :182
	01.01.2003
	700
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :377
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36899
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение пос.Зареченский, 1 очередь, заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :146
	01.01.2002
	541
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108/89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36895
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.Восточная,Мебельная,Трудовая,Щорса,Спортивная,Короленко,заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :3671
	01.01.2004
	14645
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :150\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36894
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.Циолковского,Бажова, заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :1354,5
	01.01.2006
	3860
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	23924
	Наруж.газовые сети
	Местонахождение :ул.Аносова,84; ул.Б.Ветл.,81
	01.01.2004
	3112
	
	

	
	
	Протяженность :780,0 м
	
	 
	
	

	39147
	Участок газопровода  среднего давления диаметром 159мм, протяженностью 370 п.м., идущий от котельной  по ул.им.П.П.Аносова до котельной, расположенной по ул.Нижне-Вокзальной
	год постройки -1993-1994
	30.10.2009
	1740
	
	

	36925
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Северный
	Протяженность (м) :123
	01.01.1996
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114
	
	350
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36933
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос. Северный
	Протяженность (м) :176,5
	01.01.1995
	478
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114\57
	
	 
	 
	 

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	 
	 

	
	334802
	16 740,1
	33 480,2

	ЛОТ № 4

	Движимое имущество
	 
	
	

	23196
	Газовые сети
	Местонахождение : жилые дома по ул.Космонавтов
	01.01.2003
	3385
	
	

	
	
	Протяженность :880,0  м
	
	 
	
	

	23197
	Газовые сети
	Местонахождение : жил.дома по ул.9-я Демидовская
	01.01.2003
	3708
	
	

	
	
	Протяженность :964,0 м
	
	 
	
	

	24354
	Газовые сети
	Местонахождение :ул. Малая Заячья
	01.08.2004
	1595
	
	

	
	
	Протяженность :433 м
	
	 
	
	

	37121
	Газовые сети  (газопровод низкого давления), газоснабжение  жилых домов №117,119-1 по ул.Сыромолотова
	Местонахождение :ул.Сыромолотова,д.117,  119-1
	14.01.2009
	357
	
	

	
	
	Протяженность :76 м
	
	 
	
	

	29188
	Газовые сети  (наружные)  жилых  домов  ул.Кооперативная
	Местонахождение :ул.Кооперативная
	01.11.2005
	1152
	
	

	
	
	Протяженность :0,298 км. (жилых домов)
	
	 
	
	

	29203
	Газовые сети  жилых  домов  по ул. Нижне Нагорная, ул.1-ая,2-ая,3-ая,4-ая,5-ая  Нагорная, ул. Плотинная
	Местонахождение: по ул. 1,2,3,4,5-ая Нагорная, Плотинная
	03.11.2006
	50031
	
	

	
	
	Протяженность :11,705 км.( к жилым   домам)
	
	 
	
	

	37782
	Газовые сети (наружное  газоснабжение - газопровод  труба Ду-57-49м, труба Ду 25-13м)
	Местонахождение: ж/д №6 по ул.Малая Чугуновская
	07.04.2009
	292
	
	

	
	
	Протяженность :62 м
	
	 
	
	

	29183
	Газовые сети (наружные) жилых домов  пос.Чугуновский (ул.Сыромолотова, ул.Малая Чугуновская, ул.Чугуновская, ул.Таганайская, ул.Бр.Кадомцевых, ул.1-ая Демидовская,д.92)
	Местонахождение : пос.Чугуновский (ул.Сыромолотова, Малая Чугуновская, Чугуновская,Таганайская, Братьев Кадомцевых
	01.08.2005
	10763
	
	

	
	
	Протяженность : 2,605 км.
	
	 
	
	

	29201
	Газовые сети (наружные) жилых домов по ул.1-я,2-я,3-я Кедровская
	Местонахождение :по ул.1,2,3-я Кедровская
	01.07.2005
	18511
	
	

	
	
	Протяженность :4,480 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	29182
	Газовые сети (наружные) жилых домов пос. Демидовский (1 очередь)  ул.Бр.Кадомцевых, 1-ая Демидовская, 4-ая Демидоваская, 5-ая Демидовская
	Местонахождение :пос.Демидовский (1 очередь), ул.Бр.Кадомцевых, 1,4,5-я Демидовские
	01.10.2004
	23673
	
	

	
	
	Протяженность :5,934 км. (жилых домов)
	
	 
	
	

	29312
	Газопровод
	Местонахождение :пр.30 летия Победы,д.9а
	01.01.1993
	281
	
	

	
	
	Протяженность :116,0 м заложение  подземное
	
	 
	
	

	36985
	Газораспределительная сеть. Газоснабжение жилых домов по ул. Северная
	Протяженность (м) :40
	01.01.1989
	74
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36963
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Медик, 1а
	Протяженность (м) :216
	01.01.1992
	554
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36970
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Медик, 4(5)
	Протяженность (м) :57,8
	01.01.1992
	148
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36921
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Медик, 9
	Протяженность (м) :105
	01.01.1997
	314
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36947
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Медик,9
	Протяженность (м) :97
	01.01.1994
	249
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36941
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Молодежный 8-2
	Протяженность (м) :295
	01.01.1995
	799
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :168
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36982
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов МЖК № 1
	Протяженность (м) :30
	01.01.1990
	60
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36918
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов МЖК № 7
	Протяженность (м) :77
	01.01.1997
	230
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36968
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов МЖК № 7
	Протяженность (м) :108
	01.01.1992
	246
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36957
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов МЖК № 7, 1
	Протяженность (м) :40
	01.01.1993
	97
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36999
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр. Гагарина, 3 мкр.
	Протяженность (м) :157,84
	01.01.1982
	135
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37006
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр. Гагарина, 3 мкр., 24- 24а
	Протяженность (м) :17,75
	01.01.1972
	20
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36917
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр. Гагарина, 3 мкр., 9
	Протяженность (м) :50
	01.01.1997
	150
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36942
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр.Гагарина дом ветеранов
	Протяженность (м) :92,5
	01.01.1995
	250
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37067
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр.Гагарина,3-й м/р-н
	Протяженность (м) :115
	01.01.1999
	377
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37027
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по пр.Гагарина,3-й м/р-н,1
	Протяженность (м) :19,7
	01.01.2003
	76
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36904
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 8-я Демидовская, 7-я Демидовская
	Протяженность (м) :914
	01.01.2003
	3516
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36934
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30 летия Победы 9-9а
	Протяженность (м) :103,9
	01.01.1995
	281
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36922
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30 летия Победы, 9а
	Протяженность (м) :190
	01.01.1997
	568
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36953
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30-летия Победы,
	Протяженность (м) :292,47
	01.01.1993
	708
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\114
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36955
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30-летия Победы, 7, 7а
	Протяженность (м) :83
	01.01.1993
	201
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36954
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30-летия Победы, 9а
	Протяженность (м) :116
	01.01.1993
	281
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :219
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37028
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 7-я Демидовская,49,77а,75,73,63,45
	Протяженность (м) :189
	01.01.2003
	727
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :100\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36913
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 7-я,8-я Демидовская
	Протяженность (м) :879
	01.01.2003
	3381
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\114\108\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36904
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 8-я Демидовская, ул. 7-я Демидовская,
	Протяженность (м) :914
	01.01.2003
	3516
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37029
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 8-я Демидовская,28,40
	Протяженность (м) :84,5
	01.01.2003
	300
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32\25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37075
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 9-я Демидовская,10
	Протяженность (м) :264,7
	01.01.1996
	696
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37015
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Геппа,117
	Протяженность (м) :29
	01.01.2003
	112
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37021
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Геппа,58
	Протяженность (м) :33
	01.01.2003
	127
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37076
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Геппа.124
	Протяженность (м) :15
	01.01.1996
	90
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36993
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса
	Протяженность (м) :130
	01.01.1986
	185
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36967
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса, 4а
	Протяженность (м) :110
	01.01.1992
	251
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36992
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, 22- 24-24а- 28
	Протяженность (м) :691
	01.01.1988
	1181
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37056
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина,117
	Протяженность (м) :36
	01.01.2000
	123
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36994
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Н. Заводская
	Протяженность (м) :199,5
	01.01.1986
	284
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36977
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Н. Заводская, 1 (26)
	Протяженность (м) :48,4
	01.01.1991
	103
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37050
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Н.Нагорная,20
	Протяженность (м) :35,5
	01.01.2001
	126
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :50
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36975
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Северная, 31
	Протяженность (м) :136
	01.01.1991
	291
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36930
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Северная, 31-3
	Протяженность (м) :85
	01.01.1995
	230
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37004
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Скворцова,2
	Протяженность (м) :412,5
	01.01.1980
	235
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37048
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Таганайская,194
	Протяженность (м) :118,8
	01.01.2001
	423
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37036
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.2-я Нагорная,50
	Протяженность (м) :94
	01.01.2002
	348
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37022
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.7-я Демидовская,41,44,84,55,52,48,88,59
	Протяженность (м) :130
	01.01.2003
	500
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :32\25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37049
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Аникеева,6
	Протяженность (м) :159
	01.01.2001
	566
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37016
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Геппа,128
	Протяженность (м) :24,5
	01.01.2003
	94
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37019
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Громотушная,14
	Протяженность (м) :18
	01.01.2003
	69
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37032
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Ленина,113
	Протяженность (м) :39,5
	01.01.2003
	152
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36907
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов пос.Уреньга: ул. Ленина,1-я Ординарская, 2-я Ординарская, Сулимова, 3-я Одинарная, Майская, 1-я Кедровская, Ванага
	Протяженность (м) :14443
	01.01.2003
	55560
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :219\133\108\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36943
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов р-он Космоса, 5, 6, 7, 8
	Протяженность (м) :30,1
	01.01.1995
	81
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36896
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.8-я Демидовская,ул.7-я Демидовская,заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :118
	01.01.2004
	471
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	23925
	Наруж.газовые сети
	Местонахождение :ул.Петровская,Плеханова,
	01.01.2004
	14988
	
	

	
	
	ул. Теплоухова, Кедровская
	
	 
	
	

	
	
	Протяженность :4070м
	
	 
	
	

	23926
	Наруж.газовые сети
	Местонахождение :ул.Новобереговая Демидовская
	01.01.2004
	2310
	
	

	
	
	Протяженность :579м
	
	 
	
	

	36939
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. 30 летия Победы 8-8а
	Протяженность (м) :105
	01.01.1995
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	262
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	
	210868
	10 543,4
	21 086,8

	ЛОТ № 5

	Движимое имущество
	 
	 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

	23200
	Газовые сети
	Местонахождение :ул. Чернышевского,15
	01.01.2003
	629
	
	

	
	
	реконструкция ЦСА
	
	 
	
	

	
	
	Протяженность :177,0 м
	
	 
	
	

	29193
	Газовые сети  (наружные)  жилых домов по ул.Школьная, д.№№45,67,41,63,51,71,55, 49,65
	Местонахождение :ул.Школьная №45,67,41,63,51,71,55,49 ,65
	16.10.2002
	1508
	
	

	
	
	Протяженность :0,441 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	31272
	Газовые сети  высокого, среднего и низкого давления (наружный).
	Газоснабжение жилых домов частного сектора  поселка  Гурьевский: 1-6 Гурьевская, Малая Кирпичная, Большая Кирпичная, Правый  берег Чувашки, Коммуны, Стационная, Мельнова с дома №4 и до конца) Протяженность :16210м, в.дав-34,5, ср.дав-233, н.д.
	30.11.2007
	71596
	
	

	29196
	Газовые сети (надземные)  жилых домов по ул.Керамическая, Горнозаводская, Школьная
	Местонахождение: ул.Керамическая, Горнозаводская, ул.Школьная
	01.02.2002
	7761
	
	

	
	
	Протяженность :2,095 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	29194
	Газовые сети (надземные)  жилых домов ул.Буревестника, ул. Школьная)
	Местонахождение : ул.Буревестника,ул.Школьная
	01.02.2002
	1767
	
	

	
	
	Протяженность :0,477 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	40860
	Газовые сети (надземный газопровод)  по адресу: кв.Матросова,7а
	 
	19.06.2012
	539
	
	

	29192
	Газовые сети (наружные)  жилых домов ул.Сталеваров
	Местонахождение :ул.Сталеваров (к жилым домам)
	01.10.2004
	870
	
	

	
	
	Протяженность :0,218 км. 
	
	 
	
	

	29180
	Газовые сети (наружные) жилых домов по ул.Ватутина, Красногвардейская, Талалихина, Отечественная, Пирогова
	Местонахождение : ул.Ватутина, Красногвардейская, Талалихина, Отечественная, Пирогова
	01.08.2003
	15895
	
	

	
	
	Протяженность :4,132 км. (жилых домов)
	
	 
	
	

	29187
	Газовые сети (наружные) жилых домов ул.Буревестника
	Местонахождение :ул.Буревестника
	01.05.2003
	1216
	
	

	
	
	Протяженность :0,316 км. (жилых домов)
	
	 
	
	

	38950
	Газовые сети (наружные) низкого давления- газоснабжение  жилых домов по ул.Мельнова 
	Протяженность :408,0 м (Дн108-45м,Дн89-71м,Дн76-292м.Запорная арматура:задвижка Ду100мм-1 шт.,кран Ду 20-4шт. Кол-во опор-59шт.,Кол-во заземляющих  устройств-17шт.
	02.09.2009
	1486
	
	

	29311
	Газопровод
	Местонахождение :ул.Шевченко, заложение-подземное
	01.01.1983
	 
	
	

	
	
	Протяженность :147м заложение подземное
	
	239
	
	

	36996
	Газораспределительная сеть.Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Металлистов
	Протяженность (м) :240
	01.01.1986
	 
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	108
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36976
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов  кв.Металлист, 3
	Протяженность (м) :47,4
	01.01.1991
	101
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36908
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов 6-го жил.участка: ул. Ватутина, Красногвардейская, Талалихина, Отечественная, Пирогова
	Протяженность (м) :4159
	01.01.2003
	14768
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\108\89\133\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36966
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Металлист, 3а
	Протяженность (м) :34
	01.01.1992
	78
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36927
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Металлист, 5
	Протяженность (м) :85
	01.01.1995
	230
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36959
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов кв. Металлист, 6
	Протяженность (м) :121,5
	01.01.1993
	294
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36971
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.  9-е Января
	Протяженность (м) :186
	01.01.1992
	424
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36910
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Буревестника
	Протяженность (м) :387
	01.01.2003
	1489
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37026
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Буревестника,35
	Протяженность (м) :36,7
	01.01.2003
	141
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36983
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Генераторная
	Протяженность (м) :157,5
	01.01.1990
	314
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36960
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Генераторная, 55
	Протяженность (м) :52
	01.01.1993
	126
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36988
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Герцена, 1, 2, 3, 4
	Протяженность (м) :292
	01.01.1989
	541
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37037
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Горнозаводская,27
	Протяженность (м) :18,5
	01.01.2002
	63
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37000
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Дачная, ГРП 2
	Протяженность (м) :58,1
	01.01.1981
	38
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36920
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Калибровая
	Протяженность (м) :145
	01.01.1997
	400
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37001
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Кусинское шоссе, 10а, 8а, 7а, 6а,5а
	Протяженность (м) :539,87
	01.01.1984
	568
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102\89\76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37068
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Кусинское шоссе,5а
	Протяженность (м) :52
	01.01.1998
	150
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36991
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Матросова
	Протяженность (м) :140
	01.01.1988
	221
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36931
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Моторная
	Протяженность (м) :5
	01.01.1995
	12
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36990
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Строителей
	Протяженность (м) :40
	01.01.1988
	63
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36998
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Строителей
	Протяженность (м) :327,3
	01.01.1983
	301
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37003
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Строителей,12
	Протяженность (м) :195,4
	01.01.1981
	128
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\32
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36926
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Чернышевского 21
	Протяженность (м) :286
	01.01.1995
	715
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36969
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Чернышевского, 4 (1-2-3 секции)
	Протяженность (м) :133
	01.01.1992
	280
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36912
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул. Школьная
	Протяженность (м) :718
	01.01.2002
	2637
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37052
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.2-я Прокатная,33
	Протяженность (м) :89
	01.01.2000
	281
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :76\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37055
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Генераторная,13
	Протяженность (м) :81
	01.01.2000
	256
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37080
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Каменная
	Протяженность (м) :86
	01.01.1996
	226
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36987
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Кусинское шоссе
	Протяженность (м) :60
	01.01.1989
	103
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37040
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Мельнова,24
	Протяженность (м) :65,5
	01.01.2002
	241
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159\108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37073
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, 26
	Протяженность (м) :63
	01.01.1997
	187
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :25
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37069
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная,91
	Протяженность (м) :65,2
	01.01.1998
	189
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36986
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов р-он метзавода
	Протяженность (м) :3627,8
	01.01.1989
	6203
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :114\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36945
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 14
	Протяженность (м) :14
	01.01.1994
	33
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36949
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 14
	Протяженность (м) :124
	01.01.1994
	294
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36956
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 15
	Протяженность (м) :119
	01.01.1993
	266
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\159
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36961
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 16
	Протяженность (м) :134,5
	01.01.1993
	301
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36965
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 17
	Протяженность (м) :224
	01.01.1992
	506
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\40
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36974
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 18 (20)
	Протяженность (м) :111,2
	01.01.1991
	255
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :102
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36989
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 2 кв.
	Протяженность (м) :124,5
	01.01.1989
	248
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37005
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 2 кв., 22- 22а
	Протяженность (м) :325
	01.01.1980
	199
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36997
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 2 кв., 38- 38а
	Протяженность (м) :280
	01.01.1985
	386
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36981
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 2кв.
	Протяженность (м) :61
	01.01.1990
	601
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36984
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 2кв.
	Протяженность (м) :86
	01.01.1990
	184
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36964
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, 36
	Протяженность (м) :390
	01.01.1992
	882
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36980
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов Северо-Запад, кв.Металлист
	Протяженность (м) :247,9
	01.01.1990
	771
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :159
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	37041
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов ул. Металлистов,2
	Протяженность (м) :22,5
	01.01.2002
	83
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :20
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36901
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.Буревестника,ул.Горно-Заводская,Керамическая,заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :2571,55
	01.01.2002
	9443
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :108\76\89\57
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	36900
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение ул.Горнозаводская  от  места врезки до ГРПШ заложение газопровода надземное
	Протяженность (м) :7,5
	01.01.2002
	256
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	23201
	Наружный газопровод среднего и низкого давления
	Местонахождение :ГРПШ ул.Шевченко
	01.01.2003
	7205
	
	

	36958
	Газораспределительная сеть.Газоснабжение жилых домов по ул.3-я Прокатная
	Протяженность (м) :1507,5
	01.01.1993
	3369
	
	

	
	
	Диаметр (мм) :89/40
	
	 
	
	

	
	
	Материал :сталь
	
	 
	
	

	29195
	Газовые сети (наружные)  жилых домов  ул. Школьная,Каменная,Буревестника
	Местонахождение :ул.Школьная, ул.Каменная
	25.08.2000
	461
	
	

	
	
	ул.Буревестника (к жилым домам)
	
	 
	
	

	
	
	Протяженность :0,146 км. 
	
	 
	
	

	
	161125
	8 056,25
	16 112,5

	ЛОТ № 6

	Недвижимое имущество
	 
	 
	

	29206
	Наружный газопровод высокого давления, назначение: инженерно-коммуникационное.
	Протяженность трассы 121м, протяженность трубопровода 121м. Инвентарный номер:21929, литера:Г
	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 15.12.2004г.
	479
	
	

	
	Адрес: Россия, Челябинская область, г.Златоуст, 7-й жилучасток (территория метзавода)
	
	
	 
	
	

	Движимое имущество
	 
	
	

	29204
	Газовые сети (наружные)  жилых домов  7-го жилого  участка.2 очередь
	Местонахождение :7-ой Жилучасток, 2 очередь
	01.01.2005
	77612
	
	

	
	
	Протяженность :23,605 км. (к жилым домам)
	
	 
	
	

	29207
	Газовые сети (наружные)  жилых домов 7-го жил.участка.1 очередь
	Местонахождение :7-ой Жилучасток (к жилым домам), 1 очередь
	01.08.2004
	 
	
	

	
	
	Протяженность :3,400 км. 
	
	12520
	
	

	29197
	Газовые сети (наружные) жилых домов  7-го жил.участка 1 очередь (2 этап)
	Местонахождение :7-ой  Жилучасток, 1очередь:2 этап
	01.12.2004
	 
	
	

	
	
	Протяженность :2,565 км. (к жилым домам)
	
	10146
	
	

	29181
	Газовые сети (наружные) жилых домов 7-го жилого участка,1 очередь,3 этап
	Местонахождение :7-ой  жилучасток
	01.06.2005
	 
	
	

	
	
	1 очередь,3 этап
	
	10225
	
	

	
	
	Протяженность :3,110км. (жилых  домов)
	
	 
	
	

	37783
	Газовые сети (наружный   газопровод  труба Ду 32-69 м, труба Ду 25-1,3 м)
	Местонахождение :жилых домов №№60,62 по ул.Верхний ключ
	07.04.2009
	328
	
	

	
	
	 Протяженность :70,3 м
	
	 
	
	

	
	111309
	5 565,45
	11 130,9

	ЛОТ № 7

	Недвижимое имущество
	 
	 
	

	 
	Газопровод среднего давления Р=0,3МПА, назначение: сооружение коммунального хозяйства. Протяженность: 882.0000м. 
	Адрес (местоположение): Челябинская область, г.Златоуст, район водохранилища на реке Большая Тесьма
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №74-25-635-2015 от 24.11.2015г.
	4859
	
	

	
	4859
	242,95
	485,9

	ЛОТ № 8

	Движимое имущество
	 
	 
	

	29202
	Газовые сети (наружные) к жилым домам пос. Центральный сов. Медведевский
	Местонахождение: пос. Центральный, сов. Медведевский
	01.06.2005
	3810
	
	

	
	
	Протяженность: 0,653км (к жилым домам)
	
	 
	
	

	
	3810
	190,5
	381


