ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 26.09.2025 г. | № | 3528-р/АДМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа» |  |  |  |  |  |

На основании положительного заключения Областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования 
и инженерных изысканий Челябинской области» (Госэкспертиза Челябинской области) от 30.05.2025 г. № 74-1-1-3-029742-2025:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту: «Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа» (заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство», проектная организация – общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» со следующими показателями:

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства:

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность газопровода высокого давления II категории инизкого давления | метр | 2106,1 |
| Протяженность газопровода высокого давления II категории | метр | 1682,3 |
| Протяженность газопровода низкого давления | метр | 423,8 |
| Максимальный расход природного газа с учетом перспективы | м³/час | 568,26 |
| Максимальная нагрузка (часовой расход газа) планируемых кподключению потребителей, подключаемых в результате реализациипроектных решений | м³/час | 39,72 |

Сведения о сметной стоимости строительства:

| Структура затрат | Сметная стоимость, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на дату представления сметной документации | на дату утверждения заключения экспертизы | Изменение +/- |
| В базисном уровне цен, тыс. рублей |  |  |  |
| Всего в том числе: -строительно-монтажные работы - оборудование - прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы: - возвратные суммы | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется |
| В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС) |  |  |  |
| Всего в том числе: - строительно-монтажные работы (без НДС) - оборудование (без НДС) - прочие затраты (без НДС), в том числе проектно-изыскательские работы: - налог на добавленную стоимость Возвратные суммы | 15110.27 * 9304.08 1058.16 2229.66 1262.50 2518.37 Отсутствует | 15526.50 ** 9290.55 1058.16 2590.04 1635.14 2587.75 Отсутствует | 416.23 -13.53 0.00 360.38 372.64 69.38 Отсутствует |

* в текущем уровне цен на I квартал 2025 г. с учетом НДС

** в текущем уровне цен на I квартал 2025 г. с учетом НДС

2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» Савочкину Н.Ю.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

| Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству |  | О.В. Сабанов |
| --- | --- | --- |