Постановление Главы Златоустовского городского округа от 20 мая 2005 г. N 116-п "Об утверждении типового "Паспорта безопасности опасного объекта"

В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.11.2004 года N 506, решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 года, протокол N 4, подпункт 5а "О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений", постановляю:

1. Утвердить типовой "Паспорт безопасности опасного объекта" (приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям объектов различных форм собственности (приложение 2) в пределах территории Златоустовского городского округа обеспечить разработку, согласование и утверждение "Паспорта безопасности опасного объекта".

3. Организацию и контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа Кудряшова В.М.

| Глава городского округа | Д.П. Мигашкин |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению главы городского

округа от 20 мая 2005 г. N 116-п

Паспорт безопасности опасного объекта

______________________________________________________

(наименование объекта и эксплуатирующей организации)

1. Типовой паспорт опасного объекта разработан в соответствии с решением совместного заседания Совета безопасности Российской Федерации от 13 ноября 2003 года "О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений", протокол N 4, подпункт 5а.

2. Типовой паспорт безопасности опасного объекта устанавливает основные требования к структуре, составу и оформлению паспорта безопасности опасного объекта. Настоящий типовой паспорт безопасности опасного объекта предназначен для разработки паспортов безопасности на объектах, использующих, производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнических сооружениях в случае возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные требования не распространяются на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

1) Определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения.

2) Определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

3) Оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

4) Оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникающих на соседних объектах.

5) Оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

6) Разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

4. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта.

5. Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало января текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости, с внесением изменений во все экземпляры.

6. При заполнении формы паспорта безопасности опасного объекта разрешается включать дополнительную информацию с учетом особенностей объекта.

7. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах. Первый экземпляр паспорта безопасности опасного объекта остается на объекте. Второй экземпляр паспорта безопасности опасного объекта направляется в управление МЧС России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области.

8. Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя:

1) Титульный лист.

2) Разделы: "Общая характеристика опасного объекта", "Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций", "Характеристика аварийности и травматизма", "Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций".

3) Последний лист, содержащий подписи разработчиков.

К паспорту безопасности опасного объекта прилагается ситуационный план с нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, диаграммы социального риска (F/N - диаграмма, F/G - диаграмма), расчетно-пояснительная записка.

9. В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска приводятся только для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций.

10. На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся зоны последствий возможных чрезвычайных ситуаций и индивидуального (потенциального) риска.

Построение изолиний риска осуществляется от максимально возможных значений до 10 * 10 - 7 год - 1.

11. Расчеты по показателям степени риска объекта представляются в расчетно-пояснительной записке.

12. Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту безопасности опасного объекта.

Разработка расчетно-пояснительной записки не требуется, если на объекте разработана декларация промышленной безопасности.

13. В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, обосновывающие и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала и проживающего вблизи населения, представленные в паспорте безопасности опасного объекта.

14. В расчетно-пояснительной записке приводятся расчеты по всем возможным сценариям развития чрезвычайных ситуаций.

15. При определении показателей степени риска учитывается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, если источником возникновения чрезвычайных ситуаций являются аварии или чрезвычайные ситуации на рядом расположенных объектах или транспортных коммуникациях, а также опасные природные явления.

16. Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру:

1) Титульный лист.

2) Список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации.

3) Аннотация.

4) Содержание (оглавление).

5) Задачи и цели оценки риска.

6) Описание опасного объекта и краткая характеристика его деятельности.

7) Методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций.

8) Описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения.

9) Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источником которых могут являться аварии или чрезвычайные ситуации на рядом расположенных объектах, транспортных коммуникациях, опасные природные явления.

10) Анализ результатов оценки риска.

11) Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций.

12) Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте.

Приложение N 2

к постановлению главы городского

округа от 20 мая 2005 г. N 116-п

Перечень объектов,
разрабатывающих "Паспорт безопасности опасного объекта"

1) Мазутохранилище ОАО "Златоустовский металлургический завод"

2) ЦЭС ОАО "Златоустовский металлургический завод"

3) Тесьминская насосно-фильтровальная  станция  подготовки  питьевой

воды ООО "Златоустовский водоканал"

4) Айская насосно-фильтровальная станция  подготовки  питьевой  воды

ООО "Златоустовский водоканал"

5) Городские очистные  сооружения  канализации  ООО  "Златоустовский

водоканал"

6) Гидроузел на реке Большая Тесьма ООО "Златоустовский водоканал"

7) Гидроузел на реке Малая Тесьма ООО "Златоустовский водоканал"

8)  Гидроузел  на  реке  Ай  (Городской  пруд)  ООО  "Златоустовский

водоканал"

9) Аммиачное хозяйство ООО "Русский молочный продукт"

10) Котельная ООО "Русский молочный продукт"

11) Аммиачное хозяйство ОАО "Конкрит" ЧП "Глухов А.Д."

12) Нефтебаза,  Малковский  тупик,  ООО  "Лукойл"  Челябнефтепродукт

Златоустовская нефтебаза

13) Нефтебаза,  ул.Полетаева,  151  ООО  "Лукойл"  Челябнефтепродукт

Златоустовская нефтебаза

14)   Автозаправочные   станции   ООО   "Лукойл"   Челябнефтепродукт

Златоустовская нефтебаза

15) Котельные ООО "Златоустовский теплотрест"

16) Насосно-фильтровальная станция подготовки питьевой воды ФГУП  ПО

"Златоустовский машиностроительный завод"

17)  Гидроузел  на  реке  Ай  (Айское)   ФГУП   ПО   "Златоустовский

машиностроительный завод"

18) ТЭЦ ФГУП ПО "Златоустовский машиностроительный завод"

19) Мазутохранилище ОАО "Златоустовский часовой завод"

20) Котельная ОАО "Златоустовский часовой завод"

21) Автозаправочная станция ЗГО ЧООО ВОИ "Новозлатоустовское"

22) Котельная ЗГО ЧООО ВОИ "Новозлатоустовское"

23) Котельная ДОАО ЗМУ АО "Востокметаллургмонтаж"

24) Автозаправочная станция ДОАО ЗМУ АО "Востокметаллургмонтаж"

25)      Автозаправочная       станция       ОАО       "Строительное

производственно-монтажное управление - 2"

26) Автозаправочная станция МУ "Автотранспортное хозяйство"

27)  Гидроузел  на  реке  Семибратка   ОАО   "Златоустовский   завод

металлоконструкций"

28)  Гидроузел  на   реке   Плотинка   ОАО   "Златоустовский   завод

металлоконструкций"

29) Станция Златоуст Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО "РЖД"

30) Склад ГСМ,  Локомотивное  депо  Южно-Уральской  железной  дороги

филиал ОАО "РЖД"

31) Мазутное хозяйство, Вагонное депо Южно-Уральской железной дороги

филиал ОАО "РЖД"

32) Автозаправочная  станция,  Стройдвор  НГЧВ  -  1  Южно-Уральской

железной дороги филиал ОАО "РЖД"

33)   Мазутохранилище,    Златоустовская    дистанция    гражданских

сооружений, водоснабжения и водоотведения Южно-Уральской железной  дороги

филиал ОАО "РЖД"

34) Автозаправочная станция ЧП "Белугин М.Ю."

35) Автозаправочная станция ЧП "Кузнецова Е.Г."

36) Автозаправочная станция ЧП "Романюк Г.Е."