ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.02.2025 г. | № | 57-П/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |
| О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской оборонына территории Златоустовского городского округа |  |  |  |  |

В целях объективной оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны, их сохранения и обеспечения требуемых условий содержания и эксплуатации, а также поддержания в готовности 
к использованию по предназначению, в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. регистрационный № 4317), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 09.08.2010 г. № 377 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.09.2010 г., регистрационный № 18377), от 22.12.2015 г. № 679 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.01.2016 г., регистрационный № 40682), от 01.08.2016 г. № 414 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.10.2016 г., регистрационный № 43939), от 03.04.2017 г. № 146 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.04.2017 г., регистрационный № 46480) и от 26.06.2018 г. № 258 (зарегистрирован 
в Министерстве юстицииРоссийской Федерации 20.07.2018 г., регистрационный № 51653), во исполнение приказа временно исполняющего обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 04 февраля 2022 г. № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях иорганизациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии Златоустовского городского округа 
по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Златоустовского городского округа, принять участие в смотре-конкурсе 
на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа.

В срок до 20 мая провести смотр-конкурс в организациях и представить отчетные документы в муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее - МКУ «Гражданская защита ЗГО»).

4. Начальнику МКУ «Гражданская защита ЗГО» ЛысуневскомуД.В.:

4.1. В срок до 10.02.2025 года представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской области (далее - ГУ МЧС России по Челябинской области) состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение Златоустовского городского округа для согласования 
с начальником ГУ МЧС России по Челябинской области;

4.2. Оказать методическую помощь организациям в подготовке отчетных материалов для участия  в смотре-конкурсе;

4.3. Представить результаты смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны в ГУ МЧС России по Челябинской области 
к 05.06.2025 года;

4.4. Представить предложения о поощрении победителей Почетной грамотой администрации Златоустовского городского округа по итогам проведения первого этапа смотра-конкурса.

5. Пресс-службе администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Златоустовский рабочий» и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

6. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа 
по инфраструктуре Бобылева В.В.

7. Распространить действие настоящего постановления с 10.02.2025 года.

| Исполняющий обязанности главы Златоустовского городского округа |  | О.В. Сабанов |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 14.02.2025 г. № 57-П/АДМ

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа.

I. Общие положения

1. В целях объективной оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны, их сохранения и обеспечения требуемых условий содержания и эксплуатации, а также поддержания в готовности 
к использованию по предназначению, в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрирован в Министерстве 
юстицииРоссийской Федерации 25.03.2003 г., регистрационный № 4317), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 09.08.2010 г. № 377 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.09.2010 г., регистрационный № 18377), от 22.12.2015 г. № 679 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.01.2016 г., регистрационный № 40682), от 01.08.2016 г. № 414 (зарегистрирован 
в Министерстве юстицииРоссийской Федерации 06.10.2016 г., регистрационный № 43939), от 03.04.2017 г. № 146 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.04.2017 г., регистрационный № 46480) и от 26.06.2018 г. № 258 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.07.2018 г., регистрационный № 51653), во исполнение приказа временно исполняющего обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 04 февраля 2022 г. № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях иорганизациях», на территории Златоустовского городского округа, ежегодно, проводится смотр-конкурс 
на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.

2. Положение устанавливает порядок проведениясмотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны(далее -смотр-конкурс), расположенных на территории Златоустовского городского округа, независимо от ведомственной принадлежности, которые представляются для участия 
в смотре-конкурсе.

3. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Федеральные законы от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359 «Обутверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 
а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 
(далее - Правила), от 05 апреля 1996 г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны 
в мирное время.

II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

- Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и организаций 
по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях 
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), обеспечения требуемых условий их содержания 
и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию 
по предназначению;

- формирование общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов местного самоуправления
и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Основными задачами смотра - конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда 
ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приёму укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов исполнительной власти, местного самоуправления субъектов Российской Федерации, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации 
и использования ЗС ГО;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность 
к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, 
их состоянием и использованием.

        - III. Комиссия по проведению смотра-конкурса

6. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса утверждается постановлением главы Златоустовского городского округа.

7. Заседание комиссии, проходящее в установленные сроки, считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

8. Решение комиссии об определении лучшего защитного сооружения гражданской обороныв Златоустовском городском округе принимается 
путем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

        - IV. Порядок проведения смотра-конкурса

- Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

- Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

- I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

- II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

- III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

- Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим Положением.

- Смотр-конкурс (первый этап) проводится с 15 февраля по 31 мая.

- Комиссией Златоустовского городского округа проверяется состояние всех имеющихся защитных сооружений объектов экономики Златоустовского городского округа. По итогам первого этапа определяются лучшие убежища на объектах экономики, которые представляются на второй этап смотра-конкурса.

- Состав муниципальной комиссии по проведению смотра - конкурса 
на лучшее содержание ЗС ГО утверждается главой Златоустовского городского округа по согласованию с начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области (далее - ГУ МЧС России по Челябинской области).

- В состав комиссии по проведению смотра-конкурса включаются сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области, представители органов исполнительной власти Златоустовского городского округа, представители органов местного самоуправления и должностные лица территориального органа Росимущества (по согласованию).

- Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Златоустовском городском округе и организациях (далее - оценка) осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению.

- Результаты оценки отражаются в протоколе состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс 
согласно приложению № 2 к настоящему положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением 
не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, 
в том числе:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, 
в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии 
с Правилами);

- наличие документации и наглядных пособий.

- Победители на этапах смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

V. Подведение итогов смотра-конкурса

19. Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

20. Результаты проведения смотра-конкурса направляются в ГУ МЧС России по Челябинской области в срок не позднее 31 мая в составе следующих материалов по ЗС ГО, занявшим три призовых места в каждой из трех вышеуказанных групп:

1) копия акта по итогам смотра-конкурса, проведенного 
в Златоустовском городском округе (в сканированном виде в формате *.pdf), 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

2) копии протоколов состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс (в сканированном виде 
в формате *.pdf) с приложением таблицы 1 (в формате *.xls) в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Положению;

3) копии фотоматериалов (в формате *.jpg, каждое фото - в отдельном файле), именованных: № - элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент - наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото.

21. ЗС ГО, набравшие наименьшее количество баллов, выносятся 
на рассмотрение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
с последующим принятием мер по повышению их готовности.

Приложение  1

к положению о проведении смотра-конкурса 
на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа

Оценка

состояния защитного сооружения гражданской обороныпри проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружениегражданской обороны

(максимально возможное количество баллов - 3000)

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО |  | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |  |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |  |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |  |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее -МЗС), унифицированные защитные секции (далее -УЗС), клапан избыточного давления (далее -КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |  |
| Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |  |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другие | 5 (за каждое наименование) |  |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |  |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |  |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |  |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента) |  |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) |  | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации |  | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом |  | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету |  | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции |  | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура |  | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии |  | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |  |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) |  | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и другие) |  | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления |  | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность |  | 50 |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО |  | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Паспорт защитного сооружения |  | 20 |
| Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения |  | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения |  | 10 |
| Правила поведения укрываемых |  | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации |  | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования |  | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил |  | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых |  | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами |  | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены |  | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей |  | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях |  | 50 |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО |  | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и другие) |  | 100 |

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища 
и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

Приложение № 2

к положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории

Златоустовского городского округа

ПРОТОКОЛ №

состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

_____________________					«___»__________  ____г.

Населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность)__________________________________________

Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность) _______________________________

Члены комиссии - (ФИО, должность)________________________________________________

Секретарь комиссии - (ФИО, должность)_____________________________________________

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России инв. № в реестре ЗС ГО МЧС России ____инв. №_________,

расположенный по адресу: ________________________________________________________

введенного в эксплуатацию ________________________________________________________

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР _____________чел.

(трудоспособного населения __________чел., нетранспортабельных больных _________чел.).

В мирное время используется как ___________________________________________________

Провела оценку готовности  ЗСО ГО:

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |  |  |  |  |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее- ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД) |  |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее -КИД) |  |  |  |
| 14 | проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |  |
| Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |  |  |  |  |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО |  |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее -ДЭС) |  |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО |  |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |  |
| Связь |  |  |  |  |  |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |  |  |
| Обслуживание |  |  |  |  |  |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |  |  |
| Фильтровентиляция |  |  |  |  |  |
| 44 | дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее -ФП) |  |  |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности ри обслуживании оборудования |  |  |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |  |  |
| 54 | фильтры ячеистые противопыльные (далее- ФЯРы или ФЯПы) |  |  |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |  |  |
| 56 | нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее - ФВО) в ручном режиме |  |  |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм.вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |  |  |  |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и так далее |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |  |  |  |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| Оголовки |  |  |  |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в ____________________________ баллов.

Председатель комиссии -

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

Заместитель председателя комиссии –

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

Члены комиссии-

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

Секретарь комиссии –

(дата)   (подпись) (Фамилия, Инициалы)

Приложение №3

к положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа

АКТ

Об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа.

_____________________				«___»__________  ____г.

Населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность)__________________________________________

Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность) _______________________________

Члены комиссии - (ФИО, должность)________________________________________________

Секретарь комиссии - (ФИО, должность)_____________________________________________

- В соответствии с постановлением главы Златоустовского городского округа №____ от «___» ___________202__г. «О проведении смотра – конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа» комиссия подвела итоги смотра-конкурсана лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа».

- После рассмотрения материалов, комиссия решила по результатам подведения итогов смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 
на территории Златоустовского городского округа» места среди защитных сооружений гражданской обороны распределить следующим образом:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек:

1 место ЗС ГО _________________________________________________________

2 место ЗС ГО _________________________________________________________

3 место ЗС ГО _________________________________________________________

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

1 место ЗС ГО _________________________________________________________

2 место ЗС ГО _________________________________________________________

3 место ЗС ГО _________________________________________________________

III группа – убежища вместимостью свыше 600 человек:

1 место ЗС ГО _________________________________________________________

2 место ЗС ГО _________________________________________________________

3 место ЗС ГО _________________________________________________________

Председатель комиссии -__________________________________________________

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

Заместитель председателя комиссии –________________________________________

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

Члены комиссии -__________________________________________________________

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

_________________________________________________________

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

Секретарь комиссии –______________________________________________________

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 14.02.2025 г. № 57-П/АДМ

Состав

комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Златоустовского городского округа.

| Бобылев В.В. | - | заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Сабанов О.В. | - | заместитель главы Златоустовского городского округа по строительству, заместитель председателя комиссии |
| Асмачко Е.А. | - | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Златоусту и Кусинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию) |
| Арсентьева С.В. | - | начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Златоустовского городского округа |
| Миколенко Т.В. | - | главный специалист отдела оперативного планирования мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа», секретарь комиссии |
| Савочкина Н.Ю. | - | исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» |
| Турова Е.В. | - | руководитель органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» |
| Чувашова Е.Г. | - | начальник отдела оперативного планирования мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |