Постановление Главы Златоустовского городского округа от 17 декабря 2004 г. N 230-п "Об утверждении нормативов водопотребления" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года N 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации", Законом РФ N 4218-1 от 24.12.1992 года "Об основах Федеральной жилищной политики" и Методическими рекомендациями по реформированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными Приказом Министерства экономики Российской Федерации N 240 от 06.05.1999 года, постановляю:

1. Утвердить нормативы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде Златоустовского городского округа (приложение 1).

2. Утвердить нормы водопотребления, применяемые для расчетов с населением, проживающим в частном секторе (приложение 2).

2-1. Утвердить расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (подогрев воды) для населения в многоквартирном жилищном фонде Златоустовского городского округа (приложение N 3).

3. Постановление главы города N 1110 от 20.09.1999 года "Об утверждении норм водопотребления" отменить.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа по жизнеобеспечению (инфраструктуре) Кудряшова В.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой иyформации.

| Глава городского округа | Д.П. Мигашкин |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению главы городского

округа от 17 декабря 2004 г. N 230-п

Нормативы
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде Златоустовского городского округа

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ N │    Наименование водопотребления    │     Нормы водопотребления на │

│п/п│                                    │            1 человека        │

│   │                                    ├─────────┬─────────┬──────────┤

│   │                                    │ В сутки │ В т.ч.  │  В мес.  │

│   │                                    │   литр  │ ХВС/ГВС │  куб. м  │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │                 2                  │    3    │     4   │     5    │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│1. │Дома с полным  перечнем коммунальных│   285   │ 180/105 │    8,7   │

│   │услуг                               │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│2. │Дома с  водопроводом,  канализацией,│   200   │  125/75 │    6,0   │

│   │ванной, газовыми колонками          │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│3. │Дома  с  водопроводом, канализацией,│   170   │  108/62 │    5,2   │

│   │газовым и эл./нагревом воды         │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│4. │Дома  с  водопроводом, канализацией,│   205   │  123/82 │    6,2   │

│   │ГВС, без ванн                       │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│5. │Дома с  водопроводом,  канализацией,│   143   │  90/53  │    4,3   │

│   │ГВС, мойка, (без ванн, душа)        │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│6. │Дома с  водопроводом,  канализацией,│   114   │  114/0  │    3,5   │

│   │газоснабжением (без ванн, ГВС)      │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│7. │Дома  с  водопроводом,  канализацией│    85   │   85/0  │    2,6   │

│   │(без газоснабжения, ванн, ГВС)      │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│8. │Дома     с     водопроводом     (без│    85   │   85/0  │    2,6   │

│   │канализации, ГВС)                   │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│9. │Общежития       с      водопроводом,│   170   │ 108/62  │    5,2   │

│   │канализацией, ГВС, с общими  ваннами│         │         │          │

│   │и душем                             │         │         │          │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│10.│Водопроводная     колонка       (для│    30   │   30/0  │    0,9   │

│   │муниципального жилья)               │         │         │          │

└───┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

Приложение N 2

к постановлению главы городского

округа от 17 декабря 2004 г. N 230-п

Нормы
водопотребления, применяемые для расчетов с населением, проживающих в частном секторе

┌───┬────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────────────┐

│ N │Наименование водопотребления│  Ед. │ Норма  │    Период    │периодичность │

│п/п│                            │ изм. │расхода │ пользования  │              │

├───┴────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────────┤

│                         1. Питьевые и бытовые нужды                          │

├───┬────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────────────┤

│1.1│Из   уличных   водоразборных│л/сут.│    50  │      365     │Ежедневно     │

│   │колонок                     │ чел  │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2│Жилые  дома  с  водопроводом│л/сут.│    85  │      365     │Ежедневно     │

│   │без канализации             │ чел  │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3│Жилые дома с  водопроводом и│л/сут.│    85  │      365     │Ежедневно     │

│   │местной   канализацией   без│ чел  │        │              │              │

│   │ванн и газоснабжения        │      │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4│Жилые  дома  с водопроводом,│л/сут.│   114  │      365     │Ежедневно     │

│   │канализацией,  без  ванн   с│ чел  │        │              │              │

│   │газоснабжением              │      │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.5│Жилые дома  с  водопроводом,│л/сут.│   200  │      365     │Ежедневно     │

│   │канализацией, газоснабжением│ чел  │        │              │              │

│   │и ваннами                   │      │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.6│Баня на участке             │л/сут.│   200  │      365     │1 раз в неделю│

│   │                            │ чел  │        │              │              │

│   ├────────────────────────────┼──────┴────────┴──────────────┴──────────────┤

│   │                            │Пополнение 10% от емкости бассейна ежедневно │

├───┼────────────────────────────┼──────┬────────┬──────────────┬──────────────┤

│1.7│Бассейн                     │л/сут.│Емкость │      365     │1 раз в неделю│

│   │                            │ чел  │бассейна│              │смена воды    │

├───┴────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────────┤

│                                  2. Хозяйственные нужды                      │

├───┬────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────────────┤

│2.1│Полив       посадок       на│ л/м2 │    45  │90 дней в году│Ежедневно     │

│   │приусадебных участках:      │      │        │   с 15 мая   │              │

│   │Овощных  и ягодных  культур,│      │        │по 15 августа │              │

│   │кустарников    и    плодовых│      │        │              │              │

│   │деревьев                    │      │        │              │              │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2│Содержание          домашних│  Ha  │        │              │              │

│   │животных:                   │1 ед. │        │              │              │

│   │коровы, лошади;             │      │    70  │      365     │Ежедневно     │

│   │овцы, свиньи, собаки;       │      │    10  │      365     │Ежедневно     │

│   │кролики;                    │      │     3  │      365     │Ежедневно     │

│   │куры, гуси, утки.           │      │     1  │      365     │Ежедневно     │

├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3│Помывка автотранспорта:     │  Ha  │        │   214 дней   │1 раз в неделю│

│   │Грузовой автомобиль         │1 ед. │   300  │с 15 апреля по│              │

│   │Легковой автомобиль         │      │   100  │   15 ноября  │              │

│   │мотоцикл                    │      │    50  │              │              │

└───┴────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────────┘

Примечание:

1. При наличии в частном домовладении присоединения к городской канализации объем водоотведения принимается равным объему водопотребления на питьевые и бытовые нужды.

2. Расчеты за воду, израсходованную на питьевые и бытовые нужды, производятся по тарифам для потребителей 1 группы, израсходованную на хозяйственные нужды по тарифам для потребителей 3 группы.

3. При наличии приборов учета воды расчеты производятся по показаниям приборов учета.

Приложение N 3

к постановлению главы городского

округа от 17 декабря 2004 г. N 230-п

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (подогрев воды) в многоквартирном жилищном фонде Златоустовского городского округа (справочно)

┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N  │  Многоквартирный жилищный фонд по степени  │   Расход тепловой   │

│п/п │              благоустройства               │  энергии на горячее │

│    │                                            │    водоснабжение    │

│    │                                            │ Гкал/мес. на 1 чел. │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1  │                     2                      │          3          │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.  │Дома с полньм перечнем коммунальных услуг   │        0,2272       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2.  │Дома с водопроводом, канализацией. ГВС,  без│        0,1710       │

│    │ванн                                        │                     │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.  │Дома  с  водопроводом,  канализацией.   ГВС,│        0,1147       │

│    │мойка, (без ванн, душа)                     │                     │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│4.  │Дома с водопроводом,  канализацией,   ГВС, с│        0,1065       │

│    │общими ваннами и душем                      │                     │

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│5.  │Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. м│        0,0618       │

│    │воды (при расчетах  по  квартирным  приборам│                     │

│    │учета)                                      │                     │

└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘