ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.04.2026 г. | № | 110-П/АДМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Златоуст |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 11.03.2026 г. № 70-П/АДМ «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» |  |  |  |  |

В связи с уточнением минимального перечня работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 11.03.2026 г. № 70-П/АДМ «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» изложить в новой редакции (приложение).

2. Руководителю муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»:

1) направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня его принятия в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», в общество с ограниченной ответственностью «Гарантирующая Управляющая организация Урала»;

2) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления разместить его в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на руководителя муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Белюшина А.М.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |  | В.В. Бобылев |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 06.04.2026 г. № 110-П/АДМ

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах*

| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты (осмотр территории вокруг здания и фундамента, восстановление (ремонт) отмостки, заделка на зиму вентиляционных продухов; перетирка штукатурки поверхностей). | 1 раз(а) в год |
| 2 | Стены и фасады (осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом при подогреве битума; оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов; окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками; смена обделок примыканий из листовой стали настенных желобов; смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков, сандриков, оконных и балконных отливов) Деревянные стены: осмотр деревянных стен, перегородок. | 1 раз(а) в год |
| 3 | Конструктивные элементы стен, фасадов восстановление ограждающих решеток, ремонт водосточных труб с земли и подмостей (без стоимости материалов), смена прямых звеньев водосточных труб, смена воронок, смена простых колен, смена простых отливов, укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей) | 1 раз(а) в год |
| 4 | Перекрытия и покрытия, внутренняя отделка (осмотр железобетонных перекрытий, покрытий, осмотр внутренней отделки стен, простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей, ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; перетирка штукатурки поверхности потолков, простая клеевая окраска потолков; заделка выбоин в цементных полах, ремонт поверхности цементных полов; восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв. метра. | 1 раз(а) в год |
| 5 | Крыши и кровля (осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков, постановка заплат на покрытия из кровельной стали (при размере заплат ¼ листа),прочистка засоренных вентиляционных каналов, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз, ремонт металлических парапетных решеток, масляная окраска ранее окрашенных поверхностей) | 1 раз(а) в год |
| 6 | Двери и окна (осмотр заполнения дверных и оконных проемов, ремонт дверных коробок в узких каменных стенах, ремонт порогов шириной 100 мм, смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне, укрепление наличников дверных проемов, смена пружины, дверной ручки, замков накладных, замков врезных, улучшенная масляная окраска дверей, ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок, широких составных коробок, смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке, смена задвижки, улучшенная масляная окраска оконных рам; остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; восстановление (ремонт) штукатурки внутренних откосов деревянных домов. | 1 раз(а) в год |
| 7 | Лестницы (укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок, смена прямых частей поручней, постановка заделок в тело поручней) | 1 раз(а) в год |
| 8 | Система горячего и холодного водоснабжения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза, смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм.; снятие , прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм.; смена вентиля диаметром 25 мм, смена прокладок, установка заглушки между фланцами) | 2 раз(а) в год |
| 9 | Система централизованного отопления (осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; регулировка и наладка систем отопления; первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм.; рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм.; окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой; притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм. без снятия с места; притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм. без снятия с места, смена вентильной головки при набивке вентилей, набивка сальников кранов) | 2 раз(а) в год |
| 10 | Водоотведение (смена отдельных участков труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 150 мм.; подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 125 мм.; устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; прочистка канализационного лежака) | 2 раз(а) в год |
| 11 | Система электроснабжения(осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, замена автомата, предохранителя, выключателя, светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами, замена ламп накаливания, выключателей, патронов, неисправных участков электрической сети(открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3*2,5 кв. метра); замена люминисцентных ламп. | 1 раз(а) в год |
| 12 | Система вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах) | 1 раз(а) в год |
| 13 | Подготовка к сезонной эксплуатации (устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации МКД дома, от 11 до 30 лет, от 31 до 50 лет, от 51 до 70 лет) | 2 раз(а) в год |
| 14 | Санитарное содержание мест общего пользования(подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода), выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования, мытье и протирка оконных рам и переплетов, подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения; влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом), влажная протирка отопительных приборов (с мылом), обметание пыли с потолков) | постоянно |
| 15 | Содержание фасадов (протирка номерных указателей) | 2 раз(а) в год |
| 16 | Содержание придомовой территории и входных групп (подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса, при снегопаде; посыпка территории 1 класса, очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (холодный, теплый период) | постоянно |
| 17 | Дератизация и Дезинсекция (дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки, дезинсекция подвалов) | 2 раз(а) в год |
| 18 | Содержание контейнерной площадки: Очистка контейнерной площадки в холодный период; уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно |
| 19 | Обслуживание системы газоснабжения: техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром до 25 мм; визуальная проверка (осмотр) газового оборудования; проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка; инструктаж потребителей газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд) | 1 раз(а) в год |
| 20 | Приборы учета холодной воды (визуальный осмотр прибора учета воды и проверка наличия и нарушения пломб, снятие и запись показаний с вычислителя в журнал, составление актов, проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров прибора учета воды, установка фильтра для очистки воды, ремонт прибора учета) | постоянно |
| 21 | Приборы учета тепловой энергии (визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб, снятие и запись показаний с вычислителя в журнал, составление актов, проверка работы запорной арматуры и очистка фильтра, установка фильтра для очистки теплоносителя, обсчет данных, оформление и распечатка справок, ремонт прибора учета, замена прибора учета) | постоянно |
| 22 | Приборы учета электрической энергии (текущий ремонт счетчика электроэнергии однофазного и трехфазного, ежемесячное обслуживание электросчетчиков, снятие и запись показаний с вычислителя в журнал, составление актов) | постоянно |

* Минимальный перечень работ и услуг и периодичность его выполнения указаны 
в соответствии с п. 2 «Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.