Постановление Главы Златоустовского городского округа от 15 сентября 2006 г. N 236-п "Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, принадлежащих гражданам"

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи Федерального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 34 главы V Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий пожаров, обеспечения защиты населения и быстрой ликвидации пожаров, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (Приложение 1).

2. Начальнику МУ "Гражданская защита Златоустовского городского округа" Стародубцеву А.Н. совместно с начальником отдела государственного пожарного надзора - главным государственным инспектором Златоустовского городского округа по пожарному надзору Зубаревым О.Ю. (по согласованию) осуществлять разъяснительную работу среди жителей Златоустовского городского округа по данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа по безопасности Д.В. Иванова.

Д.П. Мигашкин

Приложение 1

к постановлению главы

Златоустовского городского округа

от 15 сентября 2006 г. N 236-П

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐

│ N │Наименование │  Наименование первичных средств  │Необходимое │Ответствен-│

│п/п│ помещений и │ пожаротушения и противопожарного │ количество │  ный за   │

│   │  строений   │            инвентаря             │            │приобрете- │

│   │             │                                  │            │   ние и   │

│   │             │                                  │            │содержание │

├───┼─────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│1  │Квартиры    в│Обязательно наличие:              │            │Собственник│

│   │многоквартир-│огнетушителя    порошкового    или│  1 ед. до  │ жилья или │

│   │ных     жилых│углекислотного емкостью  не  менее│ 100м2 общей│ наниматель│

│   │домах        │2-х литров.                       │   площади  │           │

│   │             │                                  │  помещений │           │

│   │             │Рекомендуется наличие:            │  квартиры  │           │

│   │             │пожарного крана  внутриквартирного│            │           │

│   │             │пожаротушения   со       шлангом и│  1 комплект│           │

│   │             │распылителем   (п.   7.4.5.   СНиП│            │           │

│   │             │31-01-2003 "Жилые здания");       │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │автономных    дымовых     пожарных│ по 1 шт. в │           │

│   │             │извещателей     (п.7.3.3.     СНиП│    жилых   │           │

│   │             │31-01-2003 "Жилые здания")        │ помещениях │           │

├───┼─────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│2  │Индивидуаль- │Обязательно наличие:              │            │  за счет  │

│   │ные     жилые│огнетушителя    порошкового    или│  1 ед. до  │  средств  │

│   │дома,  дачные│углекислотного емкостью  не  менее│ 50 м2 общей│ собствен- │

│   │и     садовые│2-х литров;                       │   площади  │   ников   │

│   │дома (домики)│                                  │            │   домов   │

│   │             │емкостей с водой объемом не  менее│            │           │

│   │             │200  литров,    укомплектованных 2│            │           │

│   │             │ведрами;                          │            │           │

│   │             │немеханизированного      пожарного│    по 1    │           │

│   │             │инструмента: лома, багра, крюка  с│ комплекту  │           │

│   │             │деревянной    рукояткой,    ведра,│            │           │

│   │             │лопаты совковой и штыковой, вил;  │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │на электрооборудовании  установить│  по 1 шт.  │           │

│   │             │защитные устройства.              │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │Рекомендуется наличие:            │            │           │

│   │             │пожарного крана  внутриквартирного│            │           │

│   │             │пожаротушения   со       шлангом и│            │           │

│   │             │распылителем   (п.   7.4.5.   СНиП│ 1 комплект │           │

│   │             │31-01-2003 "Жилые здания");       │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │автономных  пожарных   извещателей│ по 1 шт. в │           │

│   │             │(п.7.3.3. СНиП  31-01-2003  "Жилые│   каждом   │           │

│   │             │здания") при наличии  центрального│ помещении  │           │

│   │             │водопровода;                      │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │немеханизированного      пожарного│    1 шт.   │           │

│   │             │инструмента: ручного насоса       │            │           │

├───┼─────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│3  │Хозяйственные│Обязательно наличие:              │  1 ед. до  │  за счет  │

│   │постройки    │огнетушителя    порошкового    или│50м2 площади│  средств  │

│   │             │углекислотного емкостью  не  менее│хозяйствен- │владельцев │

│   │             │2-х литров.                       │ных построек│           │

├───┼─────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│4  │Индивидуаль- │Обязательно наличие:              │            │  за счет  │

│   │ные гаражи   │огнетушителя    порошкового    или│ по 1 ед. на│  средств  │

│   │             │углекислотного емкостью  не  менее│  1 машино- │владельцев │

│   │             │4-х литров                        │    место   │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │Рекомендуется наличие:            │            │           │

│   │             │асбестового покрывала размером  не│ по 1 ед. на│           │

│   │             │менее 1х1м;                       │ 1 помещение│           │

│   │             │ящика с песком емкостью  не  менее│            │           │

│   │             │0,5м3 с совковой лопатой;         │            │           │

│   │             │                                  │            │           │

│   │             │троса, буксирной тяги.            │ по 1 ед. на│           │

│   │             │                                  │ 1 помещение│           │

│   │             │                                  │ по 1 ед. на│           │

│   │             │                                  │1 автомобиль│           │

└───┴─────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метров.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей (порошковый или углекислотный) зависит от класса пожара находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

4. Объекты общественного и производственного назначения обеспечиваются средствами первичного пожаротушения в соответствии с ППБ 01.

5. В индивидуальных жилых домах, имеющих летний водопровод, рекомендуется предусматривать возможность тушения пожаров с его помощью с использованием поливальных шлангов.