ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.07.2022 г. № 269-П/АДМ

|  | Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 17 Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения, поступивших в установленном законодательством порядке	3

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях	4

- Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения, поступивших в установленном законодательством порядке

- Настоящий раздел сформирован на основе замечаний к проекту актуализации схемы теплоснабжения ЗГО до 2033 года (актуализация на 2023 год), размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), на официальном сайте Администрации ЗГО.

- Проект был размещен на официальном сайте Администрации (www.zlat-go.ru) 27.05.2022 г. Срок завершения сбора замечаний и предложений – 17.06.2022 г. (включительно).

- Изменения по всем принятым замечаниям внесены в проект актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2023 год и в соответствующие главы Обосновывающих материалов.

- В таблицах 2-1 представлен перечень предложений и замечаний, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаний, от заинтересованных сторон.

- .

Таблица 1. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях

| № | Текст замечания | Заключение по замечанию | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управления жилищно-коммунального хозяйства". №1340/УЖКХ от 25.05.2022 |  |  |  |
| 1 | В таблице 1-1 по АО "Златмаш" и ООО "Теплоэнергетик" необходимо добавить информацию: реализация тепловой энергии. | Устранено |  |
| 2 | В таблице 1-1 и во всех последующих таблицах и по тексту необходимо добавить информацию: ООО "Энком" - ресурсоснабжаюшая организация выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии. | Устранено |  |
| 3 | В таблице 1.2-1 по АО "Златмаш" указать собственника тепловых сетей только - ООО "Теплоэнергетик" | Устранено |  |
| 4 | В таблице 1.2-1 п.2 и во всех последующих таблицах и по тексту наименование теплоисточника исправить на "ТЭЦ, обслуживаемая ООО "ЗЭМЗ-Энерго". | Устранено |  |
| 5 | в таблице 1.2-1 п.2 и во всех последующих таблицах и по тексту наименование "МУП "Коммунальные сети" заменить на МУП "Коммунальные сети" ЗГО. | Устранено |  |
| 6 | Таблица 2.8-1. в зоне действия котельной ст. Аносово передачу, тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" не осуществляет. | Устранено |  |
| 7 | В таблицу 2.8-1 необходимо добавить информацию по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком". | Устранено |  |
| 8 | В таблицу 2.8-1 необходимо добавить информацию по котельной по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком" | Устранено |  |
| 9 | Пyнкт 3.2 МУП "Коммунальные сети" ЗГО с 01.01 .2021 г. не обеспечивает теплоснабжение потребителей от котельной ООО "Теплоэнергетик". | Устранено |  |
| 10 | Таблица 5.2-1. В зоне действия котельной ст. Аносово передачу тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" ЗГО не осуществляет. Не приведены значения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком". | Устранено |  |
| 11 | Таблица 5.3-2. В зоне действия котельной ст. Аносово передачу тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" ЗГО не осуществляет. Не приведены значения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком". | Устранено |  |
| 12 | Таблица 5.3-3. В зоне действия котельной ст. Аносово передачу тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" не осуществляет. Не приведены значения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком" | Устранено |  |
| 13 | Таблицы 5.5-1, 5.7-2, 5.7-3, 5.8-1. В зоне действия котельной ст. Аносово передачу тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" ЗГО не осуществляет. Не приведены значения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком". | Устранено |  |
| 14 | Таблицы 6.2-1, 6.2-2, 6.2-3. В зоне действия котельной ст. Аносово передачу тепловой энергии МУП "Коммунальные сети" ЗГО не осуществляет. Не приведены значения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком" | Устранено |  |
| 15 | Таблица 8.2-1, 8.2-3. Перенести котельную ст. Аносово в отдельную категорию котельных, принадлежащих ЗТУ ЮУ ДТВ - филиала ОАО (РЖД). Отразить сведения по котельной квартала Молодежный ООО "УралТехСервис" и котельной "Березовая роща" ООО "Энком" | Устранено |  |
| 16 | Рисунок 8.7-1. Диаграмма на рисунке приведена с 2016 по 2018 годы, необходимо актуализировать. | Устранено |  |
| 17 | Глава 5 Мастер-план. Необходимо исправить срок ввода котельной 70 МВт взамен котельной, обслуживаемой ООО "ЗЭМЗ-Энерго" с 2023 года на 01.09.2022 года | Не принято | Срок строительство 01.09.2023 |
| 18 | Необходимо внести информацию по лучу №10 района металлургического завода в соответствии с представленными данными. | Устранено |  |
| 19 | Глава 16. Привести мероприятия по лучу №10 района металлургического завода по выводам Главы 5 Мастер-план. | Устранено |  |
| ООО "Теплоэнергетик". №579 от 15.06.2022 |  |  |  |
| 1 | В рамках запроса от 01.04.2022г. №818/УЖКХ на эл. почту ovs@mkyzgo.ru 28.04.2022г. и 05.05.2022г. ООО "Теплоэнергетик" направил заполненные опрос- ные листы и информацию по расходам на реализацию инвестиционной програм- мы ООО "Теплоэнергетик" на 202З-2028 годы, в Проекте на 202Зг. данная ин- формация не отражена, в частности: | Устранено |  |
| 2 | мероприятий по инвестиционной программе ООО "Теплоэнергетик" - необхо- димо откорректировать годы выполнения мероприятий и суммы с учетом текущих цен; | Устранено |  |
| 3 | технико-экономические показатели по котельным, находящихся в аренде у ООО "Теплоэнергетик", в т.ч. перспективные балансы производительности ВПУ | Устранено |  |
| 4 | бесхозные сети, в т.ч. от котельной М9 к жилому дому №7 | Устранено |  |
| 5 | Предоставленную с нашей стороны информацию необходимо отразить не только в утверждаемой части Схемы теплоснабжения, но и во всех разделах Схемы теплоснабжения ЗГО. | Устранено |  |
| ООО "Златсеть" №171 от 08.06.2022 |  |  |  |
| 1 | В рамках актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2023 год прошу внести изменения в Утверждаемую часть схемы в главу №1 «Решение по бесхозяйным тепловым сетям». Необходимо добавить в перечень бесхозяйных , тепловые сети частного сектора района машиностроительного завода города Златоуста, которые не имеют собственника или собственник которых не известен, а именно: 1. Тепловые сети на частные дома в поселке «Комсомольский» (ул. Кащеева, ул. Уральская ул. Чернореченская, ул. Победы, ул. Есаульская) 2. Тепловые сети на частные дома бывшего КТОС «Шевченко» верхний -поселок писателей (ул. Лермонтова, ул. Толстого, ул. Маяковского,) 3. Тепловые сети на частные дома бывшего КТОС «Шевченко» - нижний (ул. Воровского, ул. Луначарского, ул. Грибоедова, ул. Ухтомского - дома справа от Миасского тракта по ходу движения в Миасс) 4. Тепловые сети на частные дома бывшего КТОС «Дегтярка» (ул. Мичурина, ул. Чкалова, пер. Горького) 5. Тепловые сети на частные дома бывшего КТОС «Миасский» (ул. Ухтомского, ул. Грибоедова нечетные дома, ул. Попова, ул. Урицкого- дома слева от Миасского тракта по ходу движения в Миасс) 6. Тепловые сети на частные дома по ул. 50 лет Октября. 7. Тепловые сети на частные дома ул. Менделеева. 8. Тепловые сети на частные дома ул. Матросова 9. Тепловые сети на частные дома по ул. Полетаева | Устранено |  |
| АО "Златмаш". №263/6171 от 17.06.2022 |  |  |  |
| 1 | В томе «Утверждаемая часть» в таблице 14-1 в п.3, п. 8 отражены неверные данные (не соответствуют данным таблицы 8.2-2 в главе 1) | Устранено |  |
| 2 | В главе 1 в таблице 5.7-2 отпуск в сети ЕТО должен быть равен отпуску в сеть. | Устранено |  |
| 3 | В главе 1 в таблице 8.2-2 отражены неверные данные (не соответствуют данным, предоставленным А4 «Златмашг» в письме от 11.04.2022 К2263/3646). | Устранено |  |
| 4 | В главе б в таблице 3-1 отражены неверные данные (не соответствуют данным, предоставленным А4 «Златмаш» в письме от 11.04.2022 NХ2б3/3б4б). | Устранено |  |
| 5 | В главе 10 в таблице 7-1 отражены неверные данные (не соответствуют данным таблицы 8.2-2 в главе 1), допущены арифметические ошибки. | Устранено |  |