|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Утверждено постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 30.06.2022 г. № 269-П/АДМ |
| --- | --- |

|  | Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	3

2.	Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них	5

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения…………………………………………………………………………………………………………………………………..…16

- Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 1-1.

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1x.yу, где:

1х – номер группы проекта:

1) 	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	 Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) 	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	 Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8)	 Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) 	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

yy  –  номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей

Таблица 1.1 - 	Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), в ценах на год реализации, без учета НДС

| Шифр проекта | Состав проекта | Источник инвестиций | Начало | Завершение | Объем финансирования (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | ВСЕГО |
| Группа №11 "Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №12 "Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №13 "Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №14 "Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №15 "Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ-15.007 | Строительство новой котельной для теплоснабжения мкр. Южный | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2030 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54846 | 54846 |
| ЭИ-15.008 | Строительство новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2030 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27596 | 27596 |
| ИТОГО по группе проектов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82442 | 100156 |
| Группа №16 "Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ-16.003 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 1) Амортизационные отчисления 2) Прибыль, направленная на инвестиции 3) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбере-жения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 17898,8 | 18245,5 | 36144,3 | 18829,9 | 0 | 54974,2 |
| ЭИ-16.003 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 1) Амортизационные отчисления 2) Прибыль, направленная на инвестиции 3) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбере-жения | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79007,7 | 0 | 79007,7 |
| ЭИ-16.003 | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Амортизационные отчисления | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 308,8 | 0 | 308,8 | 0 | 0 | 308,8 |
| ИТОГО по группе проектов |  |  |  |  | 0 | 0 | 18207,6 | 18245,5 | 36453,1 | 97837,6 | 0 | 134290,7 |
| Группа №17 "Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №18 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" Вариант №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ-18.009 | Строительство новой БМК «Школа №17» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «ТехМикс» | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2029-2033 | 2029-2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 505 |
| ЭИ-18.010 | Строительство новой БМК «Аносова 175» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «ТехМикс» | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2029-2033 | 2029-2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 501 |
| ЭИ-18.011 | Строительство новой котельной №1 70 МВт для замещения ТЭЦ, обслуживаемой ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 154377,2 | 0 | 154377,2 | 0 | 0 | 154377,2 |
| ЭИ-18.012 | Строительство новой котельной №2 17 МВт для замещения ТЭЦ, обслуживаемой ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2022 | 2022 | 0 | 59103,8 | 0 | 0 | 59103,8 | 0 | 0 | 59103,8 |
| ЭИ-18.013 | Строительство новой котельной №3 7 МВт для замещения ТЭЦ, обслуживаемой ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2022 | 2022 | 0 | 35990,4 | 0 | 0 | 35990,4 | 0 | 0 | 35990,4 |
| ЭИ-18.003 | Строительство новой БМК не более 2 МВт взамен котельной пос. Центральный | Прибыль, направленная на инвестиции, бюджет | 2022 | 2022 | 0 | 16664 | 0 | 0 | 16664 | 0 | 0 | 16664 |
| ИТОГО по группе проектов вариант №4 |  |  |  |  | 0 | 111758,2 | 154377,2 | 0 | 266135,4 | 0 | 0 | 279141,4 |
| Группа №19 "Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты данной группы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по всем группам проектов |  |  |  |  | 0 | 111758,2 | 172584,8 | 18245,5 | 302588,5 | 97837,6 | 82442 | 513588,1 |

- Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перево-оружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 2-1.

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-0x.yyy, где:

0х – номер группы проекта:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 - Строительство или реконструкция насосных станций

08 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

yy  –  номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Следует отметить, что для зон действия источников, предлагаемых к строительству (т.е. для зон, не входящих в существующие границы зон деятельности ЕТО), вместо номера зоны ЕТО стоит «00».

Наибольшее количество проектов относится к шестой группе «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», и их финансовые затраты составляют 94,0% от суммарных затрат.

Таблица 2-1 - 	Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них по Варианту №4, в ценах на дату реализации, без учета НДС

| Шифр проекта | Состав проекта | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ВСЕГО |
| Группа №01 "Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №02 "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-02.002.001.(001) | # Строительство тепловых сетей для подключеиия перспективных потребителей от новой котельной для теплоснабжения мкр. Южный | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,00 | # 27,40 | # 29,40 |
| # ТС-05.002.002.(002) | # Строительство тепловых сетей для подключеиия перспективных потребителей от новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,06 | # 14,24 | # 15,30 |
|  | Итого по Неопределенной ТСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 41,64 | 44,70 |
| ИТОГО по группе №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 41,6 | 44,7 |
| Группа №03 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №04 "Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №05 "Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-05.002.01.(005) | # Новая котельная №1 70 МВт - ТК 017н (тепловой луч №3) | # 1,07 | # 15,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,23 |
| # ТС-05.002.02.(006) | # ТК 017н (тепловой луч №3) - до врезки в магистраль луча №4 | # 0,27 | # 3,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,10 |
| # ТС-05.002.03.(007) | # Новая котельная №1 70 МВт - до ЦТП №1 | # 1,22 | # 17,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,46 |
| # ТС-05.002.04.(008) | # Новая котельная №1 70 МВт - до врезки в магистраль теплолуча №5 | # 0,09 | # 1,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,39 |
| # ТС-05.002.05.(009) | # Соединительная перемычка от тепловых сетей луча№1 до тепловых сетей луча №2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # ТС-05.002.06.(010) | # Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№1 до существующей магистрали Ду300 | # 0,05 | # 0,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,82 |
| # ТС-05.002.07.(011) | # Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№2 до существующей магистрали Ду500 | # 0,18 | # 2,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,77 |
| # ТС-05.002.08.(012) | # Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№2 до существующей магистрали Ду200 | # 0,03 | # 0,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 |
| # ТС-05.002.09.(013) | # Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№3 до существующей магистрали Ду300 | # 0,05 | # 0,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,82 |
| # ТС-05.002.10.(014) | # Новая котельная №2 17 МВт до Проектируемая УТ1 | # 0,38 | # 5,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,74 |
| # ТС-05.002.11.(015) | # Проектируемая УТ1 до ТК220 | # 0,34 | # 4,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,22 |
| # ТС-05.002.12.(016) | # Новая котельная №2 17 МВт до Проектируемая УТ11 | # 0,30 | # 4,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,51 |
| # ТС-05.002.13.(017) | # Проектируемая УТ11- проектируемая УТ2 | # 0,51 | # 7,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,79 |
| # ТС-05.002.14.(018) | # Проектируемая УТ11-существующая ТК310 | # 0,09 | # 1,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,31 |
| # ТС-05.002.15.(019) | # Новая котельная №3 17 МВт до существующих тепловых сетей Луча8 (ТП-1) | # 0,07 | # 1,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,08 |
| # ТС-05.001.16.(020) | # 2-16-ТК.179 - 2-16-ТК.182 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 6,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,50 |
| # ТС-05.001.17.(021) | # 2-16-ТК. 184 - 2-16-ТК.182 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,60 |
| # ТС-05.001.18.(022) | # 2-16-ТК. 111 - 2-16-РАЗ.044 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,58 |
| # ТС-05.001.19.(023) | # 2-16-РАЗ. 044 - 2-16-ТК.118 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,77 | # 10,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,58 |
| # ТС-05.001.20.(024) | # 2-16-ТК.118 - 2-16-ТК.120 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,28 |
| # ТС-05.001.21.(025) | # 2-16-ТК. 120 - 2-16-РАЗ.042 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,57 |
| # ТС-05.001.22.(026) | # 2-16-РАЗ. 042 - 2-16-РАЗ.041 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 7,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,62 |
| # ТС-05.001.23.(027) | # 2-16-ТК. 413у - 2-16-РАЗ.041 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,63 |
| # ТС-05.001.24.(028) | # 2-16-ТК. 413у - 2-16-ТК.413 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,58 |
| # ТС-05.001.25.(029) | # 2-16-ТК. 413 - 2-16-РАЗ.039 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,68 |
| # ТС-05.001.26.(030) | # 2-16-РАЗ. 039 - 2-16-ТК.414 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,83 |
| # ТС-05.001.27.(031) | # 2-16-ТК. 414 - 2-16-РАЗ.051 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,14 |
| # ТС-05.001.28.(032) | # 2-16-РАЗ. 051 - 2-16-РАЗ.052 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,86 |
| # ТС-05.001.29.(033) | # 2-16-РАЗ. 052 - 2-16-ТК.127 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 |
| # ТС-05.001.30.(034) | # 2-16-ТК. 127 - 2-16-ТК.128 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,52 | # 7,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,92 |
| # ТС-05.001.31.(035) | # 2-16-ТК. 178 - 2-16-ТК.179 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 | # 5,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,99 |
| # ТС-05.001.32.(036) | # 2-16-РАЗ. 008 - 2-16-ТК.190д | # 0,00 | # 0,00 | # 0,54 | # 7,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,13 |
| # ТС-05.001.33.(037) | # 2-16-ТК. 190д - 2-16-ТК.190з | # 0,00 | # 0,00 | # 0,81 | # 11,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,27 |
| # ТС-05.001.34.(038) | # 2-16-ТК. 190з - 2-16-ТК.075 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,68 | # 51,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 55,63 |
| # ТС-05.001.35.(039) | # 2-16-ТК. 075 - 2-16-ТК.168а | # 0,00 | # 0,00 | # 1,25 | # 17,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,81 |
| # ТС-05.001.36.(040) | # 2-16-ТК. 081 - 2-16-ТК.168а | # 0,00 | # 0,00 | # 1,07 | # 15,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,10 |
| # ТС-05.001.37.(041) | # 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.081 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,94 | # 27,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29,33 |
| # ТС-05.001.38.(042) | # 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.090у | # 0,00 | # 0,00 | # 0,90 | # 12,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,55 |
| # ТС-05.001.39.(043) | # 2-16-ТК.090у - 2-16-ТК.106 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 | # 10,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,00 |
| # ТС-05.001.40.(044) | # 2-16-ТК.107 - 2-16-ТК.106 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,71 | # 9,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,68 |
| # ТС-05.001.41.(044) | # 2-16-ТК.004 - 2-16-ТК.005 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,27 | # 17,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,13 |
| # ТС-05.001.42.(045) | # 2-16-ТК.005 - 2-16-ТК.006 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,97 | # 13,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,66 |
| # ТС-05.001.43.(046) | # 2-16-ТК. 007 - 2-16-РАЗ.007 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,49 | # 49,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 52,76 |
| # ТС-05.001.44.(047) | # 2-16-ТК. 048 - 2-16-РАЗ.007 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 | # 22,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,59 |
| # ТС-05.001.45.(048) | # 2-16-ТК.037 - 2-16-ТК.048 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,49 | # 20,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 22,47 |
| # ТС-05.001.46.(049) | # ТЭЦ нижняя - 2-16-ТК.003а | # 0,00 | # 0,00 | # 2,29 | # 32,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34,62 |
| # ТС-05.001.47.(050) | # 2-16-ТК. 003а - 2-16-РАЗ.079 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,54 | # 64,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 68,55 |
| # ТС-05.003.48.(051) | # перемычка между котел. №9 и кот. №4 (луч от ул. Бушуева до дома №28 по ул. Ленина) | # 0,22 | # 3,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,35 |
| # ТС-05.003.49.(052) | # перемычка между котел. №9 и кот. №4 (луч от от больницы до Павловского переулка) | # 0,31 | # 4,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,77 |
| # ТС-05.003.50.(053) | # Реконструкция участка с увеличением диаметра от дома №28 по ул. Ленина до ТК 1-04-ТК.024 | # 0,34 | # 4,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,18 |
| # ТС-05.003.51.(054) | # Реконструкция участка с увеличением диаметра от ТК 1-04-ТК.024 до ТК 1-04-ТК.023 | # 0,51 | # 7,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,69 |
| # ТС-05.003.52.(055) | # Реконструкция участка с увеличением диаметра от ТК 1-04-ТК.023 до Гор. больницы №6 Поли-клиника | # 0,94 | # 13,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,20 |
| # ТС-05.003.53.(056) | # Строительство т/с в связи с модернизацией системы теплоснабжения пос. Центральный | # 0,03 | # 0,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,48 |
| # ТС-05.003.54.(057) | # Реконструкция участка от ТК-1 у котельной №2 до ТК-2 у дома №9 по 5-й линии пр. Гагарина | # 1,06 | # 14,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,03 |
| # ТС-05.002.55.(058) | # Строительство ЦТП №1, мощностью 11,5 Гкал/ч | # 2,68 | # 37,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,66 |
| # ТС-05.002.56.(059) | # Строительство ЦТП №2, мощностью 20,4 Гкал/ч | # 4,76 | # 67,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 72,13 |
| # ТС-05.002.57.(060) | # Строительство ЦТП №3, мощностью 10,5 Гкал/ч | # 2,45 | # 34,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37,11 |
| # ТС-05.002.58.(061) | # Строительство ЦТП №4, мощностью 18 Гкал/ч | # 4,20 | # 59,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63,64 |
|  | # Итого по МУП «Коммунальные сети» | # 22,15 | # 313,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 335,90 |
|  | Итого по ООО «Златсеть» | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,24 |
| ИТОГОо по группе №05 |  | 4,7 | 66,0 | 32,0 | 451,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,89 |
| Группа №06 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-06.001.0001.(045) | # т.1-т.2 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,74 | # 236,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 252,83 |
| # ТС-06.001.0002.(046) | # т.22-ТК197 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,73 | # 38,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,87 |
| # ТС-06.001.0003.(047) | # ТК201-т.4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,86 | # 53,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 57,57 |
| # ТС-06.001.0004.(048) | # т.4-ТК203 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,74 |
| # ТС-06.001.0005.(049) | # ТК201-т.8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 50,48 | # 699,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 749,57 |
| # ТС-06.001.0006.(050) | # ТК263-ТК257 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,64 | # 9,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,66 |
| # ТС-06.001.0007.(051) | # т.8-ТК269 | # 0,00 | # 1,92 | # 27,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29,09 |
| # ТС-06.001.0008.(052) | # ТК295-ТК268 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,58 | # 8,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,71 |
| # ТС-06.001.0009.(053) | # ТК268-т.12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,82 | # 52,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 56,45 |
| # ТС-06.001.0010.(054) | # ТК269-т.9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,72 | # 23,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25,40 |
| # ТС-06.001.0011.(055) | # т.9-т.10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,77 | # 10,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,33 |
| # ТС-06.001.0012.(056) | # т.10-т.11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 6,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,43 |
| # ТС-06.001.0013.(057) | # ТК199-т.23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,91 | # 12,46 | # 0,00 | # 13,37 |
| # ТС-06.001.0014.(058) | # т.3-ТК249 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,52 | # 34,44 | # 36,95 |
| # ТС-06.001.0015.(059) | # ТК249-ТК251 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,69 | # 9,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,36 |
| # ТС-06.001.0016.(060) | # т.3-ТК197 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,19 |
| # ТС-06.001.0017.(061) | # ТК197-т.7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,96 | # 26,76 | # 28,72 |
| # ТС-06.001.0018.(062) | # т.5-ТК252 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,18 |
| # ТС-06.001.0019.(063) | # т.6-ТК255 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 7,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,60 |
| # ТС-06.001.0020.(064) | # ТК205-ТК231 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,33 | # 32,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34,71 |
| # ТС-06.001.0021.(065) | # ТК231-т.14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,82 | # 25,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27,01 |
| # ТС-06.001.0022.(066) | # ТК231-ТК243 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,68 | # 36,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 39,67 |
| # ТС-06.001.0023.(067) | # ТК243-ТК245 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,68 | # 9,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,94 |
| # ТС-06.001.0024.(068) | # т.19-ТК234 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,08 | # 28,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 30,64 |
| # ТС-06.001.0025.(069) | # ТК233-ТК234 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,01 |
| # ТС-06.001.0026.(070) | # ТК231-ТК209 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,58 | # 21,59 | # 0,00 | # 23,17 |
| # ТС-06.001.0027.(071) | # ТК209-ТК218 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,99 | # 40,99 | # 43,98 |
| # ТС-06.001.0028.(072) | # ТК218-ТК215 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,57 | # 22,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,67 |
| # ТС-06.001.0029.(073) | # ТК217а-т.20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 |
| # ТС-06.001.0030.(074) | # ТК212-ТК211 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,33 | # 4,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,99 |
| # ТС-06.001.0031.(075) | # ТК209-ТК211 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,88 |
| # ТС-06.001.0032.(076) | # ТК210-ТК210а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,91 |
| # ТС-06.001.0033.(077) | # ТК210а-ТК213 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,92 |
| # ТС-06.001.0034.(078) | # ТК192-т.22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 | # 9,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,41 |
| # ТС-06.001.0035.(079) | # ТК10-ТК108 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,68 | # 272,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 292,27 |
| # ТС-06.001.0036.(080) | # ТК81-т.2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,61 | # 8,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,01 |
| # ТС-06.001.0037.(081) | # т.1-ТК83а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,73 | # 23,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25,53 |
| # ТС-06.001.0038.(082) | # т.1-ТК79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 12,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,58 |
| # ТС-06.001.0039.(083) | # ТК79-т.3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,29 | # 17,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,01 |
| # ТС-06.001.0040.(084) | # т.3-т.4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,41 | # 0,00 | # 2,58 |
| # ТС-06.001.0041.(085) | # т.2-т.5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 | # 21,32 | # 22,88 |
| # ТС-06.001.0042.(086) | # ТК84-ТК88 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,66 | # 37,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,22 |
| # ТС-06.001.0043.(087) | # ТК101-ТК107 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,75 |
| # ТС-06.001.0044.(088) | # ТК105-ТК102 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,01 | # 14,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,19 |
| # ТС-06.001.0045.(089) | # ТК102-ТК100 | # 0,00 | # 0,88 | # 12,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,35 |
| # ТС-06.001.0046.(090) | # ТК100-ТК93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,13 |
| # ТС-06.001.0047.(091) | # ТК93-ТК92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,85 | # 11,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,78 |
| # ТС-06.001.0048.(092) | # ТК92-т.6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,76 | # 10,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,39 |
| # ТС-06.001.0049.(093) | # ТК107-т.7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 7,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,57 |
| # ТС-06.001.0050.(094) | # ТК108-т.8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,28 | # 17,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,91 |
| # ТС-06.001.0051.(095) | # ТК112-т.9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,97 | # 40,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 43,82 |
| # ТС-06.001.0052.(096) | # т.9-ТК116а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,86 | # 25,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27,36 |
| # ТС-06.001.0053.(097) | # ТК112-ТК108 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,64 | # 22,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,14 |
| # ТС-06.001.0054.(098) | # ТК112-ТК108 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,87 | # 52,98 | # 0,00 | # 56,85 |
| # ТС-06.001.0055.(099) | # ТК120-т.11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,16 | # 43,29 | # 46,46 |
| # ТС-06.001.0056.(100) | # т.11-ТК131 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,23 | # 45,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 48,75 |
| # ТС-06.001.0057.(101) | # ТК120-ТК126 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 |
| # ТС-06.001.0058.(102) | # ТК122-т.12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,57 | # 35,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 38,45 |
| # ТС-06.001.0059.(103) | # ТК188-т.13 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,59 |
| # ТС-06.001.0060.(104) | # ТК131-ТК133 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,67 | # 37,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,25 |
| # ТС-06.001.0061.(105) | # ТК131-т.14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,57 | # 49,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 53,53 |
| # ТС-06.001.0062.(106) | # т.15-ТК134 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,31 | # 18,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,52 |
| # ТС-06.001.0063.(107) | # т.1-ТК7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27,65 | # 382,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 410,48 |
| # ТС-06.001.0064.(108) | # ТК2-т.2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,56 | # 7,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,32 |
| # ТС-06.001.0065.(109) | # т.2-т.3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,85 | # 11,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,45 |
| # ТС-06.001.0066.(110) | # ТК3-ТК60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,11 | # 15,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,32 |
| # ТС-06.001.0067.(111) | # ТК60-т.4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,07 | # 14,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,71 |
| # ТС-06.001.0068.(112) | # т.4-ТК99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,74 | # 10,15 | # 0,00 | # 10,89 |
| # ТС-06.001.0069.(113) | # ТК62-т.6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,46 | # 74,74 | # 80,20 |
| # ТС-06.001.0070.(114) | # ТК63-т.7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 | # 10,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,06 |
| # ТС-06.001.0071.(115) | # т.8-т.9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,44 |
| # ТС-06.001.0072.(116) | # т.9-т.10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,51 |
| # ТС-06.001.0073.(117) | # ТК96-ТК93 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,83 |
| # ТС-06.001.0074.(118) | # ТК61-т.11 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,40 | # 33,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36,23 |
| # ТС-06.001.0075.(119) | # ТК60-ТК57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,50 | # 102,72 | # 110,22 |
| # ТС-06.001.0076.(120) | # ТК57-ТК54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,93 | # 26,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 28,86 |
| # ТС-06.001.0077.(121) | # ТК58-т.12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,34 | # 46,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 49,63 |
| # ТС-06.001.0078.(122) | # ТК54-т.13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,93 | # 40,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 43,29 |
| # ТС-06.001.0079.(123) | # ТК53-ТК52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,20 | # 16,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,67 |
| # ТС-06.001.0080.(124) | # ТК53-ТК113 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,40 | # 19,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20,60 |
| # ТС-06.001.0081.(125) | # ТК112-т.15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,02 | # 41,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 44,32 |
| # ТС-06.001.0082.(126) | # ТК53-т.14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,21 | # 30,19 | # 0,00 | # 32,40 |
| # ТС-06.001.0083.(127) | # ТК7-ТК7а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,11 | # 28,93 | # 31,04 |
| # ТС-06.001.0084.(128) | # ТК9-ТК-12 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,44 | # 20,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,71 |
| # ТС-06.001.0085.(129) | # т.17-т.6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,62 |
| # ТС-06.001.0086.(130) | # т.17-т.18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,37 | # 33,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35,50 |
| # ТС-06.001.0087.(131) | # ТК7-ТК50 | # 0,00 | # 2,14 | # 30,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32,42 |
| # ТС-06.001.0088.(132) | # ТК50-ТК34 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,79 | # 25,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27,03 |
| # ТС-06.001.0089.(133) | # ТК34-ТК31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,92 | # 54,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 58,69 |
| # ТС-06.001.0090.(134) | # ТК31-т.20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,86 |
| # ТС-06.001.0091.(135) | # ТК34-т.21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,32 | # 32,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34,49 |
| # ТС-06.001.0092.(136) | # т.21-т.22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,71 | # 9,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,52 |
| # ТС-06.001.0093.(137) | # ТК35-т.24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,00 | # 27,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29,44 |
| # ТС-06.001.0094.(138) | # ТК24-ТК26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,52 | # 7,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,65 |
| # ТС-06.001.0095.(139) | # т.19-т.23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,02 | # 27,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 29,71 |
| # ТС-06.001.0096.(140) | # ТК48-ТК46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,36 | # 0,00 | # 0,39 |
| # ТС-06.001.0097.(141) | # ТК46-ТК44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,86 | # 39,17 | # 42,04 |
| # ТС-06.001.0098.(142) | # ТК46-ТК45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,62 | # 8,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,30 |
| # ТС-06.001.0099.(143) | # ТК42-ТК43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,30 |
| # ТС-06.001.0100.(144) | # ТК38-ТК39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,79 |
| # ТС-06.001.0101.(145) | # ТК34-т.1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31,64 | # 436,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 467,73 |
| # ТС-06.001.0102.(146) | # т.2-т.3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,64 | # 172,97 | # 185,60 |
| # ТС-06.001.0103.(147) | # т.4-ТК14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,13 | # 71,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 76,80 |
| # ТС-06.001.0104.(148) | # ТК14-т.6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 30,52 | # 424,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 455,15 |
| # ТС-06.001.0105.(149) | # т.6-т.7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,61 | # 49,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 53,07 |
| # ТС-06.001.0106.(150) | # т.3-т.4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,41 | # 33,05 | # 0,00 | # 35,46 |
| # ТС-06.001.0107.(151) | # ТК14-ТК19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37,93 | # 520,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 558,63 |
| # ТС-06.001.0108.(152) | # ТК15-т.8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,15 | # 15,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,91 |
| # ТС-06.001.0109.(153) | # ТК20-ТК21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,67 |
| # ТС-06.001.0110.(154) | # ТК21-т.10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,11 | # 28,87 | # 0,00 | # 30,98 |
| # ТС-06.001.0111.(155) | # ТК21-ТК22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,76 | # 10,41 | # 11,17 |
| # ТС-06.001.0112.(156) | # ТК20-ТК186 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,26 | # 551,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 592,12 |
| # ТС-06.001.0113.(157) | # т.9-ТК29 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,48 | # 20,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 22,31 |
| # ТС-06.001.0114.(158) | # ТК29-т.12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,93 | # 54,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 58,93 |
| # ТС-06.001.0115.(159) | # т.11-ТК174 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,11 | # 111,07 | # 0,00 | # 119,18 |
| # ТС-06.001.0116.(160) | # т.13-ТК161 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,38 | # 47,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 51,04 |
| # ТС-06.001.0117.(161) | # ТК164-ТК163 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,31 |
| # ТС-06.001.0118.(162) | # ТК186-ТК178 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,61 | # 64,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 68,83 |
| # ТС-06.001.0119.(163) | # ТК178-ТК180 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,15 | # 29,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31,97 |
| # ТС-06.001.0120.(164) | # ТК180-ТК191 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,79 | # 10,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,67 |
| # ТС-06.001.0121.(165) | # ТК179-т.14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,34 | # 73,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 78,60 |
| # ТС-06.001.0122.(166) | # ТК178-ТК175 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,34 | # 45,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 49,07 |
| # ТС-06.001.0123.(167) | # ТК175-т.15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,67 | # 22,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,55 |
| # ТС-06.001.0124.(168) | # ТК176-ТК176а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,21 | # 30,22 | # 0,00 | # 32,43 |
| # ТС-06.001.0125.(169) | # ТК158-т.16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,03 | # 27,84 | # 29,88 |
| # ТС-06.001.0126.(170) | # ТК158-т.17 | # 0,00 | # 1,57 | # 22,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,71 |
| # ТС-06.001.0127.(171) | # ТК158-ТК144 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,57 | # 172,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 185,13 |
| # ТС-06.001.0128.(172) | # ТК155-ТК157 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,12 | # 29,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31,79 |
| # ТС-06.001.0129.(173) | # ТК144-т.19 | # 0,00 | # 1,19 | # 16,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,07 |
| # ТС-06.001.0130.(174) | # ТК144-т.18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,38 |
| # ТС-06.001.0131.(175) | # т.18-ТК128 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,41 | # 33,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36,07 |
| # ТС-06.001.0132.(176) | # т.1-т.4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,76 | # 66,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 70,97 |
| # ТС-06.001.0133.(177) | # т.2-т.3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,01 |
| # ТС-06.001.0134.(178) | # т.4-т.5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 4,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,35 |
| # ТС-06.001.0135.(179) | # т.4-т.6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,57 | # 7,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,39 |
| # ТС-06.003.0136.(180) | # От ТК-4 до ТК д.34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,21 |
| # ТС-06.003.0137.(181) | # От ТК-4 до ТК д.34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # ТС-06.003.0138.(182) | # От ТК-38 до ДРСУ | # 0,00 | # 0,10 | # 1,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,45 |
| # ТС-06.003.0139.(183) | # От ТК-6т до ТК-7т | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,05 |
| # ТС-06.003.0140.(184) | # От ТК-4 до ТК д.34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,55 | # 7,62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,16 |
| # ТС-06.003.0141.(185) | # От ТК-10т до ТК-12т | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,78 |
| # ТС-06.003.0142.(186) | # От ТК-4 до ТК д.34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,60 |
| # ТС-06.003.0143.(187) | # От ТК-40 (д.32а) до д.33а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,03 | # 14,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,29 |
| # ТС-06.003.0144.(188) | # От ТК-4 до ТК д.1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,31 | # 17,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,29 |
| # ТС-06.003.0145.(189) | # От ТК-15 до ТК-15а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,89 |
| # ТС-06.003.0146.(190) | # От ТК-1т до ТК кот. №7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,55 |
| # ТС-06.003.0147.(191) | # От ТК-4 до ТК д.1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,65 | # 8,87 | # 0,00 | # 9,52 |
| # ТС-06.003.0148.(192) | # От ТК-15а до ТК д.30а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 5,05 | # 5,42 |
| # ТС-06.003.0149.(193) | # От ТК-1т до ТП Швейной фабрики | # 0,00 | # 0,73 | # 10,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,06 |
| # ТС-06.003.0150.(194) | # От ТК-4 до ТК д.34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,78 | # 11,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,82 |
| # ТС-06.003.0151.(195) | # От ТК-15а до ТК д.30а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,31 | # 18,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19,62 |
| # ТС-06.003.0152.(196) | # От ТК-7э до ТК д.24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,19 |
| # ТС-06.003.0153.(197) | # От ТК-5э до ТК д.22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,35 | # 4,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,21 |
| # ТС-06.003.0154.(198) | # От ТК д.10 до ТК д.11 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,79 |
| # ТС-06.003.0155.(199) | # От ТК-6э до ТК д.10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 |
| # ТС-06.003.0156.(200) | # От ТК-5э доТК д.13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,24 |
| # ТС-06.003.0157.(201) | # От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,38 |
| # ТС-06.003.0158.(202) | # От ТК-6 до ТК д.7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,00 |
| # ТС-06.003.0159.(203) | # От ТК-1 до м-н "Гагаринский" | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 6,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,35 |
| # ТС-06.003.0160.(204) | # От ТК-2э до ТК-6э | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,55 | # 7,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,12 |
| # ТС-06.003.0161.(205) | # От ТК-38 до ТК д.2-10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,69 |
| # ТС-06.003.0162.(206) | # От ТК-14 до ТК д.8-4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,79 |
| # ТС-06.003.0163.(207) | # От ТК-12 до ТК д.8-9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,55 | # 0,00 | # 2,73 |
| # ТС-06.003.0164.(208) | # От ТК-12 до ТК-59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,50 | # 1,61 |
| # ТС-06.003.0165.(209) | # От ТК-3 до ТК-39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,04 |
| # ТС-06.003.0166.(210) | # От ТК-12 до ТК-59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,93 |
| # ТС-06.003.0167.(211) | # От ТК-12 до ТК д.9-9а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 5,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,39 |
| # ТС-06.003.0168.(212) | # От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) | # 0,00 | # 0,42 | # 5,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,35 |
| # ТС-06.003.0169.(213) | # От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,90 |
| # ТС-06.003.0170.(214) | # От ТК-2э до ТК-3э | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,65 | # 9,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,73 |
| # ТС-06.003.0171.(215) | # От ТК-3 до ТК-39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,71 | # 9,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,64 |
| # ТС-06.003.0172.(216) | # От ТК-1э до ТК-2э | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,77 | # 10,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,48 |
| # ТС-06.003.0173.(217) | # От ТК-13 до ТК д.5-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,81 | # 11,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,99 |
| # ТС-06.003.0174.(218) | # От ТК-3э до ТК-4э | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,31 | # 4,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,60 |
| # ТС-06.003.0175.(219) | # От ТК-2 до ТК-34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 12,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,56 |
| # ТС-06.003.0176.(220) | # От ТК-66 до ТК-73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,96 | # 13,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,15 |
| # ТС-06.003.0177.(221) | # От кот. 2 до УВД | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 4,94 | # 0,00 | # 5,30 |
| # ТС-06.003.0178.(222) | # От ТК-17 до ул. Тага-найская, 184 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,07 | # 14,70 | # 15,77 |
| # ТС-06.003.0179.(223) | # От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,78 | # 10,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,73 |
| # ТС-06.003.0180.(224) | # От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,51 | # 35,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37,63 |
| # ТС-06.003.0181.(225) | # От ТК-4 до ТК-46 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 |
| # ТС-06.003.0182.(226) | # От ТК-68 до ТК-78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,83 |
| # ТС-06.003.0183.(227) | # От ТК-17 до ТК-21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,54 | # 7,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,08 |
| # ТС-06.003.0184.(228) | # От ТК-1 до ТК-31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,42 | # 19,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,19 |
| # ТС-06.003.0185.(229) | # От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,77 | # 10,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,40 |
| # ТС-06.003.0186.(230) | # От ТК-1 до ТК-31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,94 | # 13,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,94 |
| # ТС-06.003.0187.(231) | # От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,40 | # 19,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20,67 |
| # ТС-06.003.0188.(232) | # От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,07 | # 28,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 30,49 |
| # ТС-06.003.0189.(233) | # От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,62 | # 8,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,14 |
| # ТС-06.003.0190.(234) | # От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,74 | # 23,87 | # 0,00 | # 25,61 |
| # ТС-06.003.0191.(235) | # От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,03 | # 14,12 | # 15,15 |
| # ТС-06.003.0192.(236) | # От ТК-1 до ТК-17 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,26 | # 130,53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 139,79 |
| # ТС-06.003.0193.(237) | # От ТК-1 до ТК-17 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,61 | # 107,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 114,97 |
| # ТС-06.003.0194.(238) | # От ТК Машин, 3 до ТК Машин, 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,04 |
| # ТС-06.003.0195.(239) | # От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,23 |
| # ТС-06.003.0196.(240) | # От ТК-38 до ТК Северная, 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,35 |
| # ТС-06.003.0197.(241) | # От ТК-42 до РП-51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,06 |
| # ТС-06.003.0198.(242) | # От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,69 |
| # ТС-06.003.0199.(243) | # От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,81 |
| # ТС-06.003.0200.(244) | # От ТК-13 до ТК-14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,96 |
| # ТС-06.003.0201.(245) | # От кот. 3 до промбазы теплотреста | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,24 |
| # ТС-06.003.0202.(246) | # От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,83 |
| # ТС-06.003.0203.(247) | # От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 |
| # ТС-06.003.0204.(248) | # От ТК-17 до Паталогоанат. отд. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,19 | # 16,35 | # 0,00 | # 17,55 |
| # ТС-06.003.0205.(249) | # От ТК-45 до ТК-36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,62 | # 2,82 |
| # ТС-06.003.0206.(250) | # От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,02 |
| # ТС-06.003.0207.(251) | # От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 |
| # ТС-06.003.0208.(252) | # От ТК-38 до ТК-39 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,18 |
| # ТС-06.003.0209.(253) | # От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,05 |
| # ТС-06.003.0210.(254) | # От ТК-8 до ТК-56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,26 |
| # ТС-06.003.0211.(255) | # От ТК-56 до ТК-11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,46 |
| # ТС-06.003.0212.(256) | # От ТК-46а до ТК-5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,04 |
| # ТС-06.003.0213.(257) | # От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,63 |
| # ТС-06.003.0214.(258) | # От ТК-1 до ТК-38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,42 | # 5,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,24 |
| # ТС-06.003.0215.(259) | # От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 6,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,87 |
| # ТС-06.003.0216.(260) | # От ТК-39 до ТК-40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,48 | # 6,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,07 |
| # ТС-06.003.0217.(261) | # От ТК-26 до ТК-27 (типография | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,23 | # 0,00 | # 2,39 |
| # ТС-06.003.0218.(262) | # От ТК-7 до ТК-8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,68 | # 2,87 |
| # ТС-06.003.0219.(263) | # От ТК-46 до ТК-46а | # 0,00 | # 0,07 | # 0,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,00 |
| # ТС-06.003.0220.(264) | # От ТК-3 до ТК-46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,20 |
| # ТС-06.003.0221.(265) | # От ТК-42 до ТК-41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,24 |
| # ТС-06.003.0222.(266) | # От ТК-3 до ТК-45 | # 0,00 | # 0,14 | # 2,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,17 |
| # ТС-06.003.0223.(267) | # От ТК-4 до ТК-7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,54 |
| # ТС-06.003.0224.(268) | # От ТК-22 до ТК-22а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,80 |
| # ТС-06.003.0225.(269) | # От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,77 |
| # ТС-06.003.0226.(270) | # От ТК-22а до ТК-23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,93 |
| # ТС-06.003.0227.(271) | # От ТК-20 до ТК-21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 6,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,48 |
| # ТС-06.003.0228.(272) | # От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,52 | # 7,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,73 |
| # ТС-06.003.0229.(273) | # От ТК-3 до ТК-18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,40 | # 19,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20,60 |
| # ТС-06.003.0230.(274) | # От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,66 |
| # ТС-06.003.0231.(275) | # От кот. 3 до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 6,89 | # 0,00 | # 7,39 |
| # ТС-06.003.0232.(276) | # От ТК-3 до ТК-18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,07 | # 2,22 |
| # ТС-06.003.0233.(277) | # От ТК-39 до ТК д/с №16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 |
| # ТС-06.003.0234.(278) | # От ТК-39 до ТК д/с №16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,88 |
| # ТС-06.003.0235.(279) | # От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,27 |
| # ТС-06.003.0236.(280) | # От ТК-25 до ТК-26 (гор-здравотд.) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,80 |
| # ТС-06.003.0237.(281) | # От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,59 |
| # ТС-06.003.0238.(282) | # От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,89 |
| # ТС-06.003.0239.(283) | # От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,16 |
| # ТС-06.003.0240.(284) | # От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,57 |
| # ТС-06.003.0241.(285) | # От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,24 |
| # ТС-06.003.0242.(286) | # От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,29 |
| # ТС-06.003.0243.(287) | # От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,63 |
| # ТС-06.003.0244.(288) | # От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,76 | # 0,00 | # 0,81 |
| # ТС-06.003.0245.(289) | # От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,81 | # 0,87 |
| # ТС-06.003.0246.(290) | # От ТК-6 до ТК-11 (Чугу-новская, 10) | # 0,00 | # 0,13 | # 1,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,91 |
| # ТС-06.003.0247.(291) | # От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,59 |
| # ТС-06.003.0248.(292) | # От ТК-32 до ТК-48 ("Озе-ленение") | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,18 |
| # ТС-06.003.0249.(293) | # От ТК-25 до ТК-27 (Гор-больница №6) | # 0,00 | # 0,42 | # 5,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,35 |
| # ТС-06.003.0250.(294) | # От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,41 |
| # ТС-06.003.0251.(295) | # От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 6,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,10 |
| # ТС-06.003.0252.(296) | # От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,79 |
| # ТС-06.003.0253.(297) | # От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,53 |
| # ТС-06.003.0254.(298) | # От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,11 |
| # ТС-06.003.0255.(299) | # От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,18 |
| # ТС-06.003.0256.(300) | # От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,63 |
| # ТС-06.003.0257.(301) | # От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,02 |
| # ТС-06.003.0258.(302) | # От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 5,86 | # 0,00 | # 6,29 |
| # ТС-06.003.0259.(303) | # От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 6,39 | # 6,85 |
| # ТС-06.003.0260.(304) | # От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,93 | # 13,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,09 |
| # ТС-06.003.0261.(305) | # От ТК-4 до ТК-5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,99 |
| # ТС-06.003.0262.(306) | # От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | # 0,00 | # 0,09 | # 1,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,33 |
| # ТС-06.003.0263.(307) | # От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,48 |
| # ТС-06.003.0264.(308) | # От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,24 |
| # ТС-06.003.0265.(309) | # От ТК-2 до ТК-15 (музей) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,75 |
| # ТС-06.003.0266.(310) | # От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,15 |
| # ТС-06.003.0267.(311) | # От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 5,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,43 |
| # ТС-06.003.0268.(312) | # От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,45 |
| # ТС-06.003.0269.(313) | # От ТК-30 до ТК-31 (кон-тора цеха 28) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,99 | # 13,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,51 |
| # ТС-06.003.0270.(314) | # От котел. №4 до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,96 |
| # ТС-06.003.0271.(315) | # От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,02 | # 0,00 | # 6,46 |
| # ТС-06.003.0272.(316) | # От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,81 | # 24,84 | # 26,66 |
| # ТС-06.003.0273.(317) | # От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) | # 0,00 | # 7,57 | # 107,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 114,68 |
| # ТС-06.003.0274.(318) | # От ТК-64 до ТК Свердлова,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 |
| # ТС-06.003.0275.(319) | # От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 |
| # ТС-06.003.0276.(320) | # От ТК-39 до ТК 2-я Те-сьминская,115 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 |
| # ТС-06.003.0277.(321) | # От ТК Аносова,178 до ТК гараж | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,68 |
| # ТС-06.003.0278.(322) | # От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,80 |
| # ТС-06.003.0279.(323) | # От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,25 |
| # ТС-06.003.0280.(324) | # От ТК-5 до ТК Румянцева,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,81 |
| # ТС-06.003.0281.(325) | # От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 | # 4,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,76 |
| # ТС-06.003.0282.(326) | # От ТК-69 до ТК Свердлова,100 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,72 |
| # ТС-06.003.0283.(327) | # От ТК-45 до ТК (ВПЧ) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,00 |
| # ТС-06.003.0284.(328) | # От ТК-25 до ТК-26 Коль-цова, 9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 5,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,34 |
| # ТС-06.003.0285.(329) | # От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,03 | # 0,00 | # 2,18 |
| # ТС-06.003.0286.(330) | # От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,22 | # 1,31 |
| # ТС-06.003.0287.(331) | # От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,44 |
| # ТС-06.003.0288.(332) | # От ТК-4 до ТК Аносова,271 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,67 |
| # ТС-06.003.0289.(333) | # От ТК-8 до ТК Аносова,261 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,57 |
| # ТС-06.003.0290.(334) | # От ТК-8 до ТК Аносова,261 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 5,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,39 |
| # ТС-06.003.0291.(335) | # От ТК-5 до ТК Румянцева,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,68 |
| # ТС-06.003.0292.(336) | # От ТК-55 до ТК-56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,10 |
| # ТС-06.003.0293.(337) | # От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 5,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,36 |
| # ТС-06.003.0294.(338) | # От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,31 | # 4,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,59 |
| # ТС-06.003.0295.(339) | # От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,93 | # 12,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,64 |
| # ТС-06.003.0296.(340) | # От ТК-80 до ТК МЖК | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,46 | # 6,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,73 |
| # ТС-06.003.0297.(341) | # От ТК-81 до ТК Насосная, 28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,65 | # 22,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,23 |
| # ТС-06.003.0298.(342) | # От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,93 | # 0,00 | # 1,00 |
| # ТС-06.003.0299.(343) | # От ТК-49 до ТК Румянцева,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 | # 9,95 | # 10,68 |
| # ТС-06.003.0300.(344) | # От ТК-15 до ТК-16 | # 0,00 | # 0,49 | # 6,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,38 |
| # ТС-06.003.0301.(345) | # От ТК-55 до ТК-56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,63 | # 8,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,55 |
| # ТС-06.003.0302.(346) | # От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,91 |
| # ТС-06.003.0303.(347) | # От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 | # 0,00 | # 0,29 | # 4,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,44 |
| # ТС-06.003.0304.(348) | # От ТК-74 до ТК-75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 | # 4,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,83 |
| # ТС-06.003.0305.(349) | # От ТК-18 до ТК-19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 7,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,51 |
| # ТС-06.003.0306.(350) | # От ТК-50 до ТК-53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,70 |
| # ТС-06.003.0307.(351) | # От ТК-50 до ТК-58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,28 |
| # ТС-06.003.0308.(352) | # От ТК-24 до ТП-4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,80 |
| # ТС-06.003.0309.(353) | # От ТК-23 до ТК-24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,13 | # 15,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,60 |
| # ТС-06.003.0310.(354) | # От ТК-22 до ТК-23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,03 |
| # ТС-06.003.0311.(355) | # От ТП-1 до ТК-50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # ТС-06.003.0312.(356) | # От ТК-9 до ТК-14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,16 | # 0,00 | # 4,47 |
| # ТС-06.003.0313.(357) | # От ТК-61 до ТК-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 5,03 | # 5,39 |
| # ТС-06.003.0314.(358) | # От ТК-7 до ТП-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,59 | # 22,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,97 |
| # ТС-06.003.0315.(359) | # От ТК-1 до ТК-7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,03 | # 56,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 60,42 |
| # ТС-06.003.0316.(360) | # От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | # 0,00 | # 0,05 | # 0,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,69 |
| # ТС-06.003.0317.(361) | # От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 |
| # ТС-06.003.0318.(362) | # От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,02 |
| # ТС-06.003.0319.(363) | # От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 |
| # ТС-06.003.0320.(364) | # От ТК-22 до т.13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,79 |
| # ТС-06.003.0321.(365) | # От т.6 до ул. Свободы, 24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,59 |
| # ТС-06.003.0322.(366) | # От ТК-22 до т.13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,36 |
| # ТС-06.003.0323.(367) | # От ТК-19 до ТК-21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,60 |
| # ТС-06.003.0324.(368) | # От ТК-19 до ТК-21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,10 | # 0,00 | # 6,55 |
| # ТС-06.003.0325.(369) | # От ТК-19 до ТК-20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 | # 8,18 | # 8,77 |
| # ТС-06.003.0326.(370) | # От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,80 |
| # ТС-06.003.0327.(371) | # От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,61 |
| # ТС-06.003.0328.(372) | # От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,57 | # 7,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,49 |
| # ТС-06.003.0329.(373) | # От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов | # 0,00 | # 0,26 | # 3,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,97 |
| # ТС-06.003.0330.(374) | # От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,23 |
| # ТС-06.003.0331.(375) | # От ТК-31 до т.20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,49 |
| # ТС-06.003.0332.(376) | # От ТК-31 до ул. Мельнова, | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,00 |
| # ТС-06.003.0333.(377) | # От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,79 |
| # ТС-06.003.0334.(378) | # От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,37 |
| # ТС-06.003.0335.(379) | # От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,01 | # 13,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,90 |
| # ТС-06.003.0336.(380) | # От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,35 | # 4,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,14 |
| # ТС-06.003.0337.(381) | # От т.18 до ТК-31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,72 | # 9,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,61 |
| # ТС-06.003.0338.(382) | # От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,06 | # 0,00 | # 6,50 |
| # ТС-06.003.0339.(383) | # От коллектора кот. до ТК-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,05 | # 3,27 |
| # ТС-06.003.0340.(384) | # От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,13 |
| # ТС-06.003.0341.(385) | # От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,55 |
| # ТС-06.003.0342.(386) | # От ТК-2 до ТК-3 | # 0,00 | # 0,31 | # 4,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,66 |
| # ТС-06.003.0343.(387) | # От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,02 |
| # ТС-06.003.0344.(388) | # От ТК-7 до ТК-11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,56 | # 7,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,34 |
| # ТС-06.003.0345.(389) | # От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,73 |
| # ТС-06.003.0346.(390) | # От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 12,74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,66 |
| # ТС-06.003.0347.(391) | # От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,12 | # 15,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,53 |
| # ТС-06.003.0348.(392) | # От ТК-2 до ТК-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,67 | # 9,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,83 |
| # ТС-06.003.0349.(393) | # От ТК-3 до ТК-7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,24 | # 17,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,26 |
| # ТС-06.003.0350.(394) | # От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 |
| # ТС-06.003.0351.(395) | # От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,14 |
| # ТС-06.003.0352.(396) | # От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,60 | # 1,71 |
| # ТС-06.003.0353.(397) | # От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,20 |
| # ТС-06.003.0354.(398) | # От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 3,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,24 |
| # ТС-06.003.0355.(399) | # От ТК-11а до ТК-15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,02 |
| # ТС-06.003.0356.(400) | # От ТК-25 до ТК-26 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,37 |
| # ТС-06.003.0357.(401) | # От ТК-5 до ТК-6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,72 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,84 |
| # ТС-06.003.0358.(402) | # От ТК-17 до ТК-18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,83 |
| # ТС-06.003.0359.(403) | # От ТК-22а до ТК-23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 4,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,33 |
| # ТС-06.003.0360.(404) | # От ТК-12 до ТК-13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,09 |
| # ТС-06.003.0361.(405) | # От ТК-3 до ТК-4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,49 |
| # ТС-06.003.0362.(406) | # От ТК-4 до ТК-5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 | # 4,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,64 |
| # ТС-06.003.0363.(407) | # От ТК-22 до ТК шк.№28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,61 | # 8,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,93 |
| # ТС-06.003.0364.(408) | # От ТК-2 до ТК-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,96 |
| # ТС-06.003.0365.(409) | # От ТК-9 до ТК-10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,80 | # 0,00 | # 4,08 |
| # ТС-06.003.0366.(410) | # От ТК-22 до ТК-22а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,92 | # 4,20 |
| # ТС-06.003.0367.(411) | # От ТК-21 до ТК-24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,62 |
| # ТС-06.003.0368.(412) | # От ТК-7 до ТК-8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 |
| # ТС-06.003.0369.(413) | # От ТК-8 до ТК-11 | # 0,00 | # 0,42 | # 5,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,35 |
| # ТС-06.003.0370.(414) | # От ТК-11 до ТК-16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,67 | # 9,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,11 |
| # ТС-06.003.0371.(415) | # От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,58 |
| # ТС-06.003.0372.(416) | # От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,81 | # 11,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,09 |
| # ТС-06.003.0373.(417) | # От ТК-1 до Водоканала | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,67 |
| # ТС-06.003.0374.(418) | # От ТК-6 до управления | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,82 | # 11,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,15 |
| # ТС-06.003.0375.(419) | # От ТК-5 до ТК-7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,78 |
| # ТС-06.003.0376.(420) | # От ТК-7 до ТК-8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,40 | # 19,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20,52 |
| # ТС-06.003.0377.(421) | # От ТК-3 до ТК-4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,30 |
| # ТС-06.003.0378.(422) | # От ТК-2 до ТК-3 (школа) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,55 | # 0,00 | # 5,95 |
| # ТС-06.003.0379.(423) | # От ТК-2 до ТК д. 106 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,93 | # 12,74 | # 13,67 |
| # ТС-06.003.0380.(424) | # От кот. до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,67 |
| # ТС-06.003.0381.(425) | # От ТК-1 до ТК-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,74 |
| # ТС-06.003.0382.(426) | # От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 2,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,14 |
| # ТС-06.003.0383.(427) | # От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) | # 0,00 | # 0,15 | # 2,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,28 |
| # ТС-06.003.0384.(428) | # От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,72 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,91 |
| # ТС-06.003.0385.(429) | # От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,57 |
| # ТС-06.003.0386.(430) | # От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,89 |
| # ТС-06.003.0387.(431) | # От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,46 |
| # ТС-06.003.0388.(432) | # От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,49 |
| # ТС-06.003.0389.(433) | # От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,63 |
| # ТС-06.003.0390.(434) | # От кот. до ТК-49 (мастерские) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 7,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,52 |
| # ТС-06.003.0391.(435) | # От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 | # 8,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,74 |
| # ТС-06.003.0392.(436) | # От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,98 | # 0,00 | # 2,12 |
| # ТС-06.003.0393.(437) | # От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,35 | # 2,52 |
| # ТС-06.003.0394.(438) | # От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,93 |
| # ТС-06.003.0395.(439) | # От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,42 |
| # ТС-06.003.0396.(440) | # От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) | # 0,00 | # 0,05 | # 0,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,80 |
| # ТС-06.003.0397.(441) | # От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,66 |
| # ТС-06.003.0398.(442) | # От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,18 |
| # ТС-06.003.0399.(443) | # От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная,6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,66 |
| # ТС-06.003.0400.(444) | # От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,89 |
| # ТС-06.003.0401.(445) | # От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,91 |
| # ТС-06.003.0402.(446) | # От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,88 | # 25,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27,63 |
| # ТС-06.003.0403.(447) | # От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,01 | # 13,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,81 |
| # ТС-06.003.0404.(448) | # От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,68 | # 9,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,06 |
| # ТС-06.003.0405.(449) | # От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,72 | # 9,89 | # 0,00 | # 10,61 |
| # ТС-06.003.0406.(450) | # От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,35 | # 4,74 | # 5,08 |
| # ТС-06.003.0407.(451) | # От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,78 |
| # ТС-06.003.0408.(452) | # От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,29 |
| # ТС-06.003.0409.(453) | # От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,71 |
| # ТС-06.003.0410.(454) | # От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) | # 0,00 | # 0,00 | # 25,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25,00 |
| # ТС-06.003.0411.(455) | # От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) | # 0,00 | # 0,00 | # 6,86 | # 91,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 98,04 |
| # ТС-06.003.0412.(456) | # От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,77 |
| # ТС-06.003.0413.(457) | # От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,42 | # 5,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,22 |
| # ТС-06.003.0414.(458) | # От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,57 | # 7,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,46 |
| # ТС-06.003.0415.(459) | # От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,64 | # 8,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,53 |
| # ТС-06.003.0416.(460) | # От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,89 | # 12,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,04 |
| # ТС-06.003.0417.(461) | # От ТК-0 до ТК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 7,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,56 |
| # ТС-06.003.0418.(462) | # От ТК-2 до ТК-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,86 | # 11,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,59 |
|  | Итого по МУП «Коммунальные сети» | 0,00 | 12,55 | 239,12 | 527,80 | 252,99 | 106,48 | 102,95 | 141,96 | 191,61 | 198,08 | 127,69 | 128,27 | 127,53 | 2157,05 |
|  | Итого по ООО «Златсеть» | 0,00 | 8,57 | 162,78 | 620,30 | 513,87 | 822,92 | 1541,30 | 692,17 | 980,86 | 747,80 | 238,35 | 378,90 | 623,58 | 7331,40 |
| ИТОГОо по группе №06 |  | 0,0 | 21,1 | 401,9 | 1148,1 | 766,9 | 929,4 | 1644,3 | 834,1 | 1172,5 | 945,9 | 366,0 | 507,2 | 751,1 | 9488,45 |
| Группа №07 "Строительство или реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №08 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по всем группам проектов |  | 4,7 | 87,1 | 433,9 | 1599,3 | 766,9 | 929,4 | 1644,3 | 834,1 | 1172,5 | 945,9 | 366,0 | 510,2 | 792,8 | 10087,04 |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения представлен в таблице 3-1.

Таблица 3-1.  Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

| Шифр проекта | Состав проекта | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ИТОГО за период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 | 2027-2030 | 2031-2033 | ВСЕГО |
| Группа №21 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1.1 | Реконструкция ИТП по адресу: Теремок (корпус) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 806,8 | 0,0 | 0,0 | 890,5 | 0,0 | 0,0 | 890,5 |
| ЗС-21.01.2.2 | Реконструкция ИТП по адресу: Теремок (Столовая) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 97,9 | 967,4 | 0,0 | 0,0 | 1065,3 | 0,0 | 0,0 | 1065,3 |
| ЗС-21.01.3.3 | Реконструкция ИТП по адресу: п. Айский | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 846,5 | 0,0 | 0,0 | 933,6 | 0,0 | 0,0 | 933,6 |
| ЗС-21.01.4.4 | Реконструкция ИТП по адресу: Интернат №31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 1022,6 | 0,0 | 0,0 | 1125,7 | 0,0 | 0,0 | 1125,7 |
| ЗС-21.01.5.5 | Реконструкция ИТП по адресу: Канопус | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 998,9 | 0,0 | 0,0 | 1099,8 | 0,0 | 0,0 | 1099,8 |
| ЗС-21.01.6.6 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы №50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 1031,9 | 0,0 | 0,0 | 1135,7 | 0,0 | 0,0 | 1135,7 |
| ЗС-21.01.7.7 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 798,4 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 881,3 |
| ЗС-21.01.8.8 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 798,4 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 881,3 |
| ЗС-21.01.9.9 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 796,3 | 0,0 | 0,0 | 879,2 | 0,0 | 0,0 | 879,2 |
| ЗС-21.01.10.10 | Реконструкция ИТП по адресу: Остановочный комплекс, 40 лет Победы 48а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 774,0 | 0,0 | 0,0 | 854,6 | 0,0 | 0,0 | 854,6 |
| ЗС-21.01.11.11 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 315 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 907,6 | 0,0 | 0,0 | 907,6 |
| ЗС-21.01.12.12 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 | 0,0 | 0,0 | 905,9 |
| ЗС-21.01.13.13 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы №48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 | 0,0 | 0,0 | 905,9 |
| ЗС-21.01.14.14 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская№12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 808,7 | 0,0 | 0,0 | 808,7 |
| ЗС-21.01.15.15 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская№12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 1025,4 | 0,0 | 0,0 | 1128,7 | 0,0 | 0,0 | 1128,7 |
| ЗС-21.01.16.16 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,2 | 792,1 | 0,0 | 0,0 | 874,3 | 0,0 | 0,0 | 874,3 |
| ЗС-21.01.17.17 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 814,6 | 0,0 | 0,0 | 898,8 | 0,0 | 0,0 | 898,8 |
| ЗС-21.01.18.18 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 115,7 | 1166,1 | 0,0 | 0,0 | 1281,8 | 0,0 | 0,0 | 1281,8 |
| ЗС-21.01.19.19 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
| ЗС-21.01.20.20 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 733,3 | 0,0 | 0,0 | 810,3 | 0,0 | 0,0 | 810,3 |
| ЗС-21.01.21.21 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 804,3 | 0,0 | 0,0 | 887,6 | 0,0 | 0,0 | 887,6 |
| ЗС-21.01.22.22 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 804,3 | 0,0 | 0,0 | 887,6 | 0,0 | 0,0 | 887,6 |
| ЗС-21.01.23.23 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.24.24 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 169,7 | 1771,5 | 0,0 | 0,0 | 1941,3 | 0,0 | 0,0 | 1941,3 |
| ЗС-21.01.25.25 | Реконструкция ИТП по адресу: 5 м/р №2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 1181,4 | 0,0 | 0,0 | 1298,5 | 0,0 | 0,0 | 1298,5 |
| ЗС-21.01.26.26 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 716,4 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 0,0 | 0,0 | 792,7 |
| ЗС-21.01.27.27 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 895,0 | 0,0 | 0,0 | 895,0 |
| ЗС-21.01.28.28 | Реконструкция ИТП по адресу: коттеджи | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 659,6 | 0,0 | 0,0 | 729,9 | 0,0 | 0,0 | 729,9 |
| ЗС-21.01.29.29 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 118,6 | 1197,1 | 0,0 | 0,0 | 1315,7 | 0,0 | 0,0 | 1315,7 |
| ЗС-21.01.30.30 | Реконструкция ИТП по адресу: Южно-Есаульская 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 1123,1 | 0,0 | 0,0 | 1235,1 | 0,0 | 0,0 | 1235,1 |
| ЗС-21.01.31.31 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 1123,1 | 0,0 | 0,0 | 1235,1 | 0,0 | 0,0 | 1235,1 |
| ЗС-21.01.32.32 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 1439,7 | 0,0 | 0,0 | 1579,7 | 0,0 | 0,0 | 1579,7 |
| ЗС-21.01.33.33 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.34.34 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 691,3 | 0,0 | 0,0 | 764,8 | 0,0 | 0,0 | 764,8 |
| ЗС-21.01.35.35 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 163,9 | 1704,7 | 0,0 | 0,0 | 1868,6 | 0,0 | 0,0 | 1868,6 |
| ЗС-21.01.36.36 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 752,9 | 0,0 | 0,0 | 831,6 | 0,0 | 0,0 | 831,6 |
| ЗС-21.01.37.37 | Реконструкция ИТП по адресу: Трамвайное управление | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 809,5 | 0,0 | 0,0 | 893,3 | 0,0 | 0,0 | 893,3 |
| ЗС-21.01.38.38 | Реконструкция ИТП по адресу: ДЮСШ №7 (Спортбаза) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 883,0 | 0,0 | 0,0 | 883,0 |
| ЗС-21.01.39.39 | Реконструкция ИТП по адресу: ДЮСШ №7 (Стадион) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 205,8 | 2185,6 | 0,0 | 0,0 | 2391,4 | 0,0 | 0,0 | 2391,4 |
| ЗС-21.01.40.40 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 316 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 811,7 | 0,0 | 0,0 | 895,7 | 0,0 | 0,0 | 895,7 |
| ЗС-21.01.41.41 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 317 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 777,8 | 0,0 | 0,0 | 858,9 | 0,0 | 0,0 | 858,9 |
| ЗС-21.01.42.42 | Реконструкция ИТП по адресу: Уральская 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 772,2 | 0,0 | 0,0 | 852,7 | 0,0 | 0,0 | 852,7 |
| ЗС-21.01.43.43 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 772,2 | 0,0 | 0,0 | 852,7 | 0,0 | 0,0 | 852,7 |
| ЗС-21.01.44.44 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 147,3 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | 1666,5 | 0,0 | 0,0 | 1666,5 |
| ЗС-21.01.45.45 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 1527,0 | 0,0 | 0,0 | 1675,0 | 0,0 | 0,0 | 1675,0 |
| ЗС-21.01.46.46 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 124,5 | 1263,1 | 0,0 | 0,0 | 1387,5 | 0,0 | 0,0 | 1387,5 |
| ЗС-21.01.47.47 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 110,7 | 1109,1 | 0,0 | 0,0 | 1219,8 | 0,0 | 0,0 | 1219,8 |
| ЗС-21.01.48.48 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 1006,5 | 0,0 | 0,0 | 1108,4 | 0,0 | 0,0 | 1108,4 |
| ЗС-21.01.49.49 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская хоз-ый магазин | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 609,9 | 0,0 | 0,0 | 674,1 | 0,0 | 0,0 | 674,1 |
| ЗС-21.01.50.50 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 777,2 | 0,0 | 0,0 | 858,2 | 0,0 | 0,0 | 858,2 |
| ЗС-21.01.51.51 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 551,8 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 |
| ЗС-21.01.52.52 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 557,1 | 0,0 | 0,0 | 614,6 | 0,0 | 0,0 | 614,6 |
| ЗС-21.01.53.53 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 60,1 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 637,2 |
| ЗС-21.01.54.54 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 60,1 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 637,2 |
| ЗС-21.01.55.55 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 573,9 | 0,0 | 0,0 | 633,6 | 0,0 | 0,0 | 633,6 |
| ЗС-21.01.56.56 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 571,7 | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 631,0 |
| ЗС-21.01.57.57 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.58.58 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 574,9 | 0,0 | 0,0 | 634,7 | 0,0 | 0,0 | 634,7 |
| ЗС-21.01.59.59 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 644,4 | 0,0 | 0,0 | 713,0 | 0,0 | 0,0 | 713,0 |
| ЗС-21.01.60.60 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,2 | 0,0 | 0,0 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.61.61 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 574,9 | 0,0 | 0,0 | 634,7 | 0,0 | 0,0 | 634,7 |
| ЗС-21.01.62.62 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,2 | 0,0 | 0,0 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.63.63 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,2 | 0,0 | 0,0 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.64.64 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,2 | 0,0 | 0,0 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.65.65 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,2 | 0,0 | 0,0 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.66.66 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.67.67 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 12б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.68.68 | Реконструкция ИТП по адресу: Профсоюзов 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 1415,9 | 0,0 | 0,0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 | 1554,0 |
| ЗС-21.01.69.69 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 605,9 | 0,0 | 0,0 | 669,7 | 0,0 | 0,0 | 669,7 |
| ЗС-21.01.70.70 | Реконструкция ИТП по адресу: Губерния | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.71.71 | Реконструкция ИТП по адресу: ИНФС | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.72.72 | Реконструкция ИТП по адресу: склад 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.73.73 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус №2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.74.74 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 1202,6 | 0,0 | 0,0 | 1321,4 | 0,0 | 0,0 | 1321,4 |
| ЗС-21.01.75.75 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 115,4 | 1162,6 | 0,0 | 0,0 | 1278,0 | 0,0 | 0,0 | 1278,0 |
| ЗС-21.01.76.76 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 803,7 | 0,0 | 0,0 | 887,0 | 0,0 | 0,0 | 887,0 |
| ЗС-21.01.77.77 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 950,8 | 0,0 | 0,0 | 1047,3 | 0,0 | 0,0 | 1047,3 |
| ЗС-21.01.78.78 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 813,8 | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 | 0,0 | 897,9 |
| ЗС-21.01.79.79 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 14а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.80.80 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 1780,2 | 0,0 | 0,0 | 1950,6 | 0,0 | 0,0 | 1950,6 |
| ЗС-21.01.81.81 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 814,3 | 0,0 | 0,0 | 898,6 | 0,0 | 0,0 | 898,6 |
| ЗС-21.01.82.82 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 814,3 | 0,0 | 0,0 | 898,6 | 0,0 | 0,0 | 898,6 |
| ЗС-21.01.83.83 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 842,9 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 929,6 |
| ЗС-21.01.84.84 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.85.85 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 1008,6 | 0,0 | 0,0 | 1110,5 | 0,0 | 0,0 | 1110,5 |
| ЗС-21.01.86.86 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 1002,8 | 0,0 | 0,0 | 1104,2 | 0,0 | 0,0 | 1104,2 |
| ЗС-21.01.87.87 | Реконструкция ИТП по адресу: Олимпийская 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 |
| ЗС-21.01.88.88 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 |
| ЗС-21.01.89.89 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.90.90 | Реконструкция ИТП по адресу: Арте | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.91.91 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 842,9 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 929,6 |
| ЗС-21.01.92.92 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 1029,8 | 0,0 | 0,0 | 1133,4 | 0,0 | 0,0 | 1133,4 |
| ЗС-21.01.93.93 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 656,1 | 0,0 | 0,0 | 656,1 |
| ЗС-21.01.94.94 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 87,8 | 854,5 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 942,3 |
| ЗС-21.01.95.95 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 723,4 | 0,0 | 0,0 | 799,6 | 0,0 | 0,0 | 799,6 |
| ЗС-21.01.96.96 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 1067,5 | 0,0 | 0,0 | 1174,3 | 0,0 | 0,0 | 1174,3 |
| ЗС-21.01.97.97 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 1105,5 | 0,0 | 0,0 | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 1215,9 |
| ЗС-21.01.98.98 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 1203,7 | 0,0 | 0,0 | 1203,7 |
| ЗС-21.01.99.99 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы пол-ка | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 105,5 | 1052,8 | 0,0 | 0,0 | 1158,2 | 0,0 | 0,0 | 1158,2 |
| ЗС-21.01.100.100 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 832,3 |
| ЗС-21.01.101.101 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 832,3 |
| ЗС-21.01.102.102 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 733,2 | 0,0 | 0,0 | 810,2 | 0,0 | 0,0 | 810,2 |
| ЗС-21.01.103.103 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 733,2 | 0,0 | 0,0 | 810,2 | 0,0 | 0,0 | 810,2 |
| ЗС-21.01.104.104 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 |
| ЗС-21.01.105.105 | Реконструкция ИТП по адресу: Техносел | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 174,4 | 1825,4 | 0,0 | 0,0 | 1999,9 | 0,0 | 0,0 | 1999,9 |
| ЗС-21.01.106.106 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 813,8 | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 | 0,0 | 897,9 |
| ЗС-21.01.107.107 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 234,8 | 2514,2 | 0,0 | 0,0 | 2749,1 | 0,0 | 0,0 | 2749,1 |
| ЗС-21.01.108.108 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.109.109 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 11а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.110.110 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 133,7 | 1368,6 | 0,0 | 0,0 | 1502,3 | 0,0 | 0,0 | 1502,3 |
| ЗС-21.01.111.111 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 13а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 718,4 | 0,0 | 0,0 | 794,1 | 0,0 | 0,0 | 794,1 |
| ЗС-21.01.112.112 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 718,4 | 0,0 | 0,0 | 794,1 | 0,0 | 0,0 | 794,1 |
| ЗС-21.01.113.113 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленая 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 1371,8 | 0,0 | 0,0 | 1505,8 | 0,0 | 0,0 | 1505,8 |
| ЗС-21.01.114.114 | Реконструкция ИТП по адресу: Здание | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.115.115 | Реконструкция ИТП по адресу: Стадион | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 861,5 | 0,0 | 0,0 | 861,5 |
| ЗС-21.01.116.116 | Реконструкция ИТП по адресу: Логика | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 591,7 | 0,0 | 0,0 | 653,8 | 0,0 | 0,0 | 653,8 |
| ЗС-21.01.117.117 | Реконструкция ИТП по адресу: 1 проходная | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 705,2 | 0,0 | 0,0 | 779,8 | 0,0 | 0,0 | 779,8 |
| ЗС-21.01.118.118 | Реконструкция ИТП по адресу: очистные 1 об | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 988,3 | 0,0 | 0,0 | 1088,0 | 0,0 | 0,0 | 1088,0 |
| ЗС-21.01.119.119 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 867,2 | 0,0 | 0,0 | 956,2 | 0,0 | 0,0 | 956,2 |
| ЗС-21.01.120.120 | Реконструкция ИТП по адресу: отд. 293 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.121.121 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус №95 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 1011,8 | 0,0 | 0,0 | 1113,7 | 0,0 | 0,0 | 1113,7 |
| ЗС-21.01.122.122 | Реконструкция ИТП по адресу: ГСПИ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 861,2 | 0,0 | 0,0 | 949,8 | 0,0 | 0,0 | 949,8 |
| ЗС-21.01.123.123 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.124.124 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.125.125 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 4а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 1237,8 | 0,0 | 0,0 | 1359,8 | 0,0 | 0,0 | 1359,8 |
| ЗС-21.01.126.126 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 667,5 | 7541,4 | 0,0 | 0,0 | 8208,9 | 0,0 | 0,0 | 8208,9 |
| ЗС-21.01.127.127 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 937,9 | 0,0 | 0,0 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 | 1033,1 |
| ЗС-21.01.128.128 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 671,4 | 0,0 | 0,0 | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 743,2 |
| ЗС-21.01.129.129 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 106,4 | 1063,8 | 0,0 | 0,0 | 1170,2 | 0,0 | 0,0 | 1170,2 |
| ЗС-21.01.130.130 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 1в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 1023,5 | 0,0 | 0,0 | 1126,4 | 0,0 | 0,0 | 1126,4 |
| ЗС-21.01.131.131 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 1б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 934,5 | 0,0 | 0,0 | 1029,5 | 0,0 | 0,0 | 1029,5 |
| ЗС-21.01.132.132 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 1337,7 | 0,0 | 0,0 | 1468,9 | 0,0 | 0,0 | 1468,9 |
| ЗС-21.01.133.133 | Реконструкция ИТП по адресу: УПК | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 825,5 | 0,0 | 0,0 | 910,7 | 0,0 | 0,0 | 910,7 |
| ЗС-21.01.134.134 | Реконструкция ИТП по адресу: мастерские | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 117,9 | 1193,1 | 0,0 | 0,0 | 1311,0 | 0,0 | 0,0 | 1311,0 |
| ЗС-21.01.135.135 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.136.136 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 710,5 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| ЗС-21.01.137.137 | Реконструкция ИТП по адресу: Яковлев | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 710,5 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| ЗС-21.01.138.138 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.139.139 | Реконструкция ИТП по адресу: "Гостинный Двор" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 732,5 | 0,0 | 0,0 | 809,4 | 0,0 | 0,0 | 809,4 |
| ЗС-21.01.140.140 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 750,7 | 0,0 | 0,0 | 829,2 | 0,0 | 0,0 | 829,2 |
| ЗС-21.01.141.141 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 106,1 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.142.142 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 |
| ЗС-21.01.143.143 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 705,1 | 0,0 | 0,0 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 780,4 |
| ЗС-21.01.144.144 | Реконструкция ИТП по адресу: Бассейн | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 1063,4 | 0,0 | 0,0 | 1170,6 | 0,0 | 0,0 | 1170,6 |
| ЗС-21.01.145.145 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 1015,4 | 0,0 | 0,0 | 1118,2 | 0,0 | 0,0 | 1118,2 |
| ЗС-21.01.146.146 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 609,8 | 0,0 | 0,0 | 609,8 |
| ЗС-21.01.147.147 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 685,6 | 0,0 | 0,0 | 758,4 | 0,0 | 0,0 | 758,4 |
| ЗС-21.01.148.148 | Реконструкция ИТП по адресу: д/с 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 681,3 | 0,0 | 0,0 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 753,6 |
| ЗС-21.01.149.149 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 26а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 818,1 | 0,0 | 0,0 | 818,1 |
| ЗС-21.01.150.150 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 818,1 | 0,0 | 0,0 | 818,1 |
| ЗС-21.01.151.151 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 790,8 | 0,0 | 0,0 | 790,8 |
| ЗС-21.01.152.152 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 24а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 790,8 | 0,0 | 0,0 | 790,8 |
| ЗС-21.01.153.153 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 900,3 | 0,0 | 0,0 | 900,3 |
| ЗС-21.01.154.154 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 22а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 735,4 | 0,0 | 0,0 | 812,6 | 0,0 | 0,0 | 812,6 |
| ЗС-21.01.155.155 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы м-н | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 703,8 | 0,0 | 0,0 | 778,2 | 0,0 | 0,0 | 778,2 |
| ЗС-21.01.156.156 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 714,6 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 |
| ЗС-21.01.157.157 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 754,2 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 |
| ЗС-21.01.158.158 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 847,8 | 0,0 | 0,0 | 936,1 | 0,0 | 0,0 | 936,1 |
| ЗС-21.01.159.159 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 1124,2 | 0,0 | 0,0 | 1238,7 | 0,0 | 0,0 | 1238,7 |
| ЗС-21.01.160.160 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 20 Табак | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 137,2 | 1408,2 | 0,0 | 0,0 | 1545,4 | 0,0 | 0,0 | 1545,4 |
| ЗС-21.01.161.161 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 1209,2 | 0,0 | 0,0 | 1328,6 | 0,0 | 0,0 | 1328,6 |
| ЗС-21.01.162.162 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 314 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 1115,5 | 0,0 | 0,0 | 1226,7 | 0,0 | 0,0 | 1226,7 |
| ЗС-21.01.163.163 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 314 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.164.164 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 312 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 73,7 | 691,7 | 0,0 | 0,0 | 765,4 | 0,0 | 0,0 | 765,4 |
| ЗС-21.01.165.165 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от Тк 313 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 646,5 | 0,0 | 0,0 | 715,3 | 0,0 | 0,0 | 715,3 |
| ЗС-21.01.166.166 | Реконструкция ИТП по адресу: д/с 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 646,5 | 0,0 | 0,0 | 715,3 | 0,0 | 0,0 | 715,3 |
| ЗС-21.01.167.167 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 708,4 |
| ЗС-21.01.168.168 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 964,4 | 11140,6 | 0,0 | 0,0 | 12105,0 | 0,0 | 0,0 | 12105,0 |
| ЗС-21.01.169.169 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 29а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 739,1 | 0,0 | 0,0 | 816,5 | 0,0 | 0,0 | 816,5 |
| ЗС-21.01.170.170 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 |
| ЗС-21.01.171.171 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 1071,8 | 0,0 | 0,0 | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,0 |
| ЗС-21.01.172.172 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.173.173 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 1041,5 | 0,0 | 0,0 | 1145,9 | 0,0 | 0,0 | 1145,9 |
| ЗС-21.01.174.174 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 861,5 | 0,0 | 0,0 | 861,5 |
| ЗС-21.01.175.175 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.176.176 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 663,8 | 0,0 | 0,0 | 734,6 | 0,0 | 0,0 | 734,6 |
| ЗС-21.01.177.177 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 19а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 788,4 | 0,0 | 0,0 | 870,1 | 0,0 | 0,0 | 870,1 |
| ЗС-21.01.178.178 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 11а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 1025,1 | 0,0 | 0,0 | 1128,2 | 0,0 | 0,0 | 1128,2 |
| ЗС-21.01.179.179 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 959,8 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 |
| ЗС-21.01.180.180 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.181.181 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 14а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 863,9 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 |
| ЗС-21.01.182.182 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 14б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 236,9 | 2533,0 | 0,0 | 0,0 | 2769,9 | 0,0 | 0,0 | 2769,9 |
| ЗС-21.01.183.183 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 936,6 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 |
| ЗС-21.01.184.184 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 982,4 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 |
| ЗС-21.01.185.185 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 668,9 | 0,0 | 0,0 | 741,3 | 0,0 | 0,0 | 741,3 |
| ЗС-21.01.186.186 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 559,2 | 0,0 | 0,0 | 559,2 |
| ЗС-21.01.187.187 | Реконструкция ИТП по адресу: Комсомольский пос-к 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 977,4 | 0,0 | 0,0 | 1076,3 | 0,0 | 0,0 | 1076,3 |
| ЗС-21.01.188.188 | Реконструкция ИТП по адресу: Комсомольский пос-к 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 728,9 | 0,0 | 0,0 | 805,5 | 0,0 | 0,0 | 805,5 |
| ЗС-21.01.189.189 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.190.190 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 1081,7 | 0,0 | 0,0 | 1189,9 | 0,0 | 0,0 | 1189,9 |
| ЗС-21.01.191.191 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы 10а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 788,8 | 0,0 | 0,0 | 870,8 | 0,0 | 0,0 | 870,8 |
| ЗС-21.01.192.192 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 1179,7 | 0,0 | 0,0 | 1179,7 |
| ЗС-21.01.193.193 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 936,6 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 |
| ЗС-21.01.194.194 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 11б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.195.195 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.196.196 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 7б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 1391,4 | 0,0 | 0,0 | 1527,2 | 0,0 | 0,0 | 1527,2 |
| ЗС-21.01.197.197 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 748,9 | 0,0 | 0,0 | 827,4 | 0,0 | 0,0 | 827,4 |
| ЗС-21.01.198.198 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 187,8 | 1979,0 | 0,0 | 0,0 | 2166,8 | 0,0 | 0,0 | 2166,8 |
| ЗС-21.01.199.199 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,7 | 731,4 | 0,0 | 0,0 | 808,1 | 0,0 | 0,0 | 808,1 |
| ЗС-21.01.200.200 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 802,1 | 0,0 | 0,0 | 885,2 | 0,0 | 0,0 | 885,2 |
| ЗС-21.01.201.201 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 801,4 | 0,0 | 0,0 | 884,4 | 0,0 | 0,0 | 884,4 |
| ЗС-21.01.202.202 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 9а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 2216,9 | 0,0 | 0,0 | 2425,7 | 0,0 | 0,0 | 2425,7 |
| ЗС-21.01.203.203 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 810,5 | 0,0 | 0,0 | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 894,4 |
| ЗС-21.01.204.204 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 214,3 | 2230,0 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 |
| ЗС-21.01.205.205 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.206.206 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.207.207 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.208.208 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 34а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.209.209 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.210.210 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 775,7 | 0,0 | 0,0 | 856,5 | 0,0 | 0,0 | 856,5 |
| ЗС-21.01.211.211 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 1142,4 | 0,0 | 0,0 | 1255,8 | 0,0 | 0,0 | 1255,8 |
| ЗС-21.01.212.212 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 496,7 | 0,0 | 0,0 | 546,6 | 0,0 | 0,0 | 546,6 |
| ЗС-21.01.213.213 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.214.214 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 7б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 890,2 | 0,0 | 0,0 | 981,1 | 0,0 | 0,0 | 981,1 |
| ЗС-21.01.215.215 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 659,3 | 0,0 | 0,0 | 729,8 | 0,0 | 0,0 | 729,8 |
| ЗС-21.01.216.216 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.217.217 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 87 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 561,3 | 0,0 | 0,0 | 619,3 | 0,0 | 0,0 | 619,3 |
| ЗС-21.01.218.218 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 564,6 | 0,0 | 0,0 | 623,1 | 0,0 | 0,0 | 623,1 |
| ЗС-21.01.219.219 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 602,3 | 0,0 | 0,0 | 665,5 | 0,0 | 0,0 | 665,5 |
| ЗС-21.01.220.220 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 601,8 | 0,0 | 0,0 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 664,9 |
| ЗС-21.01.221.221 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 601,8 | 0,0 | 0,0 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 664,9 |
| ЗС-21.01.222.222 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 602,3 | 0,0 | 0,0 | 665,5 | 0,0 | 0,0 | 665,5 |
| ЗС-21.01.223.223 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 785,6 | 0,0 | 0,0 | 867,2 | 0,0 | 0,0 | 867,2 |
| ЗС-21.01.224.224 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 73,7 | 695,8 | 0,0 | 0,0 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 769,5 |
| ЗС-21.01.225.225 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 853,8 | 0,0 | 0,0 | 853,8 |
| ЗС-21.01.226.226 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 848,0 | 0,0 | 0,0 | 935,1 | 0,0 | 0,0 | 935,1 |
| ЗС-21.01.227.227 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 899,5 | 0,0 | 0,0 | 991,5 | 0,0 | 0,0 | 991,5 |
| ЗС-21.01.228.228 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 214,3 | 2230,0 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 |
| ЗС-21.01.229.229 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.230.230 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 20б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 104,7 | 1045,7 | 0,0 | 0,0 | 1150,4 | 0,0 | 0,0 | 1150,4 |
| ЗС-21.01.231.231 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 5б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 3381,3 | 0,0 | 0,0 | 3691,3 | 0,0 | 0,0 | 3691,3 |
| ЗС-21.01.232.232 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 |
| ЗС-21.01.233.233 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 |
| ЗС-21.01.234.234 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 | 0,0 | 0,0 | 1149,6 |
| ЗС-21.01.235.235 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 20а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.236.236 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 1160,6 | 0,0 | 0,0 | 1160,6 |
| ЗС-21.01.237.237 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 496,7 | 0,0 | 0,0 | 546,6 | 0,0 | 0,0 | 546,6 |
| ЗС-21.01.238.238 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.239.239 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 791,3 | 0,0 | 0,0 | 873,3 | 0,0 | 0,0 | 873,3 |
| ЗС-21.01.240.240 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 958,2 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 |
| ЗС-21.01.241.241 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 958,2 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 |
| ЗС-21.01.242.242 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 24а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 958,2 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 | 0,0 | 0,0 | 1055,3 |
| ЗС-21.01.243.243 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 1031,7 | 0,0 | 0,0 | 1135,4 | 0,0 | 0,0 | 1135,4 |
| ЗС-21.01.244.244 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 754,3 | 0,0 | 0,0 | 833,1 | 0,0 | 0,0 | 833,1 |
| ЗС-21.01.245.245 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 22а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 832,4 | 0,0 | 0,0 | 832,4 |
| ЗС-21.01.246.246 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 24а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 833,9 | 0,0 | 0,0 | 833,9 |
| ЗС-21.01.247.247 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 22а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 833,9 | 0,0 | 0,0 | 833,9 |
| ЗС-21.01.248.248 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 739,8 | 0,0 | 0,0 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 817,3 |
| ЗС-21.01.249.249 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 739,8 | 0,0 | 0,0 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 817,3 |
| ЗС-21.01.250.250 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.251.251 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 3б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 832,4 | 0,0 | 0,0 | 832,4 |
| ЗС-21.01.252.252 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 572,0 | 0,0 | 0,0 | 631,4 | 0,0 | 0,0 | 631,4 |
| ЗС-21.01.253.253 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 63ясли | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 728,9 | 0,0 | 0,0 | 805,4 | 0,0 | 0,0 | 805,4 |
| ЗС-21.01.254.254 | Реконструкция ИТП по адресу: школа 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 967,5 | 0,0 | 0,0 | 1065,7 | 0,0 | 0,0 | 1065,7 |
| ЗС-21.01.255.255 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 1031,0 | 0,0 | 0,0 | 1134,7 | 0,0 | 0,0 | 1134,7 |
| ЗС-21.01.256.256 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 907,1 | 0,0 | 0,0 | 999,5 | 0,0 | 0,0 | 999,5 |
| ЗС-21.01.257.257 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.258.258 | Реконструкция ИТП по адресу: Урицкого 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.259.259 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 679,1 | 0,0 | 0,0 | 751,3 | 0,0 | 0,0 | 751,3 |
| ЗС-21.01.260.260 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС Грибоедова (правая сторона) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 524,2 | 0,0 | 0,0 | 577,5 | 0,0 | 0,0 | 577,5 |
| ЗС-21.01.261.261 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС Грибоедова | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 797,8 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 880,5 |
| ЗС-21.01.262.262 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС Попова, Ухтомского | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 600,8 | 0,0 | 0,0 | 664,0 | 0,0 | 0,0 | 664,0 |
| ЗС-21.01.263.263 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 551,4 | 0,0 | 0,0 | 608,3 | 0,0 | 0,0 | 608,3 |
| ЗС-21.01.264.264 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 69,2 | 649,0 | 0,0 | 0,0 | 718,2 | 0,0 | 0,0 | 718,2 |
| ЗС-21.01.265.265 | Реконструкция ИТП по адресу: ЮУрГУ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 641,3 | 0,0 | 0,0 | 709,5 | 0,0 | 0,0 | 709,5 |
| ЗС-21.01.266.266 | Реконструкция ИТП по адресу: ЮУрГУ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 764,4 | 0,0 | 0,0 | 844,1 | 0,0 | 0,0 | 844,1 |
| ЗС-21.01.267.267 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 59 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 679,9 | 0,0 | 0,0 | 752,1 | 0,0 | 0,0 | 752,1 |
| ЗС-21.01.268.268 | Реконструкция ИТП по адресу: Здание | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 156,2 | 1623,6 | 0,0 | 0,0 | 1779,8 | 0,0 | 0,0 | 1779,8 |
| ЗС-21.01.269.269 | Реконструкция ИТП по адресу: школа 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 |
| ЗС-21.01.270.270 | Реконструкция ИТП по адресу: д/с 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 |
| ЗС-21.01.271.271 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 |
| ЗС-21.01.272.272 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 570,9 | 0,0 | 0,0 | 630,1 | 0,0 | 0,0 | 630,1 |
| ЗС-21.01.273.273 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 570,9 | 0,0 | 0,0 | 630,1 | 0,0 | 0,0 | 630,1 |
| ЗС-21.01.274.274 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 570,9 | 0,0 | 0,0 | 630,1 | 0,0 | 0,0 | 630,1 |
| ЗС-21.01.275.275 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 863,6 | 0,0 | 0,0 | 952,7 | 0,0 | 0,0 | 952,7 |
| ЗС-21.01.276.276 | Реконструкция ИТП по адресу: ДЕЗ (слесарка) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 878,6 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 969,1 |
| ЗС-21.01.277.277 | Реконструкция ИТП по адресу: Таганай | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 122,5 | 1242,6 | 0,0 | 0,0 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 1365,0 |
| ЗС-21.01.278.278 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 136,9 | 1406,6 | 0,0 | 0,0 | 1543,5 | 0,0 | 0,0 | 1543,5 |
| ЗС-21.01.279.279 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 1230,4 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 |
| ЗС-21.01.280.280 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 1847,7 | 0,0 | 0,0 | 2023,5 | 0,0 | 0,0 | 2023,5 |
| ЗС-21.01.281.281 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 1847,7 | 0,0 | 0,0 | 2023,5 | 0,0 | 0,0 | 2023,5 |
| ЗС-21.01.282.282 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,2 | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 874,3 | 0,0 | 0,0 | 874,3 |
| ЗС-21.01.283.283 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 1006,5 | 0,0 | 0,0 | 1108,4 | 0,0 | 0,0 | 1108,4 |
| ЗС-21.01.284.284 | Реконструкция ИТП по адресу: Баня №2 ГВС | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 609,9 | 0,0 | 0,0 | 674,1 | 0,0 | 0,0 | 674,1 |
| ЗС-21.01.285.285 | Реконструкция ИТП по адресу: Здание | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 604,5 | 0,0 | 0,0 | 667,8 | 0,0 | 0,0 | 667,8 |
| ЗС-21.01.286.286 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 1497,3 | 0,0 | 0,0 | 1642,7 | 0,0 | 0,0 | 1642,7 |
| ЗС-21.01.287.287 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Водоканал" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 1073,7 | 0,0 | 0,0 | 1181,2 | 0,0 | 0,0 | 1181,2 |
| ЗС-21.01.288.288 | Реконструкция ИТП по адресу: "Лантана" офис | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 706,4 | 0,0 | 0,0 | 781,1 | 0,0 | 0,0 | 781,1 |
| ЗС-21.01.289.289 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.290.290 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.291.291 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 926,4 | 0,0 | 0,0 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | 1020,7 |
| ЗС-21.01.292.292 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева кардиология | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 926,4 | 0,0 | 0,0 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | 1020,7 |
| ЗС-21.01.293.293 | Реконструкция ИТП по адресу: Радищева 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 793,6 | 0,0 | 0,0 | 875,9 | 0,0 | 0,0 | 875,9 |
| ЗС-21.01.294.294 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 592,1 | 0,0 | 0,0 | 654,1 | 0,0 | 0,0 | 654,1 |
| ЗС-21.01.295.295 | Реконструкция ИТП по адресу: Радищева 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 589,9 | 0,0 | 0,0 | 651,6 | 0,0 | 0,0 | 651,6 |
| ЗС-21.01.296.296 | Реконструкция ИТП по адресу: Левандовский | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 592,6 | 0,0 | 0,0 | 654,7 | 0,0 | 0,0 | 654,7 |
| ЗС-21.01.297.297 | Реконструкция ИТП по адресу: Шишкина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 569,3 |
| ЗС-21.01.298.298 | Реконструкция ИТП по адресу: Радищева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 794,5 | 0,0 | 0,0 | 876,8 | 0,0 | 0,0 | 876,8 |
| ЗС-21.01.299.299 | Реконструкция ИТП по адресу: АТС | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 1230,4 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 |
| ЗС-21.01.300.300 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 1230,4 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 | 0,0 | 0,0 | 1351,9 |
| ЗС-21.01.301.301 | Реконструкция ИТП по адресу: Островского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 131,2 | 1338,3 | 0,0 | 0,0 | 1469,4 | 0,0 | 0,0 | 1469,4 |
| ЗС-21.01.302.302 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 607,7 | 0,0 | 0,0 | 671,6 | 0,0 | 0,0 | 671,6 |
| ЗС-21.01.303.303 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 |
| ЗС-21.01.304.304 | Реконструкция ИТП по адресу: Прачечная | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 |
| ЗС-21.01.305.305 | Реконструкция ИТП по адресу: Грибоедова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 |
| ЗС-21.01.306.306 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.307.307 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус №13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 888,4 | 0,0 | 0,0 | 888,4 |
| ЗС-21.01.308.308 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус №100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 |
| ЗС-21.01.309.309 | Реконструкция ИТП по адресу: ЖБИ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 608,7 | 0,0 | 0,0 | 672,7 | 0,0 | 0,0 | 672,7 |
| ЗС-21.01.310.310 | Реконструкция ИТП по адресу: Сгоян | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 607,7 | 0,0 | 0,0 | 671,6 | 0,0 | 0,0 | 671,6 |
| ЗС-21.01.311.311 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус №3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 888,4 | 0,0 | 0,0 | 888,4 |
| ЗС-21.01.312.312 | Реконструкция ИТП по адресу: АБК 96 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 772,4 | 0,0 | 0,0 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 852,8 |
| ЗС-21.01.313.313 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус № 96 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 772,4 | 0,0 | 0,0 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 852,8 |
| ЗС-21.01.314.314 | Реконструкция ИТП по адресу: Здание | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 6467,4 | 0,0 | 0,0 | 7043,4 | 0,0 | 0,0 | 7043,4 |
| ЗС-21.01.315.315 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 6467,4 | 0,0 | 0,0 | 7043,4 | 0,0 | 0,0 | 7043,4 |
| ЗС-21.01.316.316 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 1126,2 | 0,0 | 0,0 | 1238,5 | 0,0 | 0,0 | 1238,5 |
| ЗС-21.01.317.317 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 133,3 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 | 1499,6 | 0,0 | 0,0 | 1499,6 |
| ЗС-21.01.318.318 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.319.319 | Реконструкция ИТП по адресу: ГПТУ №40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.320.320 | Реконструкция ИТП по адресу: НФС-II | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 605,9 | 0,0 | 0,0 | 669,7 | 0,0 | 0,0 | 669,7 |
| ЗС-21.01.321.321 | Реконструкция ИТП по адресу: корпус № 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 605,9 | 0,0 | 0,0 | 669,7 | 0,0 | 0,0 | 669,7 |
| ЗС-21.01.322.322 | Реконструкция ИТП по адресу: Мир.судьи | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 666,8 | 0,0 | 0,0 | 666,8 |
| ЗС-21.01.323.323 | Реконструкция ИТП по адресу: к 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 666,8 | 0,0 | 0,0 | 666,8 |
| ЗС-21.01.324.324 | Реконструкция ИТП по адресу: к 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 666,8 | 0,0 | 0,0 | 666,8 |
| ЗС-21.01.325.325 | Реконструкция ИТП по адресу: Черемушки | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 666,8 | 0,0 | 0,0 | 666,8 |
| ЗС-21.01.326.326 | Реконструкция ИТП по адресу: Пив. индустрия | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 614,8 | 0,0 | 0,0 | 679,7 | 0,0 | 0,0 | 679,7 |
| ЗС-21.01.327.327 | Реконструкция ИТП по адресу: ДЕЗ гаражи | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 919,3 | 0,0 | 0,0 | 1012,9 | 0,0 | 0,0 | 1012,9 |
| ЗС-21.01.328.328 | Реконструкция ИТП по адресу: ИВЦ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 680,9 | 0,0 | 0,0 | 753,4 | 0,0 | 0,0 | 753,4 |
| ЗС-21.01.329.329 | Реконструкция ИТП по адресу: ИВЦ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 614,8 | 0,0 | 0,0 | 679,7 | 0,0 | 0,0 | 679,7 |
| ЗС-21.01.330.330 | Реконструкция ИТП по адресу: ИВЦ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 758,5 | 0,0 | 0,0 | 837,8 | 0,0 | 0,0 | 837,8 |
| ЗС-21.01.331.331 | Реконструкция ИТП по адресу: Гермес | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 758,5 | 0,0 | 0,0 | 837,8 | 0,0 | 0,0 | 837,8 |
| ЗС-21.01.332.332 | Реконструкция ИТП по адресу: ЛИК | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 656,7 | 0,0 | 0,0 | 656,7 |
| ЗС-21.01.333.333 | Реконструкция ИТП по адресу: Лаб 290 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 2265,3 | 0,0 | 0,0 | 2478,3 | 0,0 | 0,0 | 2478,3 |
| ЗС-21.01.334.334 | Реконструкция ИТП по адресу: МСК-5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 138,9 | 1425,6 | 0,0 | 0,0 | 1564,5 | 0,0 | 0,0 | 1564,5 |
| ЗС-21.01.335.335 | Реконструкция ИТП по адресу: Цех 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 1445,4 | 0,0 | 0,0 | 1586,1 | 0,0 | 0,0 | 1586,1 |
| ЗС-21.01.336.336 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "КХО" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.337.337 | Реконструкция ИТП по адресу: ЯВ 48-25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.338.338 | Реконструкция ИТП по адресу: Косякин Д. А. | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 463,9 | 0,0 | 0,0 | 509,3 | 0,0 | 0,0 | 509,3 |
| ЗС-21.01.339.339 | Реконструкция ИТП по адресу: Косякин Д. А. | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 569,0 | 0,0 | 0,0 | 569,0 |
| ЗС-21.01.340.340 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Златкомэлектро" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 554,7 | 0,0 | 0,0 | 554,7 |
| ЗС-21.01.341.341 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Златкомэлектро" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 495,7 | 0,0 | 0,0 | 545,8 | 0,0 | 0,0 | 545,8 |
| ЗС-21.01.342.342 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Златкомэлектро" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 1651,6 | 0,0 | 0,0 | 1810,5 | 0,0 | 0,0 | 1810,5 |
| ЗС-21.01.343.343 | Реконструкция ИТП по адресу: Суворова, 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 436,3 | 0,0 | 0,0 | 478,1 | 0,0 | 0,0 | 478,1 |
| ЗС-21.01.344.344 | Реконструкция ИТП по адресу: Суворова, 85 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.345.345 | Реконструкция ИТП по адресу: Суворова, 81 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 906,1 | 0,0 | 0,0 | 998,6 | 0,0 | 0,0 | 998,6 |
| ЗС-21.01.346.346 | Реконструкция ИТП по адресу: Рафиков | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.347.347 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "ЗДУ" | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 1171,5 | 0,0 | 0,0 | 1287,7 | 0,0 | 0,0 | 1287,7 |
| ЗС-21.01.348.348 | Реконструкция ИТП по адресу: Цех 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 2130,9 | 0,0 | 0,0 | 2331,9 | 0,0 | 0,0 | 2331,9 |
| ЗС-21.01.349.349 | Реконструкция ИТП по адресу: к 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 227,3 | 2431,1 | 0,0 | 0,0 | 2658,4 | 0,0 | 0,0 | 2658,4 |
| ЗС-21.01.350.350 | Реконструкция ИТП по адресу: модельное отд. | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.351.351 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 663,3 | 0,0 | 0,0 | 663,3 |
| ЗС-21.01.352.352 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.353.353 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 515,2 | 0,0 | 0,0 | 567,6 | 0,0 | 0,0 | 567,6 |
| ЗС-21.01.354.354 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 243,5 | 2608,0 | 0,0 | 0,0 | 2851,6 | 0,0 | 0,0 | 2851,6 |
| ЗС-21.01.355.355 | Реконструкция ИТП по адресу: Просвещения 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 967,5 | 0,0 | 0,0 | 1065,7 | 0,0 | 0,0 | 1065,7 |
| ЗС-21.01.356.356 | Реконструкция ИТП по адресу: Просвещения 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,9 | 748,2 | 0,0 | 0,0 | 829,1 | 0,0 | 0,0 | 829,1 |
| ЗС-21.01.357.357 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 831,7 | 0,0 | 0,0 | 831,7 |
| ЗС-21.01.358.358 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 763,0 | 0,0 | 0,0 | 843,3 | 0,0 | 0,0 | 843,3 |
| ЗС-21.01.359.359 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 1333,9 | 0,0 | 0,0 | 1466,7 | 0,0 | 0,0 | 1466,7 |
| ЗС-21.01.360.360 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 2008,0 | 0,0 | 0,0 | 2198,4 | 0,0 | 0,0 | 2198,4 |
| ЗС-21.01.361.361 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.362.362 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 645,9 | 0,0 | 0,0 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 715,4 |
| ЗС-21.01.363.363 | Реконструкция ИТП по адресу: Тургенева 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 969,7 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 |
| ЗС-21.01.364.364 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 654,3 | 0,0 | 0,0 | 725,2 | 0,0 | 0,0 | 725,2 |
| ЗС-21.01.365.365 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 969,7 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 |
| ЗС-21.01.366.366 | Реконструкция ИТП по адресу: ГЭЦ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 663,8 | 0,0 | 0,0 | 734,6 | 0,0 | 0,0 | 734,6 |
| ЗС-21.01.367.367 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 808,5 | 0,0 | 0,0 | 808,5 |
| ЗС-21.01.368.368 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 310,6 | 3375,2 | 0,0 | 0,0 | 3685,8 | 0,0 | 0,0 | 3685,8 |
| ЗС-21.01.369.369 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 1415,9 | 0,0 | 0,0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 | 1554,0 |
| ЗС-21.01.370.370 | Реконструкция ИТП по адресу: Дворцовая 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.371.371 | Реконструкция ИТП по адресу: Больница | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 794,4 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 |
| ЗС-21.01.372.372 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 131,4 | 1341,5 | 0,0 | 0,0 | 1472,9 | 0,0 | 0,0 | 1472,9 |
| ЗС-21.01.373.373 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 234,8 | 2514,2 | 0,0 | 0,0 | 2749,1 | 0,0 | 0,0 | 2749,1 |
| ЗС-21.01.374.374 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.01.375.375 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 708,5 | 0,0 | 0,0 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | 783,2 |
| ЗС-21.01.376.376 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 1101,2 | 0,0 | 0,0 | 1211,3 | 0,0 | 0,0 | 1211,3 |
| ЗС-21.01.377.377 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 1101,2 | 0,0 | 0,0 | 1211,3 | 0,0 | 0,0 | 1211,3 |
| ЗС-21.01.378.378 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 2012,5 | 0,0 | 0,0 | 2203,4 | 0,0 | 0,0 | 2203,4 |
| ЗС-21.01.379.379 | Реконструкция ИТП по адресу: Мичурина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 680,9 | 0,0 | 0,0 | 753,4 | 0,0 | 0,0 | 753,4 |
| ЗС-21.01.380.380 | Реконструкция ИТП по адресу: Мичурина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 2252,6 | 0,0 | 0,0 | 2464,5 | 0,0 | 0,0 | 2464,5 |
| ЗС-21.01.381.381 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 950,7 | 0,0 | 0,0 | 1047,1 | 0,0 | 0,0 | 1047,1 |
| ЗС-21.01.382.382 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 0,0 | 661,9 |
| ЗС-21.01.383.383 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 2466,7 | 0,0 | 0,0 | 2697,4 | 0,0 | 0,0 | 2697,4 |
| ЗС-21.01.384.384 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 1136,9 | 0,0 | 0,0 | 1249,8 | 0,0 | 0,0 | 1249,8 |
| ЗС-21.04.385.385 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 170,5 | 1784,8 | 0,0 | 0,0 | 1955,3 | 0,0 | 0,0 | 1955,3 |
| ЗС-21.04.386.386 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 19,21,23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 680,3 | 0,0 | 0,0 | 752,7 | 0,0 | 0,0 | 752,7 |
| ЗС-21.04.387.387 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 713,6 | 0,0 | 0,0 | 788,6 | 0,0 | 0,0 | 788,6 |
| ЗС-21.04.388.388 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 614,9 | 0,0 | 0,0 | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 679,6 |
| ЗС-21.04.389.389 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС Толстого | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 641,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| ЗС-21.04.390.390 | Реконструкция ИТП по адресу: Федоров | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 1317,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 |
| ЗС-21.04.391.391 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 632,0 |
| ЗС-21.04.392.392 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 194,8 | 2063,2 | 0,0 | 0,0 | 2258,1 | 0,0 | 0,0 | 2258,1 |
| ЗС-21.04.393.393 | Реконструкция ИТП по адресу: Дет. бол. №1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 139,4 | 1435,4 | 0,0 | 0,0 | 1574,9 | 0,0 | 0,0 | 1574,9 |
| ЗС-21.04.394.394 | Реконструкция ИТП по адресу: Дет. бол. №1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 1317,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 |
| ЗС-21.04.395.395 | Реконструкция ИТП по адресу: Просвещения 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 1077,2 | 0,0 | 0,0 | 1184,8 | 0,0 | 0,0 | 1184,8 |
| ЗС-21.04.396.396 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 217,2 | 2312,5 | 0,0 | 0,0 | 2529,6 | 0,0 | 0,0 | 2529,6 |
| ЗС-21.04.397.397 | Реконструкция ИТП по адресу: Просвещения 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 192,5 | 2037,9 | 0,0 | 0,0 | 2230,4 | 0,0 | 0,0 | 2230,4 |
| ЗС-21.04.398.398 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 12,10,8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 139,4 | 1435,4 | 0,0 | 0,0 | 1574,9 | 0,0 | 0,0 | 1574,9 |
| ЗС-21.04.399.399 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 40-32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 111,9 | 1125,1 | 0,0 | 0,0 | 1236,9 | 0,0 | 0,0 | 1236,9 |
| ЗС-21.04.400.400 | Реконструкция ИТП по адресу: Маяковского 26-14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 1335,7 | 0,0 | 0,0 | 1335,7 |
| ЗС-21.04.401.401 | Реконструкция ИТП по адресу: Лермонтова | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 1108,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,4 | 0,0 | 0,0 | 1218,4 |
| ЗС-21.04.402.402 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 108,7 | 1089,7 | 0,0 | 0,0 | 1198,4 | 0,0 | 0,0 | 1198,4 |
| ЗС-21.04.403.403 | Реконструкция ИТП по адресу: Рынок | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 758,2 | 0,0 | 0,0 | 837,3 | 0,0 | 0,0 | 837,3 |
| ЗС-21.04.404.404 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 |
| ЗС-21.04.405.405 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 |
| ЗС-21.04.406.406 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 |
| ЗС-21.04.407.407 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 522,6 | 0,0 | 0,0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
| ЗС-21.04.408.408 | Реконструкция ИТП по адресу: 30 лет ВЛКСМ 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 522,6 | 0,0 | 0,0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
| ЗС-21.04.409.409 | Реконструкция ИТП по адресу: 30 лет ВЛКСМ 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 585,1 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
| ЗС-21.04.410.410 | Реконструкция ИТП по адресу: Тритон | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 560,3 | 0,0 | 0,0 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 618,0 |
| ЗС-21.04.411.411 | Реконструкция ИТП по адресу: Баня | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 560,3 | 0,0 | 0,0 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 618,0 |
| ЗС-21.04.412.412 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 585,1 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
| ЗС-21.04.413.413 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 585,1 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
| ЗС-21.04.414.414 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 585,1 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
| ЗС-21.04.415.415 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 1419,3 | 0,0 | 0,0 | 1557,3 | 0,0 | 0,0 | 1557,3 |
| ЗС-21.04.416.416 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 1384,7 | 0,0 | 0,0 | 1519,7 | 0,0 | 0,0 | 1519,7 |
| ЗС-21.04.417.417 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького 3б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 148,7 | 1540,5 | 0,0 | 0,0 | 1689,2 | 0,0 | 0,0 | 1689,2 |
| ЗС-21.04.418.418 | Реконструкция ИТП по адресу: Горького библиотека | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 919,3 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 |
| ЗС-21.04.419.419 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 811,2 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 895,1 |
| ЗС-21.04.420.420 | Реконструкция ИТП по адресу: компрессорная ц. 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.421.421 | Реконструкция ИТП по адресу: МСК-4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 530,4 | 0,0 | 0,0 | 584,4 | 0,0 | 0,0 | 584,4 |
| ЗС-21.04.422.422 | Реконструкция ИТП по адресу: ПЧ-4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 121,5 | 1233,4 | 0,0 | 0,0 | 1354,8 | 0,0 | 0,0 | 1354,8 |
| ЗС-21.04.423.423 | Реконструкция ИТП по адресу: Цех 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 811,2 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 895,1 |
| ЗС-21.04.424.424 | Реконструкция ИТП по адресу: Электродная | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 919,3 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 |
| ЗС-21.04.425.425 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
| ЗС-21.04.426.426 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 4а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 1367,8 | 0,0 | 0,0 | 1501,3 | 0,0 | 0,0 | 1501,3 |
| ЗС-21.04.427.427 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 131,9 | 1350,4 | 0,0 | 0,0 | 1482,3 | 0,0 | 0,0 | 1482,3 |
| ЗС-21.04.428.428 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 533,1 | 0,0 | 0,0 | 587,4 | 0,0 | 0,0 | 587,4 |
| ЗС-21.04.429.429 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 537,0 | 0,0 | 0,0 | 591,7 | 0,0 | 0,0 | 591,7 |
| ЗС-21.04.430.430 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 133,4 | 1366,6 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| ЗС-21.04.431.431 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 419,4 | 4633,0 | 0,0 | 0,0 | 5052,4 | 0,0 | 0,0 | 5052,4 |
| ЗС-21.04.432.432 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 596,0 |
| ЗС-21.04.433.433 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 519,9 | 0,0 | 0,0 | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 572,7 |
| ЗС-21.04.434.434 | Реконструкция ИТП по адресу: Матросова 2, 6, 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 522,6 | 0,0 | 0,0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
| ЗС-21.04.435.435 | Реконструкция ИТП по адресу: Матросова,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 525,5 | 0,0 | 0,0 | 578,7 | 0,0 | 0,0 | 578,7 |
| ЗС-21.04.436.436 | Реконструкция ИТП по адресу: Мичурина 1а, 2,4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 559,6 | 0,0 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 | 617,1 |
| ЗС-21.04.437.437 | Реконструкция ИТП по адресу: Матросова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 556,3 | 0,0 | 0,0 | 613,5 | 0,0 | 0,0 | 613,5 |
| ЗС-21.04.438.438 | Реконструкция ИТП по адресу: Менделеева | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 638,0 | 0,0 | 0,0 | 705,7 | 0,0 | 0,0 | 705,7 |
| ЗС-21.04.439.439 | Реконструкция ИТП по адресу: Тульская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.440.440 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 636,7 | 0,0 | 0,0 | 704,2 | 0,0 | 0,0 | 704,2 |
| ЗС-21.04.441.441 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 525,4 | 0,0 | 0,0 | 578,9 | 0,0 | 0,0 | 578,9 |
| ЗС-21.04.442.442 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 522,6 | 0,0 | 0,0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
| ЗС-21.04.443.443 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 525,5 | 0,0 | 0,0 | 578,7 | 0,0 | 0,0 | 578,7 |
| ЗС-21.04.444.444 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 43-67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 722,5 | 0,0 | 0,0 | 798,3 | 0,0 | 0,0 | 798,3 |
| ЗС-21.04.445.445 | Реконструкция ИТП по адресу: Мичурина | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 571,0 | 0,0 | 0,0 | 571,0 |
| ЗС-21.04.446.446 | Реконструкция ИТП по адресу: Мичурина 38-72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 521,7 | 0,0 | 0,0 | 574,3 | 0,0 | 0,0 | 574,3 |
| ЗС-21.04.447.447 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 69-85 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 722,5 | 0,0 | 0,0 | 798,3 | 0,0 | 0,0 | 798,3 |
| ЗС-21.04.448.448 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 4-51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 108,7 | 1090,3 | 0,0 | 0,0 | 1199,1 | 0,0 | 0,0 | 1199,1 |
| ЗС-21.04.449.449 | Реконструкция ИТП по адресу: Остановочный ком-с | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 1317,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 | 0,0 | 0,0 | 1446,2 |
| ЗС-21.04.450.450 | Реконструкция ИТП по адресу: 30 лет ВЛКСМ 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 592,7 | 0,0 | 0,0 | 592,7 |
| ЗС-21.04.451.451 | Реконструкция ИТП по адресу: 30 лет ВЛКСМ продыкты | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 592,7 | 0,0 | 0,0 | 592,7 |
| ЗС-21.04.452.452 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 161,9 | 1689,5 | 0,0 | 0,0 | 1851,3 | 0,0 | 0,0 | 1851,3 |
| ЗС-21.04.453.453 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 624,4 | 0,0 | 0,0 | 690,4 | 0,0 | 0,0 | 690,4 |
| ЗС-21.04.454.454 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 484,1 | 0,0 | 0,0 | 532,4 | 0,0 | 0,0 | 532,4 |
| ЗС-21.04.455.455 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 564,3 | 0,0 | 0,0 | 622,6 | 0,0 | 0,0 | 622,6 |
| ЗС-21.04.456.456 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 75 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 508,3 | 0,0 | 0,0 | 559,5 | 0,0 | 0,0 | 559,5 |
| ЗС-21.04.457.457 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 144,1 | 1487,2 | 0,0 | 0,0 | 1631,3 | 0,0 | 0,0 | 1631,3 |
| ЗС-21.04.458.458 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 139,5 | 1436,0 | 0,0 | 0,0 | 1575,5 | 0,0 | 0,0 | 1575,5 |
| ЗС-21.04.459.459 | Реконструкция ИТП по адресу: 2 проходная | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 596,0 |
| ЗС-21.04.460.460 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.461.461 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/с 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.462.462 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 6, ДЕЗ №3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 594,9 | 0,0 | 0,0 | 594,9 |
| ЗС-21.04.463.463 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 6, ДЕЗ №3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 594,9 | 0,0 | 0,0 | 594,9 |
| ЗС-21.04.464.464 | Реконструкция ИТП по адресу: Владомир | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.465.465 | Реконструкция ИТП по адресу: Владомир | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 615,6 | 0,0 | 0,0 | 615,6 |
| ЗС-21.04.466.466 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 1121,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,5 | 0,0 | 0,0 | 1232,5 |
| ЗС-21.04.467.467 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 533,9 | 0,0 | 0,0 | 588,2 | 0,0 | 0,0 | 588,2 |
| ЗС-21.04.468.468 | Реконструкция ИТП по адресу: Пол-ка дет-я | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 1026,5 | 0,0 | 0,0 | 1129,5 | 0,0 | 0,0 | 1129,5 |
| ЗС-21.04.469.469 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 1026,5 | 0,0 | 0,0 | 1129,5 | 0,0 | 0,0 | 1129,5 |
| ЗС-21.04.470.470 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 583,6 | 0,0 | 0,0 | 645,3 | 0,0 | 0,0 | 645,3 |
| ЗС-21.04.471.471 | Реконструкция ИТП по адресу: Некрасова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 934,5 | 0,0 | 0,0 | 1029,3 | 0,0 | 0,0 | 1029,3 |
| ЗС-21.04.472.472 | Реконструкция ИТП по адресу: 30 лет ВЛКСМ 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 934,5 | 0,0 | 0,0 | 1029,3 | 0,0 | 0,0 | 1029,3 |
| ЗС-21.04.473.473 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 14-26А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.474.474 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.475.475 | Реконструкция ИТП по адресу: Чкалова 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 871,6 | 0,0 | 0,0 | 871,6 |
| ЗС-21.04.476.476 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 889,0 | 0,0 | 0,0 | 979,7 | 0,0 | 0,0 | 979,7 |
| ЗС-21.04.477.477 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.478.478 | Реконструкция ИТП по адресу: ЧС от ТК 295 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 1049,0 | 0,0 | 0,0 | 1049,0 |
| ЗС-21.04.479.479 | Реконструкция ИТП по адресу: Полетаева 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 563,9 | 0,0 | 0,0 | 622,3 | 0,0 | 0,0 | 622,3 |