|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия |
| --- | --- |

Златоуст, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	2

Перечень рисунков	2

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2.1.	Макроэкономические параметры	4

2.2.	Структура цены на тепловую энергию	6

2.3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	8

3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	15

4.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	19

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2042 г. (в %, за год к предыдущему году)	5

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения)	10

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении ЕТО)	16

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1	20

Рисунок 4.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2	21

Рисунок 4.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3	22

Рисунок 4.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №8	23

- Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

По сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- Уточнен перечень теплоснабжающих организаций.

- Актуализированы индексы-дефляторы.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э;

- приложением 47 МУ.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основе разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки (корректировки) инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

  - Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2042 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице ниже. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2042 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) газ | 110,1 | 102,8 | 107,0 | 105,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| б) уголь | 104,8 | 104,9 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| в) мазут (производство нефтепродуктов) | 100,9 | 101,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 109,7 | 102,4 | 105,4 | 104,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104,5 | 104,6 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги | 109,9 | 102,5 | 105,9 | 104,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Источники теплоснабжения | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тепловые сети | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

  - Структура цены на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль;

  - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

  - арендная плата, концессионная плата;

  - расходы на оплату услуг сетевым организациям;

  - расходы по сомнительным долгам;

  - расходы на обязательное страхование;

  - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организацийопределена по формуле:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, формула для расчета представлена ниже;

- неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- Операционные расходы

На текущий год величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

- индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций до 2022 гг. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

  - Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2019 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

где:

ОСНi – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

  - Амортизация объектов:

    - амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – от 7 до 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- для тепловых сетей – от 20 до 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

    - амортизационные отчисления по существующим объектам приняты постоянными на весь расчетный период (без ежегодной индексации – переоценка стоимости основных фондов не предполагается).

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

- Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены, исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на 2021 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена, исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Применительно к функциональной структуре теплоснабжения города основные трудности в составлении тарифно-балансовых моделей заключаются в следующем:

- Отсутствие тарифной базы (структура НВВ на 2023 год) для расчетов ценовых последствий по новой котельной 70 МВт;

- Наличие договорных отношений между поставщиком и теплосетевой/теплоснабжающей организацией;

- Наибольшую часть условно-постоянных затрат по группам ЕТО невозможно распределить между источниками тепловой энергии (например, операционные расходы МУП «Коммунальные сети» рассчитываются и утверждаются в целом по организации, а не по каждому источнику). Условно-постоянные затраты на 2023 г. распределены:

а) для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии – по величине установленной мощности:

где:

УПЗi – статья условно-постоянных затрат на производство, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УМi – величина установленной мощности i-того энергоисточника, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2022 г.;

УМорг – суммарная установленная тепловая мощность энергоисточников теплоснабжающей организации, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2022 г.;

УПЗорг – статья условно-постоянных затрат на производство, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

б) для организаций, осуществляющими передачу тепловой энергии – по количеству условных единиц:

где:

УПЗi– статья условно-постоянных затрат на передачу, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УЕi – величина условных единиц i-того энергоисточника, по состоянию на 31.12.2022 г., определенные по Приложению 2 Методических указаний;

УЕорг – суммарное количество условных единиц по теплоснабжающей организации, по состоянию на 31.12.2022 г., определенные в соответствии с Приложением 2 Методических указаний по расчету тарифов;

УПЗорг– статья условно-постоянных затрат на передачу, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения представлена в Приложении 1. Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш», эксплуатирующая организация - АО «Златмаш», ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1264,4 | 1265,44 | 1342,33 | 1404,16 | 1440,46 | 1477,71 | 1515,93 | 1555,15 | 1592,88 | 1627,71 | 1663,32 | 1699,73 | 1736,96 | 1775,04 | 1813,97 | 1853,79 | 1894,51 | 1936,16 | 1978,75 | 2022,3 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 692,18 | 773,84 | 899,51 | 975,98 | 1072,63 | 842,8 | 898,01 | 1021,09 | 1123,26 | 1187,81 | 1253,42 | 1334,95 | 1396,8 | 1460,97 | 1414,22 | 1383,03 | 1307,25 | 1257,58 | 1225,27 | 1197,04 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 19,63 | 20,4 | 21,04 | 21,67 | 22,35 | 23,03 | 23,73 | 24,44 | 25,18 | 25,94 | 26,72 | 27,51 | 28,32 | 29,16 | 30,02 | 30,91 | 31,83 | 32,77 | 33,74 | 34,74 |
| Всего | руб./Гкал | 1976,21 | 2059,69 | 2262,87 | 2401,81 | 2535,44 | 2343,54 | 2437,68 | 2600,68 | 2741,32 | 2841,45 | 2943,46 | 3062,19 | 3162,08 | 3265,16 | 3258,22 | 3267,74 | 3233,59 | 3226,51 | 3237,75 | 3254,08 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1976,21 | 2025,62 | 2145,13 | 2243,8 | 2322,34 | 2403,62 | 2487,75 | 2574,82 | 2659,79 | 2739,58 | 2821,77 | 2906,42 | 2993,61 | 3083,42 | 3175,92 | 3271,2 | 3369,34 | 3470,42 | 3574,53 | 3681,77 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 414,6 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная ст. Златоуст, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 859,55 | 876,17 | 932,77 | 977,61 | 1002,53 | 1028,08 | 1054,28 | 1081,15 | 1106,78 | 1130,06 | 1153,83 | 1178,12 | 1202,93 | 1228,27 | 1254,15 | 1280,6 | 1307,61 | 1335,2 | 1363,39 | 1392,18 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 3829,23 | 3586,68 | 3759,08 | 3903,63 | 4007,35 | 4113,88 | 4223,27 | 4292,97 | 4401,77 | 4505,15 | 4611,06 | 4719,58 | 4830,76 | 4944,68 | 5061,41 | 5181,02 | 5303,58 | 5429,16 | 5557,85 | 5689,73 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,8 | 15,29 | 15,74 | 16,21 | 16,69 | 17,18 | 17,69 | 18,21 | 18,75 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,07 | 21,7 |
| Всего | руб./Гкал | 4718,77 | 4476,51 | 4705,91 | 4895,72 | 5024,79 | 5157,3 | 5293,35 | 5389,41 | 5524,29 | 5651,41 | 5781,58 | 5914,88 | 6051,38 | 6191,17 | 6334,32 | 6480,92 | 6631,06 | 6784,83 | 6942,32 | 7103,61 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная ст. Уржумка, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 859,55 | 874,05 | 930,55 | 975,31 | 1000,16 | 1025,64 | 1051,78 | 1078,58 | 1104,14 | 1127,35 | 1151,06 | 1175,27 | 1200,01 | 1225,28 | 1251,09 | 1277,45 | 1304,38 | 1331,89 | 1360 | 1388,71 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1672,01 | 4936,6 | 5203,16 | 5418,28 | 5558,24 | 5701,84 | 5849,19 | 5921,36 | 6064,62 | 6196,6 | 6331,55 | 6469,54 | 6610,64 | 6754,91 | 6902,44 | 7053,3 | 7207,57 | 7365,33 | 7526,66 | 7691,65 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,8 | 15,29 | 15,74 | 16,21 | 16,69 | 17,18 | 17,69 | 18,21 | 18,75 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,07 | 21,7 |
| Всего | руб./Гкал | 2561,55 | 5824,31 | 6147,78 | 6408,07 | 6573,31 | 6742,83 | 6916,77 | 7015,23 | 7184,5 | 7340,16 | 7499,3 | 7662 | 7828,34 | 7998,4 | 8172,28 | 8350,06 | 8531,84 | 8717,69 | 8907,73 | 9102,05 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс», эксплуатирующая организация - ООО «НПП «ТехМикс», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1817,93 | 1971,74 | 2070 | 2152,98 | 2210,61 | 2269,79 | 2330,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1460,76 | 1027,43 | 1076,04 | 1116,79 | 1146,42 | 1176,86 | 1208,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал | 3308,68 | 3012,82 | 3160,1 | 3284,25 | 3371,94 | 3462 | 3554,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 5 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во, эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальные сети», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 21624,82 | 21989,58 | 23411 | 24537,01 | 25162,18 | 25803,33 | 26460,87 | 27135,21 | 27778,25 | 28362,18 | 28958,62 | 29567,86 | 30190,17 | 30825,85 | 31475,18 | 32138,46 | 32816,02 | 33508,15 | 34215,19 | 34937,46 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 4515,49 | 4127,22 | 4302,11 | 4452,66 | 4572,5 | 4695,63 | 4822,12 | 4952,06 | 5080,25 | 5203,68 | 5330,25 | 5460,04 | 5593,13 | 5729,62 | 5869,59 | 6013,14 | 6160,36 | 6311,34 | 6466,19 | 6625,01 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,8 | 15,29 | 15,74 | 16,21 | 16,69 | 17,18 | 17,69 | 18,21 | 18,75 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,07 | 21,7 |
| Всего | руб./Гкал | 26170,29 | 26130,45 | 27727,18 | 29004,15 | 29749,6 | 30514,31 | 31298,79 | 32102,56 | 32874,25 | 33582,07 | 34305,56 | 35045,08 | 35800,99 | 36573,68 | 37363,52 | 38170,91 | 38996,26 | 39839,96 | 40702,46 | 41584,17 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №9, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2568,03 | 2605,25 | 2728,93 | 2833,6 | 2910,94 | 2990,4 | 3072,06 | 2202,32 | 2257,51 | 2309,54 | 2362,82 | 2417,38 | 2473,25 | 2530,46 | 2589,06 | 2649,06 | 2710,51 | 2773,45 | 2837,9 | 2903,92 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 294,37 | 323,65 | 334,62 | 345,35 | 355,17 | 365,22 | 374,37 | 385,03 | 396,9 | 407,95 | 418,96 | 430,31 | 442,87 | 455,78 | 467,94 | 479,74 | 490,69 | 503,76 | 517,2 | 530,4 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 2905,97 | 2974,24 | 3110,34 | 3227,23 | 3315,93 | 3407,03 | 3499,49 | 2642,09 | 2710,89 | 2775,65 | 2841,68 | 2909,35 | 2979,61 | 3051,63 | 3124,31 | 3198,11 | 3272,57 | 3350,69 | 3430,76 | 3512,23 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1916,32 | 2106,15 | 2205,21 | 2291 | 2353,92 | 2418,57 | 2485,02 | 2553,3 | 2621,12 | 2687,16 | 2754,93 | 2824,47 | 2895,82 | 2969,05 | 3044,19 | 3121,3 | 3200,43 | 3281,64 | 3364,98 | 3450,52 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 425,33 | 518,84 | 534,46 | 550,48 | 566,72 | 583,43 | 600,21 | 617,92 | 636,49 | 655,25 | 674,44 | 694,2 | 714,86 | 736,13 | 757,63 | 779,51 | 801,63 | 825,04 | 849,13 | 873,72 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | руб./Гкал | 2341,65 | 2624,98 | 2739,66 | 2841,48 | 2920,64 | 3002 | 3085,23 | 3171,22 | 3257,61 | 3342,42 | 3429,38 | 3518,67 | 3610,69 | 3705,17 | 3801,81 | 3900,81 | 4002,07 | 4106,68 | 4214,12 | 4324,24 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2341,65 | 2400,19 | 2541,8 | 2658,73 | 2751,78 | 2848,09 | 2947,78 | 3050,95 | 3151,63 | 3246,18 | 3343,56 | 3443,87 | 3547,19 | 3653,6 | 3763,21 | 3876,11 | 3992,39 | 4112,16 | 4235,53 | 4362,59 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,614 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2823,05 | 3059,81 | 3197,66 | 3318,52 | 3410,3 | 3504,63 | 3601,58 | 3701,24 | 3800,58 | 3897,87 | 3997,74 | 4100,25 | 4205,48 | 4313,5 | 4424,39 | 4538,23 | 4655,09 | 4775,06 | 4898,23 | 5024,68 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 269,18 | 309,1 | 318,52 | 328,15 | 337,81 | 347,74 | 357,54 | 368,07 | 379,25 | 390,4 | 401,74 | 413,43 | 425,78 | 438,49 | 451,18 | 463,99 | 476,76 | 490,55 | 504,74 | 519,13 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | руб./Гкал | 3092,23 | 3368,91 | 3516,18 | 3646,67 | 3748,11 | 3852,37 | 3959,13 | 4069,31 | 4179,83 | 4288,27 | 4399,48 | 4513,68 | 4631,26 | 4751,99 | 4875,57 | 5002,21 | 5131,85 | 5265,61 | 5402,97 | 5543,81 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3092,23 | 3169,54 | 3356,54 | 3510,94 | 3633,82 | 3761,01 | 3892,64 | 4028,89 | 4161,84 | 4286,69 | 4415,3 | 4547,75 | 4684,19 | 4824,71 | 4969,45 | 5118,54 | 5272,09 | 5430,26 | 5593,16 | 5760,96 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,956 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная 7 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1447,71 | 1493,17 | 1577,39 | 1646,16 | 1689,3 | 1733,57 | 1779,02 | 1825,67 | 1870,9 | 1913,2 | 1956,5 | 2000,8 | 2046,15 | 2092,57 | 2140,08 | 2188,71 | 2238,48 | 2289,43 | 2341,58 | 2394,96 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1586,08 | 1634,28 | 1714,82 | 1790,34 | 1853,28 | 1933,61 | 2008,15 | 2068,29 | 2125,12 | 2175,3 | 2224,06 | 2274,06 | 2325,35 | 2377,94 | 2431,88 | 2423,02 | 2472,45 | 2527,85 | 2587,25 | 2649,66 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 247,74 | 257,28 | 264,9 | 272,74 | 280,81 | 289,12 | 297,68 | 306,49 | 315,79 | 325,14 | 334,76 | 344,67 | 354,88 | 365,38 | 376,19 | 387,33 | 398,79 | 410,6 | 422,75 | 435,27 |
| Всего | руб./Гкал | 3281,53 | 3384,74 | 3557,1 | 3709,23 | 3823,38 | 3956,3 | 4084,85 | 4200,45 | 4311,81 | 4413,64 | 4515,32 | 4619,54 | 4726,38 | 4835,89 | 4948,15 | 4999,06 | 5109,73 | 5227,88 | 5351,58 | 5479,89 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3281,53 | 3363,57 | 3562,02 | 3725,88 | 3856,28 | 3991,25 | 4130,94 | 4275,53 | 4416,62 | 4549,12 | 4685,59 | 4826,16 | 4970,94 | 5120,07 | 5273,68 | 5431,89 | 5594,84 | 5762,69 | 5935,57 | 6113,63 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная 17 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1346,17 | 1385,83 | 1468,52 | 1551,48 | 1591,48 | 1632,51 | 1674,61 | 1717,81 | 1759,31 | 1797,5 | 1836,55 | 1876,48 | 1917,3 | 1959,03 | 2001,7 | 2045,33 | 2089,94 | 2135,55 | 2182,19 | 2229,88 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 789,26 | 812,48 | 853,49 | 860,58 | 886,56 | 913,38 | 943,64 | 971,84 | 998,8 | 1022,37 | 1045,39 | 1069 | 1093,19 | 1117,99 | 1143,41 | 1159,34 | 1182,99 | 1209,2 | 1237,15 | 1266,42 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 247,74 | 257,28 | 264,9 | 272,74 | 280,81 | 289,12 | 297,68 | 306,49 | 315,79 | 325,14 | 334,76 | 344,67 | 354,88 | 365,38 | 376,19 | 387,33 | 398,79 | 410,6 | 422,75 | 435,27 |
| Всего | руб./Гкал | 2383,17 | 2455,59 | 2586,9 | 2684,79 | 2758,85 | 2835,01 | 2915,93 | 2996,13 | 3073,9 | 3145,01 | 3216,71 | 3290,15 | 3365,36 | 3442,4 | 3521,3 | 3592 | 3671,73 | 3755,35 | 3842,09 | 3931,57 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2383,17 | 2442,75 | 2586,87 | 2705,87 | 2800,58 | 2898,6 | 3000,05 | 3105,05 | 3207,51 | 3303,74 | 3402,85 | 3504,94 | 3610,09 | 3718,39 | 3829,94 | 3944,84 | 4063,18 | 4185,08 | 4310,63 | 4439,95 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная 70 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1289,42 | 1329,91 | 1404,92 | 1466,17 | 1504,59 | 1544,02 | 1584,51 | 1626,05 | 1666,34 | 1704,01 | 1742,58 | 1782,04 | 1822,43 | 1863,77 | 1906,09 | 1949,40 | 1993,73 | 2039,11 | 2085,56 | 2133,10 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 961,73 | 990,96 | 1039,79 | 1085,58 | 1123,75 | 1172,46 | 1217,65 | 1254,12 | 1288,58 | 1319,01 | 1348,57 | 1378,89 | 1409,99 | 1441,88 | 1474,59 | 1469,21 | 1499,19 | 1532,78 | 1568,80 | 1606,64 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 247,74 | 257,28 | 264,90 | 272,74 | 280,81 | 289,12 | 297,68 | 306,49 | 315,79 | 325,14 | 334,76 | 344,67 | 354,88 | 365,38 | 376,19 | 387,33 | 398,79 | 410,60 | 422,75 | 435,27 |
| Всего | руб./Гкал | 2498,89 | 2578,15 | 2709,61 | 2824,50 | 2909,15 | 3005,60 | 3099,84 | 3186,67 | 3270,71 | 3348,16 | 3425,91 | 3505,60 | 3587,30 | 3671,03 | 3756,86 | 3805,94 | 3891,70 | 3982,49 | 4077,10 | 4175,01 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2498,89 | 2561,36 | 2712,48 | 2837,26 | 2936,56 | 3039,34 | 3145,72 | 3255,82 | 3363,26 | 3464,16 | 3568,08 | 3675,12 | 3785,38 | 3898,94 | 4015,91 | 4136,38 | 4260,48 | 4388,29 | 4519,94 | 4655,54 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| ЕТО №9 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1316,84 | 1391,17 | 1473,37 | 1539,36 | 1579,05 | 1619,77 | 1661,46 | 1704,31 | 1745,4 | 1783,3 | 1822,04 | 1861,65 | 1902,15 | 1943,55 | 1985,89 | 2029,17 | 2073,38 | 2118,64 | 2164,91 | 2212,15 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 257,71 | 253,57 | 264,43 | 274,7 | 282,13 | 289,55 | 292,92 | 300,84 | 312,78 | 320,87 | 327,84 | 335,06 | 345,83 | 356,85 | 363,96 | 368,61 | 369,12 | 376,21 | 383,48 | 388,81 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1618,11 | 1690,09 | 1784,58 | 1862,34 | 1911 | 1960,72 | 2007,43 | 2059,89 | 2114,67 | 2162,33 | 2209,78 | 2258,38 | 2311,47 | 2365,78 | 2417,16 | 2467,1 | 2513,87 | 2568,33 | 2624,05 | 2678,88 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1265,96 | 1337,31 | 1416,15 | 1479,41 | 1517,55 | 1556,17 | 1596,3 | 1637,47 | 1677,03 | 1713,43 | 1750,63 | 1788,68 | 1827,59 | 1867,28 | 1907,95 | 1856,7 | 1896,47 | 1937,11 | 1978,65 | 2021,1 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 394,7 | 439,6 | 459 | 477,45 | 490,28 | 502,93 | 506,75 | 520,35 | 541,92 | 555,85 | 567,45 | 579,39 | 598,68 | 618,43 | 629,89 | 636,14 | 633,29 | 644,42 | 655,82 | 662,64 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1704,23 | 1822,26 | 1921,94 | 2005,14 | 2057,65 | 2110,51 | 2156,1 | 2212,56 | 2275,43 | 2327,45 | 2377,97 | 2429,74 | 2489,76 | 2551,1 | 2605,16 | 2562,16 | 2601,13 | 2655,02 | 2710,12 | 2761,65 |
| ЕТО №10 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная №5, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1356,89 | 1438,75 | 1522,58 | 1590,15 | 1631,3 | 1673,52 | 1716,84 | 1761,29 | 1804,1 | 1843,65 | 1884,1 | 1925,47 | 1967,77 | 1850,26 | 1890,11 | 1930,83 | 1972,46 | 2015,01 | 2058,5 | 2102,96 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 433,33 | 478,25 | 498,44 | 517,76 | 531,82 | 545,85 | 551,53 | 566,5 | 589,06 | 604,46 | 617,66 | 631,32 | 651,99 | 673,12 | 686,54 | 695,12 | 695,17 | 708,51 | 722,19 | 731,63 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1833,79 | 1962,35 | 2067,81 | 2156,18 | 2212,93 | 2270,78 | 2321,42 | 2382,53 | 2449,64 | 2506,28 | 2561,66 | 2618,46 | 2683,26 | 2588,77 | 2643,96 | 2695,26 | 2739 | 2797,01 | 2856,35 | 2912,51 |
| ЕТО №11 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1645,27 | 1782,65 | 1877,91 | 1956,67 | 2008,37 | 2061,5 | 2116,05 | 2172,05 | 2226,66 | 2278,24 | 1862,39 | 1903,36 | 1945,27 | 1988,14 | 2031,98 | 2076,83 | 2122,7 | 2169,61 | 2217,6 | 2266,69 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 305,84 | 311,71 | 326,36 | 340,53 | 351,78 | 363,09 | 369,83 | 381,96 | 398,5 | 409,01 | 418,34 | 427,98 | 441,62 | 455,58 | 465,25 | 472,25 | 474,52 | 484,33 | 494,4 | 502,15 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1994,68 | 2139,7 | 2251,06 | 2345,47 | 2409,97 | 2475,99 | 2538,93 | 2608,75 | 2681,65 | 2745,42 | 2340,62 | 2393,01 | 2450,39 | 2509,1 | 2564,55 | 2618,39 | 2668,58 | 2727,43 | 2787,66 | 2846,76 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная №4, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1594,14 | 1737,29 | 1827,46 | 1902,6 | 1953,21 | 2005,19 | 2055,18 | 2109,02 | 2162,51 | 2213,22 | 2265,26 | 2318,57 | 2373,19 | 2429,15 | 2486,49 | 2545,23 | 2087,54 | 2133,88 | 2181,29 | 2229,65 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 346,33 | 363,28 | 378,42 | 392,89 | 403,6 | 414,3 | 418,66 | 430,01 | 446,72 | 458,54 | 468,74 | 479,28 | 494,76 | 510,59 | 521,04 | 528,14 | 529,31 | 539,8 | 550,57 | 558,52 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1984,05 | 2145,91 | 2252,67 | 2343,77 | 2406,62 | 2470,89 | 2526,88 | 2593,77 | 2665,72 | 2729,93 | 2793,9 | 2859,53 | 2931,45 | 3005,12 | 3074,85 | 3142,68 | 2688,22 | 2747,17 | 2807,51 | 2866,09 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная №6, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1356,67 | 1435,06 | 1519,54 | 1587,47 | 1628,45 | 1670,49 | 1713,62 | 1757,49 | 1800,03 | 1839,24 | 1879,33 | 1920,32 | 1899,81 | 1941,41 | 1983,96 | 2027,47 | 2071,96 | 2117,46 | 2164 | 2211,59 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 367,04 | 379,71 | 394,78 | 409,29 | 420,56 | 431,9 | 438,29 | 450,15 | 466,85 | 479,3 | 490,52 | 502,1 | 518 | 534,28 | 546,02 | 554,95 | 558,87 | 570,89 | 583,23 | 593,14 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1767,28 | 1860,12 | 1961,12 | 2045,03 | 2098,82 | 2153,79 | 2204,96 | 2262,38 | 2323,37 | 2376,7 | 2429,74 | 2484,09 | 2481,3 | 2541,08 | 2597,3 | 2651,73 | 2702,2 | 2761,84 | 2822,88 | 2882,64 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная пос. Центральный, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1615,35 | 1740,71 | 1836,01 | 1914,27 | 1964,62 | 2016,31 | 2069,36 | 2123,83 | 1872,8 | 1914,55 | 1957,27 | 2000,98 | 2045,7 | 2091,46 | 2138,28 | 2186,2 | 2235,22 | 2285,39 | 2336,73 | 2389,27 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1529,43 | 1909,56 | 1991,33 | 2070,02 | 2126,08 | 2181,79 | 2199,58 | 2259,09 | 1567,91 | 1610,09 | 1647,52 | 1686,22 | 1740,98 | 1797,05 | 1835,95 | 1864,18 | 1873,46 | 1913,01 | 1953,61 | 1984,94 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 3188,34 | 3695,61 | 3874,13 | 4032,56 | 4140,52 | 4249,51 | 4322 | 4437,66 | 3497,2 | 3582,81 | 3664,69 | 3748,87 | 3850,18 | 3953,89 | 4041,55 | 4119,69 | 4180,05 | 4271,89 | 4366 | 4452,13 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная пос. Дегтярка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1380,49 | 1456,08 | 1542,96 | 1612,58 | 1654,08 | 1696,66 | 1740,34 | 1785,15 | 1828,15 | 1752,17 | 1790,25 | 1829,18 | 1868,99 | 1909,69 | 1951,3 | 1993,85 | 2037,35 | 2081,84 | 2127,32 | 2173,83 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 648,13 | 783,91 | 819,1 | 852,62 | 875,44 | 898 | 903,01 | 927,13 | 966,89 | 991,67 | 1011,66 | 1032,39 | 1067,47 | 1103,28 | 1122,83 | 1132,06 | 1123,34 | 1141,99 | 1161,08 | 1171,08 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 2072,19 | 2285,33 | 2408,85 | 2513,48 | 2579,34 | 2646,07 | 2696,4 | 2767,02 | 2851,53 | 2802 | 2861,8 | 2923,24 | 2999,95 | 3078,35 | 3141,45 | 3195,22 | 3232,07 | 3297,31 | 3364,05 | 3422,83 |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная пос. Веселовка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2622,11 | 2745,31 | 2919,02 | 3056,94 | 3134,94 | 3214,94 | 3296,99 | 3381,14 | 3461,49 | 3534,64 | 2776,41 | 2836,09 | 2897,1 | 2959,45 | 3023,18 | 3088,32 | 3154,91 | 3222,97 | 3292,54 | 3363,65 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1052,45 | 1285,74 | 1340,61 | 1393,36 | 1431,12 | 1468,68 | 1481,32 | 1521,43 | 1584,07 | 1625,52 | 1660,31 | 1696,34 | 1753,07 | 1811,05 | 1845,99 | 1866,41 | 1861,38 | 1895,69 | 1930,84 | 1953,26 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 3718,13 | 4076,4 | 4306,41 | 4498,58 | 4615,88 | 4735,03 | 4831,36 | 4957,31 | 5102,05 | 5218,32 | 4496,62 | 4594,1 | 4713,66 | 4835,89 | 4936,48 | 5024,04 | 5087,65 | 5192,14 | 5299,04 | 5394,83 |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная №8, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1606,95 | 1736,89 | 1830,64 | 1907,92 | 1958,26 | 2009,94 | 2062,99 | 2117,46 | 2170,5 | 2220,48 | 1922,68 | 1965,45 | 2009,21 | 2053,98 | 2099,78 | 2146,64 | 2194,59 | 2243,65 | 2293,84 | 2345,2 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 299,55 | 273,08 | 282,2 | 291,16 | 299,46 | 307,97 | 315,85 | 324,87 | 334,8 | 344,17 | 353,55 | 363,21 | 373,8 | 384,69 | 395,07 | 405,23 | 414,82 | 426,01 | 437,51 | 448,88 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,9 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1950,07 | 2055,31 | 2159,63 | 2247,36 | 2307,54 | 2369,31 | 2431,89 | 2497,06 | 2561,78 | 2622,81 | 2336,12 | 2390,33 | 2446,51 | 2504,05 | 2562,17 | 2621,18 | 2680,78 | 2743,13 | 2807 | 2872 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,7 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,7 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2147,65 | 2201,35 | 2331,23 | 2438,46 | 2523,81 | 2612,14 | 2703,57 | 2798,19 | 2890,53 | 2977,25 | 3066,56 | 3158,56 | 3253,32 | 3350,92 | 3451,45 | 3554,99 | 3661,64 | 3771,49 | 3884,63 | 4001,17 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1,228 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1649,56 | 1888,02 | 2010,18 | 2089,16 | 2139,32 | 2190,82 | 2243,68 | 2297,95 | 2350,76 | 2400,46 | 2451,34 | 2503,44 | 2556,78 | 2611,39 | 2667,32 | 2724,59 | 2783,23 | 2843,27 | 2904,76 | 2967,74 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 207,31 | 291,79 | 298,01 | 304,42 | 311,03 | 317,82 | 324,82 | 332,02 | 339,44 | 347,08 | 354,94 | 363,04 | 371,37 | 379,95 | 388,79 | 397,89 | 407,25 | 416,9 | 426,83 | 437,05 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | руб./Гкал | 1856,87 | 2179,81 | 2308,2 | 2393,58 | 2450,35 | 2508,64 | 2568,5 | 2629,98 | 2690,2 | 2747,53 | 2806,28 | 2866,47 | 2928,15 | 2991,35 | 3056,11 | 3122,47 | 3190,48 | 3260,17 | 3331,59 | 3404,79 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1856,87 | 1903,29 | 2015,58 | 2108,3 | 2182,09 | 2258,46 | 2337,51 | 2419,32 | 2499,16 | 2574,13 | 2651,36 | 2730,9 | 2812,83 | 2897,21 | 2984,13 | 3073,65 | 3165,86 | 3260,84 | 3358,66 | 3459,42 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 3,929 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1157,87 | 1189,88 | 1267,6 | 1319,85 | 1351,79 | 1384,57 | 1418,2 | 1452,73 | 1486,12 | 1517,21 | 1549,03 | 1581,58 | 1614,89 | 1648,97 | 1683,85 | 1719,53 | 1756,05 | 1793,41 | 1831,65 | 1870,78 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 145,52 | 149,51 | 152,7 | 155,99 | 159,37 | 162,85 | 166,44 | 170,13 | 173,93 | 177,84 | 181,87 | 186,02 | 190,29 | 194,69 | 199,22 | 203,88 | 208,68 | 213,62 | 218,71 | 223,95 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | руб./Гкал | 1303,39 | 1339,39 | 1420,3 | 1475,84 | 1511,16 | 1547,42 | 1584,64 | 1622,85 | 1660,05 | 1695,05 | 1730,9 | 1767,6 | 1805,18 | 1843,66 | 1883,06 | 1923,41 | 1964,72 | 2007,03 | 2050,36 | 2094,73 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1303,39 | 1335,97 | 1414,8 | 1479,88 | 1531,67 | 1585,28 | 1640,77 | 1698,19 | 1754,23 | 1806,86 | 1861,07 | 1916,9 | 1974,41 | 2033,64 | 2094,65 | 2157,49 | 2222,21 | 2288,88 | 2357,54 | 2428,27 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,50% | 105,90% | 104,60% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,50% | 103,30% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Детализация тарифно-балансовых моделей представлена в Приложении 1 Главы 14.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении ЕТО)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1264,40 | 1265,44 | 1342,33 | 1404,16 | 1440,46 | 1477,71 | 1515,93 | 1555,15 | 1592,88 | 1627,71 | 1663,32 | 1699,73 | 1736,96 | 1775,04 | 1813,97 | 1853,79 | 1894,51 | 1936,16 | 1978,75 | 2022,30 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 692,18 | 773,84 | 899,51 | 975,98 | 1072,63 | 842,80 | 898,01 | 1021,09 | 1123,26 | 1187,81 | 1253,42 | 1334,95 | 1396,80 | 1460,97 | 1414,22 | 1383,03 | 1307,25 | 1257,58 | 1225,27 | 1197,04 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 19,63 | 20,40 | 21,04 | 21,67 | 22,35 | 23,03 | 23,73 | 24,44 | 25,18 | 25,94 | 26,72 | 27,51 | 28,32 | 29,16 | 30,02 | 30,91 | 31,83 | 32,77 | 33,74 | 34,74 |
| Всего | руб./Гкал | 1976,21 | 2059,69 | 2262,87 | 2401,81 | 2535,44 | 2343,54 | 2437,68 | 2600,68 | 2741,32 | 2841,45 | 2943,46 | 3062,19 | 3162,08 | 3265,16 | 3258,22 | 3267,74 | 3233,59 | 3226,51 | 3237,75 | 3254,08 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1976,21 | 2025,62 | 2145,13 | 2243,80 | 2322,34 | 2403,62 | 2487,75 | 2574,82 | 2659,79 | 2739,58 | 2821,77 | 2906,42 | 2993,61 | 3083,42 | 3175,92 | 3271,20 | 3369,34 | 3470,42 | 3574,53 | 3681,77 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 414,60 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1240,41 | 997,24 | 1060,65 | 1111,07 | 1139,48 | 1168,62 | 1198,51 | 1187,05 | 1215,18 | 1240,74 | 1266,84 | 1293,51 | 1320,74 | 1348,56 | 1376,98 | 1406,01 | 1435,67 | 1465,96 | 1496,91 | 1528,52 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 827,99 | 3037,05 | 3182,87 | 3305,04 | 3392,79 | 3482,91 | 3575,45 | 4377,31 | 4488,12 | 4593,34 | 4701,13 | 4811,57 | 4924,71 | 5040,64 | 5159,42 | 5281,11 | 5405,81 | 5533,58 | 5664,51 | 5798,67 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,80 | 15,29 | 15,74 | 16,21 | 16,69 | 17,18 | 17,69 | 18,21 | 18,75 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,07 | 21,70 |
| Всего | руб./Гкал | 2098,38 | 4047,95 | 4257,59 | 4430,59 | 4547,18 | 4666,88 | 4789,76 | 5579,65 | 5719,05 | 5850,29 | 5984,66 | 6122,26 | 6263,15 | 6407,42 | 6555,15 | 6706,43 | 6861,36 | 7020,01 | 7182,49 | 7348,88 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2098,38 | 2150,84 | 2277,74 | 2382,52 | 2465,90 | 2552,21 | 2641,54 | 2733,99 | 2824,21 | 2908,94 | 2996,21 | 3086,09 | 3178,68 | 3274,04 | 3372,26 | 3473,43 | 3577,63 | 3684,96 | 3795,51 | 3909,37 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 125,652 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1356,03 | 1494,64 | 1564,80 | 1631,74 | 1674,93 | 1718,42 | 1721,69 | 1767,42 | 1813,36 | 1859,23 | 1894,22 | 1930,51 | 1998,48 | 2067,98 | 2100,79 | 2110,35 | 2079,64 | 2109,53 | 2140,05 | 2150,10 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 376,74 | 745,03 | 931,16 | 1003,03 | 1065,22 | 1151,43 | 1245,89 | 1355,04 | 1378,09 | 1402,81 | 1425,44 | 1240,79 | 1124,08 | 1052,96 | 980,98 | 901,04 | 753,34 | 698,50 | 657,19 | 619,46 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,41 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,17 | 59,90 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1776,34 | 2285,02 | 2542,75 | 2683,05 | 2789,96 | 2921,26 | 3020,63 | 3177,20 | 3247,93 | 3320,21 | 3379,55 | 3232,97 | 3186,06 | 3186,32 | 3149,09 | 3080,71 | 2904,35 | 2881,51 | 2872,90 | 2847,48 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1776,34 | 1820,75 | 1928,18 | 2016,87 | 2087,46 | 2160,52 | 2236,14 | 2314,41 | 2390,78 | 2462,51 | 2536,38 | 2612,47 | 2690,85 | 2771,57 | 2854,72 | 2940,36 | 3028,57 | 3119,43 | 3213,01 | 3309,40 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 466,10 | 471,40 | 471,40 | 471,43 | 471,43 | 471,69 | 472,00 | 472,11 | 471,64 | 471,65 | 471,66 | 471,66 | 471,66 | 471,69 | 471,69 | 471,69 | 471,70 | 471,70 | 471,70 | 471,72 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1916,32 | 2106,15 | 2205,21 | 2291,00 | 2353,92 | 2418,57 | 2485,02 | 2553,30 | 2621,12 | 2687,16 | 2754,93 | 2824,47 | 2895,82 | 2969,05 | 3044,19 | 3121,30 | 3200,43 | 3281,64 | 3364,98 | 3450,52 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 425,33 | 518,84 | 534,46 | 550,48 | 566,72 | 583,43 | 600,21 | 617,92 | 636,49 | 655,25 | 674,44 | 694,20 | 714,86 | 736,13 | 757,63 | 779,51 | 801,63 | 825,04 | 849,13 | 873,72 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 2341,65 | 2624,98 | 2739,66 | 2841,48 | 2920,64 | 3002,00 | 3085,23 | 3171,22 | 3257,61 | 3342,42 | 3429,38 | 3518,67 | 3610,69 | 3705,17 | 3801,81 | 3900,81 | 4002,07 | 4106,68 | 4214,12 | 4324,24 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2341,65 | 2400,19 | 2541,80 | 2658,73 | 2751,78 | 2848,09 | 2947,78 | 3050,95 | 3151,63 | 3246,18 | 3343,56 | 3443,87 | 3547,19 | 3653,60 | 3763,21 | 3876,11 | 3992,39 | 4112,16 | 4235,53 | 4362,59 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,614 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2823,05 | 3059,81 | 3197,66 | 3318,52 | 3410,30 | 3504,63 | 3601,58 | 3701,24 | 3800,58 | 3897,87 | 3997,74 | 4100,25 | 4205,48 | 4313,50 | 4424,39 | 4538,23 | 4655,09 | 4775,06 | 4898,23 | 5024,68 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 269,18 | 309,10 | 318,52 | 328,15 | 337,81 | 347,74 | 357,54 | 368,07 | 379,25 | 390,40 | 401,74 | 413,43 | 425,78 | 438,49 | 451,18 | 463,99 | 476,76 | 490,55 | 504,74 | 519,13 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 3092,23 | 3368,91 | 3516,18 | 3646,67 | 3748,11 | 3852,37 | 3959,13 | 4069,31 | 4179,83 | 4288,27 | 4399,48 | 4513,68 | 4631,26 | 4751,99 | 4875,57 | 5002,21 | 5131,85 | 5265,61 | 5402,97 | 5543,81 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3092,23 | 3169,54 | 3356,54 | 3510,94 | 3633,82 | 3761,01 | 3892,64 | 4028,89 | 4161,84 | 4286,69 | 4415,30 | 4547,75 | 4684,19 | 4824,71 | 4969,45 | 5118,54 | 5272,09 | 5430,26 | 5593,16 | 5760,96 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,956 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1373,67 | 1412,09 | 1495,76 | 1575,88 | 1616,70 | 1659,11 | 1711,35 | 1768,86 | 1820,87 | 1862,51 | 1900,69 | 1939,80 | 1979,83 | 2020,82 | 2062,79 | 2105,49 | 2137,48 | 2177,94 | 2223,60 | 2272,79 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 970,71 | 999,62 | 1049,63 | 1079,63 | 1114,32 | 1153,74 | 1194,44 | 1230,16 | 1264,16 | 1294,00 | 1323,08 | 1352,91 | 1383,48 | 1414,83 | 1446,97 | 1457,06 | 1486,79 | 1519,87 | 1555,23 | 1592,31 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 247,74 | 257,28 | 264,90 | 272,74 | 280,81 | 289,12 | 297,68 | 306,49 | 315,79 | 325,14 | 334,76 | 344,67 | 354,88 | 365,38 | 376,19 | 387,33 | 398,79 | 410,60 | 422,75 | 435,27 |
| Всего | руб./Гкал | 2592,12 | 2668,99 | 2810,29 | 2928,25 | 3011,82 | 3101,98 | 3203,47 | 3305,51 | 3400,82 | 3481,64 | 3558,54 | 3637,38 | 3718,19 | 3801,03 | 3885,95 | 3949,89 | 4023,06 | 4108,41 | 4201,58 | 4300,36 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2592,12 | 2656,93 | 2813,68 | 2943,11 | 3046,12 | 3152,74 | 3263,08 | 3377,29 | 3488,74 | 3593,40 | 3701,20 | 3812,24 | 3926,61 | 4044,41 | 4165,74 | 4290,71 | 4419,43 | 4552,02 | 4688,58 | 4829,23 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 44,528 | 44,528 | 44,528 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,70 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,70 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2147,65 | 2201,35 | 2331,23 | 2438,46 | 2523,81 | 2612,14 | 2703,57 | 2798,19 | 2890,53 | 2977,25 | 3066,56 | 3158,56 | 3253,32 | 3350,92 | 3451,45 | 3554,99 | 3661,64 | 3771,49 | 3884,63 | 4001,17 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1,228 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1649,56 | 1888,02 | 2010,18 | 2089,16 | 2139,32 | 2190,82 | 2243,68 | 2297,95 | 2350,76 | 2400,46 | 2451,34 | 2503,44 | 2556,78 | 2611,39 | 2667,32 | 2724,59 | 2783,23 | 2843,27 | 2904,76 | 2967,74 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 207,31 | 291,79 | 298,01 | 304,42 | 311,03 | 317,82 | 324,82 | 332,02 | 339,44 | 347,08 | 354,94 | 363,04 | 371,37 | 379,95 | 388,79 | 397,89 | 407,25 | 416,90 | 426,83 | 437,05 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 1856,87 | 2179,81 | 2308,20 | 2393,58 | 2450,35 | 2508,64 | 2568,50 | 2629,98 | 2690,20 | 2747,53 | 2806,28 | 2866,47 | 2928,15 | 2991,35 | 3056,11 | 3122,47 | 3190,48 | 3260,17 | 3331,59 | 3404,79 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1856,87 | 1903,29 | 2015,58 | 2108,30 | 2182,09 | 2258,46 | 2337,51 | 2419,32 | 2499,16 | 2574,13 | 2651,36 | 2730,90 | 2812,83 | 2897,21 | 2984,13 | 3073,65 | 3165,86 | 3260,84 | 3358,66 | 3459,42 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 3,929 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1157,87 | 1189,88 | 1267,60 | 1319,85 | 1351,79 | 1384,57 | 1418,20 | 1452,73 | 1486,12 | 1517,21 | 1549,03 | 1581,58 | 1614,89 | 1648,97 | 1683,85 | 1719,53 | 1756,05 | 1793,41 | 1831,65 | 1870,78 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 145,52 | 149,51 | 152,70 | 155,99 | 159,37 | 162,85 | 166,44 | 170,13 | 173,93 | 177,84 | 181,87 | 186,02 | 190,29 | 194,69 | 199,22 | 203,88 | 208,68 | 213,62 | 218,71 | 223,95 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 1303,39 | 1339,39 | 1420,30 | 1475,84 | 1511,16 | 1547,42 | 1584,64 | 1622,85 | 1660,05 | 1695,05 | 1730,90 | 1767,60 | 1805,18 | 1843,66 | 1883,06 | 1923,41 | 1964,72 | 2007,03 | 2050,36 | 2094,73 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1303,39 | 1335,97 | 1414,80 | 1479,88 | 1531,67 | 1585,28 | 1640,77 | 1698,19 | 1754,23 | 1806,86 | 1861,07 | 1916,90 | 1974,41 | 2033,64 | 2094,65 | 2157,49 | 2222,21 | 2288,88 | 2357,54 | 2428,27 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При разработке Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей. Ниже представлена оценка ценовых последствий по основным ЕТО. Детализация ценовых последствий представлена в Приложении 1 Главы 14.

Рисунок 4.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1

Прогнозное изменение цены для потребителей ЕТО №1 увеличивается в ближайшие годы сверх максимально допустимого значения. Однако в дальнейшем происходит выравнивание и на заключительном этапе – снижение прогнозной цены. Это означает, что при определенных условиях объем реконструкции тепловых сетей, заложенный в настоящем проекте, может быть выполнен.

Рисунок 4.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2

Основным источником теплоснабжения потребителей ЕТО №2 является котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго». После переключения потребителей на новую котельную 70 МВт (выбор ЕТО для источника должен быть осуществлен при последующей актуализации) в работе останутся мелкие котельные (для которых НВВ превышает величину НВВ по системе от котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго»). Сдерживание тарифов на 2024 год относительно Прогноза Министерства экономического развития должно быть обеспечено при ежегодном пересмотре тарифов и уточнении структурных статей, входящих в НВВ. В дальнейшем последствия от реализации Схемы теплоснабжения соответствуют прогнозу Министерства экономического развития.

Рисунок 4.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3

В НВВ для конечных потребителей ЕТО №3 с 2024 года заложены чрезвычайно высокие затраты на сети. В связи с чем прогнозная цена существенно превышает величину с учетом Прогноза Министерства экономического развития. На 2-3 этапах расчетного периода заложен существенный объем инвестиций в котельные. Как видно, заложенные в Схему теплоснабжения мероприятия избыточны и на данный момент их реализация в полной мере невозможна без привлечения сторонних источников финансирования. Следовательно, в случае утверждения инвестиционных программ ООО «Теплоэнергетик» и (или) МУП «Коммунальные сети», в ее состав должны входить только первоочередные и наиболее важные мероприятия, коренным образом влияющие на снижение физического износа оборудования и повышение эффективности теплоснабжения.

Рисунок 4.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №8

Мероприятия по реконструкции котельных, заложенные на 2-3 этапах расчетного периода, а также мероприятия на тепловых сетях не повлияют коренным образом на цену тепловой энергии для конечных потребителей ЕТО №8.

Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, по каждой единой теплоснабжающей организации

ПРЕДСТАВЛЕНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.