N3-ИПТС

Плановые значения

показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Златмаш»

(наименование регулируемой организации)

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вт.ч.погодам |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку(подпитку) теплоносителя | кВт·ч/м3 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,35 |
| 1.1. | Внедрение системы автоматизации управления насосами подпиточной воды IиIIплощадки2-ойочередиТЭЦАО«Златмаш» | кВт·ч/м3 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,35 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепло/энергии и(или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 185,57 | 184,29 | 184,29 | 184,29 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы тепло/снабжения с выделением процента износа объектов , существующих на начало реализации ИП | % | 63,5% | 65,8% | 68,1% | 68,3% |
| 4.1. | Модернизация контрольно-измерительных приборов установки подпиточной воды I и II площадки 2-й и 3-й очереди ТЭЦ АО «Златмаш» | % | 86,2% | 87,9% | 89,6% | 15,5% |
| 4.2. | Внедрение системы автоматизации управления насосами подпиточной воды IиIIплощадки2-ойочередиТЭЦАО«Златмаш» | % | - | - | - | 5,0% |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | т/год для воды | - | - | - | - |
|  |  | куб.м для пара | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соотв. с п.п. "ж" п. 10 Правил согласования и утверждения ИП организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ТС, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ,утверждаемыхвсоответствиисзак-вомРФобэл.энергетике),утвержлденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014г. N410 | - | - | - | - | - |