ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 08.08.2025 г. № 286-П/АДМ

## План

## действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

## в Златоустовском городском округе

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в сфере теплоснабжения в Златоустовском городском округе (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц местной администрации, ресурсоснабжающих  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии 
при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  в Златоустовском городском округе.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения 
и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях 
и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов 
или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях 
на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств 
в опасную зону);

- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Златоустовского городского округа,  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения 
и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

2. Цели и задачи плана

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений 
и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений 
и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

4. Количество сил и средств, используемых 
для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

4.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996г. №1119  «Об утверждении Правил создания, использования 
и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на объектах  предусмотрены резервы материально-технических, финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.2. Планирование и выполнение мероприятий по материально-техническому обеспечению осуществляется с учётом: оценок масштабов возможных аварий, характера и объёма выполняемых задач, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, местных условий, норм, правил 
и стандартов, связанных с предупреждением локализацией и ликвидацией последствий аварий.

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации 
и ликвидации последствий аварий, и размещаются на территорияхобъектов 
и предприятий.

Дополнительно привлекается техника аварийно-спасательных формирований, пожарных формирований и других служб для локализации 
и ликвидации последствий аварий.

4.3. Первичные средства пожаротушения (порошковые и углекислотные огнетушители). Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими указательными знаками. Первичные средства пожаротушения имеют сертификаты соответствия установленного образца 
и окрашены в цвета в соответствии с ГОСТ12.4.009-83 «Пожарная техника».

4.4. Индивидуальная защита (СИЗ) и средствами для ликвидации последствий аварий.

4.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
г.Златоуста «Станция скорой медицинской помощи» находится по адресу: 
г.Златоуст, пл. 3-го Интернационала, время прибытия в зону ЧС со штатными средствами силами и средствами. Привлекается в случае необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим.

4.6. Отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу находится по адресу: г.Златоуст, пр. им Ю.А. Гагарина, д. 23; прибытия в зону ЧС со штатными силами и средствами. Привлекается для оцепления района, поддержания общественного порядка.

4.7. Пожарно-спасательные части, прибытия в зону ЧС со штатными силами и средствами.

4.8. Собственные силы организаций:

- дежурный персонал котельной – щитовая управления работой котлов;

- специалист по безопасности;

- специалист по гражданской обороне.

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и

средств, а также организаций, функционирующих в системах

теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

5.1. О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах 
и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно - восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации 
(далее - ЧС), администрацию Златоустовского городского округа.

5.2. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения 
в Златоустовском городском округе разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

5.3. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в администрацию Златоустовского городского округа
для размещения информации на официальном сайте.

5.4 Порядок взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» приведен в приложении к настоящему Порядку.

7.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности населения

7.1. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.

7.2. Эвакуация и рассредоточение.

8. Порядок организации материально-технического, инженерного 
и финансового обеспечения операций по локализации

и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

8.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

8.2. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки ( постановление Администрации Златоустовского городского округа 
от 07.04.2020 г. № 156-А/АДМ «Положение о резерве материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Златоустовского городского округа»).

8.3. При расчете резерва финансовых средств для локализации 
и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий 
на опасных производственных объектах.

8.4. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ 
и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

8.5. Материально-технические средства, задействованные 
в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку (план) действий 
по ликвидации  последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в Златоустовском городском округе)

## Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Златоустовском городском округе

| Единая теплоснабжающая организация Диспетчер | ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Управление по делам ГО и ЧС (Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | Управляющие компании | Администрация в Златоустовском городском округе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| -МУП ЗГО «Коммунальные сети», -АО «Златмаш», - ООО «Челябоблкоммунэнерго»: Направляет не позднее чем через 5-мин звено Аварийный бригады Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте: 1. Докладывает руководству организации и диспетчеру ЕДДС 2. Объявляет «Аварийный сбор». 3. Оповещает службы взаимодействия. 4. Доводит информацию до сведения должностных лиц 5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала | Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд | Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий для эвакуации жителей и обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС | Доводит до сведения должностных лиц Администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ представителя Администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации. |

| Основныевидыаварий, ЧС, терактов | Оперативный персоналтеплоснабжающих организаций | ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Управление по делам ГО и ЧС (Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | Организации в сфере электро-,газо-, водо-и водоотведения | ## Представитель Администрации в Златоустовского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Взрывгаза вкотельной | ## Отключает аварийный объект от системы газоснабжения ## Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара ## Руководитель звена ДДС обеспечивает руководство работами согласно «Плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в газовом хозяйстве».(ПЛЛАС) ## Организует вентиляцию загазованных помещений. ## Проверяет на загазованность помещения, подвалы зданий, подземные сооружения в 50метровой зоне ## Отыскивает и устраняет утечку газа | ## Организует управлениеслужбамивзаимодействия при локализации и ликвидациикрупномасштабныхаварий, ЧС | ## Указывает расположение подземных коммуникаций. ## Контролирует сохранность коммуникаций при проведении земляных работ. ## Участвует в проветривании подведомственныхколодцев | ## Участвует в эвакуациилюдей из зданий. ## При необходимости организуетвременное ихрасселение. ## Обеспечивает доступ в помещения, подвалы подведомственных зданий. ## Осуществляют подвод воды. |
| 2. Прекращение подачи воды, электроэнергии | Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно (ПЛЛАС). Переводит котельную на независимый источники электропитания и водоснабжения |  | Указывает расположение подземных коммуникаций. Организует восстановление подачи воды, электричества |  |
| 3. Порыв на теплосети | Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно «ПЛЛАС». |  | Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено |  |