|  | Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Глава 17 Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Златоуст, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения, поступивших в установленном законодательством порядке	3

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях	4

- Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения, поступивших в установленном законодательством порядке

- Настоящий раздел сформирован на основе замечаний к проекту актуализации схемы теплоснабжения ЗГО до 2033 года (актуализация на 2024 год), размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), на официальном сайте Администрации ЗГО.

- Проект был размещен на официальном сайте Администрации (https://zlat-go.ru/org/subdivision/mu_department_of_housing_and_communal_services_and_transport/skhema-teplosnabzheniya-zgo-aktualizatsiya-na-2024-god-2/) 28.08.2023 г. Срок завершения сбора замечаний и предложений – 04.09.2023г. (включительно).

- Изменения по всем принятым замечаниям внесены в проект актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2024 год и в соответствующие главы Обосновывающих материалов.

- В таблицах 2-1 представлен перечень предложений и замечаний, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаний, от заинтересованных сторон.

- .

Таблица 1. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик» (исх. № 38 от 30.08.2023 г.) |  |  |  |  |
| 1 | УЧ, Глава 7 | в замечании не представлен | по котельной СОШ № 18(19) необходимо с 2024 года и далее по годам показать потери тепловой энергии в сетях ЕТО (т.е. ООО «Тепловик») в кол-ве 8,758 Гкал, соответственно должна увеличиться выработка и отпуск тепловой энергии в сеть на это количество Гкал | Устранено |
| 2 | Утверждаемая часть, Глава 7 | в замечании не представлен | по котельной 7 жил. участка необходимо изменить данные по 2023 году – т.е. показать данные, утвержденные в тарифе; необходимо изменить план 2024 года и далее по годам – выработка тепловой энергии, отпуск в сеть, потери в сетях (т.е. ООО «Тепловик») и полезный отпуск конечным потребителям | Устранено |
| АО «Златмаш» (263/10353 от 31.08.2023 г.) |  |  |  |  |
| 3 | Глава 1 часть 7 | в замечании не представлен | таблица 7-1 заменить данные в таблице | Устранено |
| 4 | Глава 1 часть 7 | в замечании не представлен | таблица 7-2 заменить данные в таблице | Устранено |
| 5 | Глава 1 часть 10 | в замечании не представлен | таблица 10-1 добавить в таблице показатели за 2022 год | Устранено |
| 6 | Глава 6 | в замечании не представлен | таблица 4-1 заменить данные в таблице | Устранено |
| 7 | Глава 7 | в замечании не представлен | таблица 13-3 заменить данные в таблице. Добавить строку «Отпуск в горячей воде населению» (по рекомендации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) | Устранено |
| 8 | Глава 7 | в замечании не представлен | добавить таблицу 13-4 «Баланс теплоносителя по источникам централизованного теплоснабжения» (по рекомендации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) | Устранено |
| 9 | Глава 10 | в замечании не представлен | таблица 2-1 заменить данные в таблице | Устранено |
| 10 | Глава 10 | в замечании не представлен | таблица 4-3 заменить данные в таблице | Устранено |
| 11 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | таблица 2-5 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 13-3 главы 7 | Устранено |
| 12 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | - таблица 3-1 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 7-2 главы 1 часть 2 | Устранено |
| 13 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | - таблица 8-1 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 2-1 главы 10 | Устранено |
| 14 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | - таблица 8-4 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 4-2 главы 10 | Устранено |
| 15 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | - таблица 8-5 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 4-3 главы 10. | Устранено |
| МУП «Коммунальные сети» ЗГО (исх. № 787 от 04.09.2023 г.) |  |  |  |  |
| 16 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | исключить в зоне (ЕТО № 2) с 2024 года источник ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Устранено |
| 17 | Утверждаемая часть | в замечании не представлен | Таблица 2.5 (Утверждаемая часть) по теплоисточнику № 26 | Устранено |