ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.06.2022 г. № 269-П/АДМ

|  | Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

Оглавление

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2.	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	3

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1.  Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа

| №пп/ЕТО/ Код зоны | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения ЗГО | шт/год | 148 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | шт/год | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 002/002 | ТЭЦ , обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | шт/год | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 003/003 | Котельная №2 | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 003/003 | Котельная №3 | шт/год | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 003/003 | Котельная №4 | шт/год | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 003/003 | Котельная №5 | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003/003 | Котельная №6 | шт/год | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | шт/год | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 003/007 | Котельная №8 | шт/год | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 003/008 | Котельная №9 | шт/год | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО |  | шт/год | 56 | 51 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | шт/год | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | шт/год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | шт/год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная Орловское тепличное хозяйство | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО |  | шт/год | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | шт/год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | шт/год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | шт/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | шт/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | шт/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | шт/год | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | шт/год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
|  | ИТОГО | шт/год | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 53 | 50 | 50 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | шт/год | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008/025 | Котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | шт/год | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | шт/год | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | шт/год | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | шт/год | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии ЗГО | шт/год. | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 002/002 | ТЭЦ , обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | шт/год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 003/003 | Котельная №2 | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 003/003 | Котельная №3 | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 003/003 | Котельная №4 | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 003/003 | Котельная №5 | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003/003 | Котельная №6 | шт/год | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | шт/год | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | шт/год | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 003/007 | Котельная №8 | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003/008 | Котельная №9 | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО |  | шт/год | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 16 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная Орловское тепличное хозяйство | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ИТОГО |  | шт/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | шт/год | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | шт/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | шт/год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|  | ИТОГО | шт/год | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008/025 | Котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения ЗГО | кг у.т./Гкал | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | кг у.т./Гкал | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 |
| 002/002 | ТЭЦ , обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | кг у.т./Гкал | 165,8 | 165,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | кг у.т./Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| 003/003 | Котельная №2 | кг у.т./Гкал | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| 003/003 | Котельная №3 | кг у.т./Гкал | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| 003/003 | Котельная №4 | кг у.т./Гкал | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 003/003 | Котельная №5 | кг у.т./Гкал | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| 003/003 | Котельная №6 | кг у.т./Гкал | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | кг у.т./Гкал | 171,69 | 163,85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | кг у.т./Гкал | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | кг у.т./Гкал | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 |
| 003/007 | Котельная №8 | кг у.т./Гкал | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 |
| 003/008 | Котельная №9 | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | кг у.т./Гкал | 159 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
|  | Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | кг у.т./Гкал | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | кг у.т./Гкал | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | кг у.т./Гкал | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | кг у.т./Гкал | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | кг у.т./Гкал | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
|  | Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | кг у.т./Гкал | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | кг у.т./Гкал | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 |
|  | Среднее по котельным ООО Тепловик» | кг у.т./Гкал | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | кг у.т./Гкал | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | Среднее по новым котельным | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети ЗГО | Гкал/м2 | 6,45 | 5,68 | 5,67 | 5,68 | 5,69 | 5,7 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 5,79 | 5,8 | 5,82 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | Гкал/м2 | 6,55 | 6,49 | 6,49 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | 6,63 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,84 | 6,88 | 6,92 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Гкал/м2 | 6,89 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | Гкал/м2 | 6,32 | 6,3 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 003/003 | Котельная №2 | Гкал/м2 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 003/003 | Котельная №3 | Гкал/м2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 003/003 | Котельная №4 | Гкал/м2 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 003/003 | Котельная №5 | Гкал/м2 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 |
| 003/003 | Котельная №6 | Гкал/м2 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | Гкал/м2 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | Гкал/м2 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | Гкал/м2 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 003/007 | Котельная №8 | Гкал/м2 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| 003/008 | Котельная №9 | Гкал/м2 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 24,26 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | Гкал/м2 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 8,82 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | Гкал/м2 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Гкал/м2 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | Гкал/м2 | - | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным ООО Тепловик» | Гкал/м2 |  | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Гкал/м2 | 0 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | Гкал/м2 | - | - | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | Гкал/м2 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее по новым котельным | Гкал/м2 | 0 | 2,48 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ЗГО | м3/м2 | 117,21 | 115,95 | 115,56 | 149,11 | 146,77 | 144,01 | 141,24 | 138,47 | 135,69 | 132,92 | 129,78 | 126,63 | 123,49 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м3/м2 | 8,05 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м3/м2 | 19,31 | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | м3/м2 | 7,77 | 8,06 | 8,13 | 8,25 | 8,33 | 8,4 | 8,42 | 8,45 | 8,47 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,54 |
| 003/003 | Котельная №2 | м3/м2 | 8,82 | 8,88 | 8,96 | 9,01 | 9,05 | 9,09 | 9,1 | 9,12 | 9,13 | 9,15 | 9,16 | 9,18 | 9,18 |
| 003/003 | Котельная №3 | м3/м2 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 24,17 | 24,31 | 24,31 | 24,38 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 |
| 003/003 | Котельная №4 | м3/м2 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 |
| 003/003 | Котельная №5 | м3/м2 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| 003/003 | Котельная №6 | м3/м2 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | м3/м2 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | м3/м2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | м3/м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 003/007 | Котельная №8 | м3/м2 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| 003/008 | Котельная №9 | м3/м2 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | м3/м2 | 117,21 | 115,95 | 115,56 | 149,11 | 146,77 | 144,01 | 141,24 | 138,47 | 135,69 | 132,92 | 129,78 | 126,63 | 123,49 |
|  | Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | м3/м2 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | м3/м2 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | м3/м2 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 | 386,505 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | м3/м2 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | м3/м2 | - | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным ООО Тепловик» | м3/м2 | - | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м3/м2 | 6809,52 | 2942,84 | 2942,84 | 2949,62 | 2889,33 | 2823,77 | 2758,2 | 2692,45 | 2626,89 | 2561,32 | 2492,37 | 2423,6 | 2354,84 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | м3/м2 | - | 2187,48 | 2187,48 | 2192,52 | 2147,71 | 2098,97 | 2050,24 | 2001,36 | 1952,63 | 1903,89 | 1852,64 | 1801,52 | 1750,4 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | м3/м2 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее по новым котельным | м3/м2 | 150,3 | 101,9 | 97,4 | 97,5 | 96,2 | 94,1 | 91,9 | 89,7 | 87,6 | 85,4 | 83,2 | 80,9 | 78,6 |
| 6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения ЗГО | о.е. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 12,66% | 12,62% | 12,62% | 12,77% | 12,82% | 12,86% | 12,95% | 13,01% | 13,05% | 13,09% | 13,13% | 13,17% | 13,21% |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 7,46% | 7,46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | о.е. | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,73% | 27,73% | 27,73% | 27,73% | 27,73% | 27,74% | 27,74% | 27,75% | 27,75% | 27,75% |
| 003/003 | Котельная №2 | о.е. | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,75% | 26,75% | 26,79% | 26,79% | 26,79% | 26,79% | 26,79% | 26,79% |
| 003/003 | Котельная №3 | о.е. | 11,70% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% |
| 003/003 | Котельная №4 | о.е. | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,18% | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 9,19% |
| 003/003 | Котельная №5 | о.е. | 21,94% | 21,94% | 21,94% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% |
| 003/003 | Котельная №6 | о.е. | 29,57% | 29,57% | 29,41% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% | 28,71% |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 10,55% | 6,96% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% |
| 003/007 | Котельная №8 | о.е. | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% |
| 003/008 | Котельная №9 | о.е. | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | о.е. | 19,46% | 19,13% | 18,79% | 18,73% | 18,73% | 18,73% | 18,73% | 18,73% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 19,16% | 19,06% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% | 18,98% |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | о.е. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | о.е. | 7,09% | 7,07% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | о.е. | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | о.е. | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | о.е. | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | о.е. | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | о.е. | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | о.е. | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% |
|  | Среднее значение по котельным ООО Тепловик» | о.е. | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% | 25,85% |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке ЗГО | м2/(Гкал/ч) | 66,57 | 66,23 | 65,73 | 64,93 | 64,53 | 64,03 | 63,59 | 63,18 | 62,69 | 62,27 | 61,47 | 61,17 | 60,91 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м2/(Гкал/ч) | 129,95 | 130,23 | 129,75 | 129,3 | 128,78 | 128,38 | 127,25 | 126,69 | 126,34 | 125,98 | 123,33 | 122,99 | 122,67 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м2/(Гкал/ч) | 106,2 | 106,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | м2/(Гкал/ч) | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 |
| 003/003 | Котельная №2 | м2/(Гкал/ч) | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 |
| 003/003 | Котельная №3 | м2/(Гкал/ч) | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
| 003/003 | Котельная №4 | м2/(Гкал/ч) | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 |
| 003/003 | Котельная №5 | м2/(Гкал/ч) | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 003/003 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | м2/(Гкал/ч) | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | м2/(Гкал/ч) | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | м2/(Гкал/ч) | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 |
| 003/007 | Котельная №8 | м2/(Гкал/ч) | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 003/008 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | м2/(Гкал/ч) | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | м2/(Гкал/ч) | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | м2/(Гкал/ч) | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | м2/(Гкал/ч) | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 | 128,23 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | м2/(Гкал/ч) | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | м2/(Гкал/ч) | 0 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее значение по котельным ООО Тепловик» | м2/(Гкал/ч) | 0 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м2/(Гкал/ч) | - | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 6,94 | 6,92 | 6,92 | 6,91 | 6,89 | 6,89 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | м2/(Гкал/ч) | - | - | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | м2/(Гкал/ч) | - | 79,27 | 73,33 | 72,3 | 69,9 | 67,19 | 66,17 | 65,07 | 64,21 | 63,35 | 62,58 | 62,02 | 61,59 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | м2/(Гкал/ч) | - | 32,29 | 32,29 | 25,5 | 24,12 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
|  | Среднее значение по новым котельным | м2/(Гкал/ч) | - | 30,43 | 32,29 | 30,99 | 30,35 | 29,75 | 29,58 | 29,4 | 29,25 | 29,11 | 28,98 | 28,88 | 28,81 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) ЗГО | о.е. | 0,395 | 0,341 | 0,337 | 0,335 | 0,335 | 0,334 | 0,333 | 0,333 | 0,332 | 0,332 | 0,329 | 0,329 | 0,328 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин ЗГО | г.у.т./кВт*ч | 390,73 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | г.у.т./кВт*ч | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | г.у.т./кВт*ч | 440,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) ЗГО | о.е. | 0,799 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии ЗГО | % | 78 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | % | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/003 | Котельная №2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/003 | Котельная №3 | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/003 | Котельная №4 | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/003 | Котельная №5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/003 | Котельная №6 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/007 | Котельная №8 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 003/008 | Котельная №9 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | % | 92,82 | 94,73 | 95,64 | 96,55 | 97,45 | 98,36 | 99,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | % | 74,5 | 78,25 | 82 | 85,75 | 89,5 | 93,25 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | % | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по котельным ООО Тепловик» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | % | 0 | 0 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | % | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | % | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по новым котельным | % | 74,29 | 90,71 | 94,29 | 97,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 20,4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 19,1 |
|  | (для каждой системы теплоснабжения) ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | лет. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | лет. | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 003/003 | Котельная №2 | лет. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 003/003 | Котельная №3 | лет. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 003/003 | Котельная №4 | лет. | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 003/003 | Котельная №5 | лет. | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 003/003 | Котельная №6 | лет. | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | лет. | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | лет. | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | лет. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 003/007 | Котельная №8 | лет. | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 003/008 | Котельная №9 | лет. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | лет. | 28 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,54 | 27,54 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | лет. | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | лет. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | лет. | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | лет. | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | лет. | 22,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 19,75 | 19,75 |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | лет. | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Котельный ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | лет. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | лет. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | лет. | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | лет. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | лет. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | лет. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | лет. | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | лет. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | лет. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Тепловик» | лет. | 17,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 14,78 | 14,78 |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | лет. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | лет. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | лет. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | лет. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | лет. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | лет. | 0 | 0 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | лет. | 0 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | лет. | 0 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 |
|  | Среднее значение по новым котельным |  | 13,29 | 12,57 | 12,29 | 12 | 11,71 | 11,43 | 11,14 | 10,86 | 10,57 | 10,29 | 10 | 11 | 12 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | о.е. | 0,0322 | 0,0146 | 0,0095 | 0,011 | 0,0101 | 0,0134 | 0,0122 | 0,01 | 0,009 | 0,011 | 0,0142 | 0,0138 | 0,0112 |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,0432 | 0,0214 | 0,0199 | 0,0812 | 0,0408 | 0,0946 | 0,1814 | 0,0902 | 0,015 | 0,0776 | 0,0286 | 0,0378 | 0,0154 |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0134 | 0 | 0,014 | 0 | 0,019 | 0 |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | о.е. | 0,0123 | 0,0057 | 0,0079 | 0,009 | 0,0085 | 0,0114 | 0,0104 | 0,0085 | 0,0088 | 0,0249 | 0,0087 | 0,0132 | 0,0367 |
| 003/003 | Котельная №2 | о.е. | 0,0174 | 0,0362 | 0,0076 | 0,0081 | 0,0059 | 0,0045 | 0,0072 | 0,0113 | 0,0122 | 0,0091 | 0,0105 | 0,0061 | 0,0082 |
| 003/003 | Котельная №3 | о.е. | 0,0141 | 0,0169 | 0,0249 | 0,0171 | 0,0241 | 0,0262 | 0,0381 | 0,0421 | 0,0357 | 0,0508 | 0,0164 | 0,026 | 0,0097 |
| 003/003 | Котельная №4 | о.е. | 0,0262 | 0,0338 | 0,0379 | 0,0423 | 0,0511 | 0,0477 | 0,0654 | 0,0792 | 0,1013 | 0,085 | 0,1164 | 0,0349 | 0,0227 |
| 003/003 | Котельная №5 | о.е. | 0,1722 | 0,1782 | 0,4681 | 0,6915 | 0,5968 | 0,9665 | 0,1183 | 0,1656 | 0,1656 | 0,828 | 0,1435 | 0,1435 | 0,1435 |
| 003/003 | Котельная №6 | о.е. | 0,1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0169 | 0,1181 | 0,0369 | 0,2634 | 0,0525 | 0,0919 | 0,2047 |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0119 | 0,0046 | 0,0762 |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003/007 | Котельная №8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003/008 | Котельная №9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | о.е | 0,0322 | 0,0146 | 0,0095 | 0,011 | 0,0101 | 0,0134 | 0,0122 | 0,01 | 0,009 | 0,011 | 0,0142 | 0,0138 | 0,0112 |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | о.е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельный ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по котельным ООО Тепловик» | о.е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | 1,4966 | 0,4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | о.е. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее значение по новым котельным | о.е | 1,4966 | 0,4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001/001 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/002 | ТЭЦ, обслуживаемая ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003/003 | Котельная №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/003 | Котельная №2 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/003 | Котельная №3 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/003 | Котельная №4 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/003 | Котельная №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/003 | Котельная №6 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/004 | Котельная пос. Центральный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/005 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/006 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/007 | Котельная №8 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003/008 | Котельная №9 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по котельным ООО «Теплоэнергетик» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные МУП «Коммунальные сети» ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/009 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/011 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/012 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002/022 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее по котельным МУП «Коммунальные сети» ЗГО | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002/010 | Котельная ст. Аносово | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельный ООО Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004/013 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/014 | Котельная СОШ №5 (29) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/015 | Котельная СОШ №90 (41) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/016 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/017 | Котельная СОШ №1 (20) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/018 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/019 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/020 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004/021 | Котельная 7 жилого участка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по котельным ООО Тепловик» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «УралТехСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006/023 | Котельная мощностью 2,0 МВт кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007/024 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008/025 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009/026 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010/027 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011/028 | Новая котельная №1 (70,0 МВт) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012/029 | Новая котельная №2 (17,0 МВт) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013/030 | Новая котельная №3 (7,0 МВт) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по новым котельным | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |